室外雨水排水平面

本室外雨水排水平面针对场地雨水径流管控及外排总量控制需求，结合场地地形地貌、竖向设计、建筑布局及年径流总量控制率评分要求（评价总分值10分，年径流总量控制率达到55%得5分，达到70%得10分），规划场地地表与屋面雨水径流路径，合理布置雨水收集、输送、滞蓄、下渗及外排设施，实现雨水外排总量可控、年径流总量控制率达标，同时兼顾雨水资源合理利用与场地排水安全，为场地雨水系统施工、验收及评分提供明确的平面设计依据。

## 一、设计总则

### （一）设计依据

1.场地雨水径流规划及外排总量控制相关核心要求；

2.《室外排水设计标准》（GB50014-2021）；

3.《雨水利用工程技术规范》（GB50400-2016）；

4.场地总平面规划图、竖向设计图及建筑布局图；

5.场地年径流总量控制率计算相关资料及评分标准；

6.场地水文气象资料、土壤渗透系数检测报告及汇水区划分资料；

7.场地周边市政雨水管网资料及排水接口要求。

### （二）设计范围

本次室外雨水排水平面设计覆盖整个场地，包括场地内所有地表区域（绿化、道路、广场、停车场等）及所有建筑屋面，涵盖雨水收集、输送、滞蓄、下渗、弃流及外排全流程设施布局，与场地年径流总量控制率计算范围、竖向设计范围一致，确保雨水径流规划及外排总量控制覆盖无死角，满足评分标准及排水安全要求。

### （三）设计目标

1.合理规划场地地表、屋面雨水径流路径，实现雨水有序收集、高效输送，避免径流淤积、冲刷等问题；

2.严格控制场地雨水外排总量，通过滞蓄、下渗等设施提升雨水控制能力，确保年径流总量控制率达到70%及以上，争取获得10分评价分值；

3.协调雨水收集利用与外排需求，优化雨水设施布局，兼顾实用性、经济性与规范性，适配场地整体规划；

4.明确雨水设施平面位置、规格及连接关系，为施工实施、设施调试及后期维护提供清晰依据；

5.确保雨水外排符合市政管网接纳要求，避免雨水外排过量对周边环境造成影响。

## 二、场地基础条件梳理

### （一）场地基本概况

场地总面积XXhm²，地形整体坡度XX‰，地势XX（平坦/略有起伏，由XX向XX倾斜），便于雨水汇流收集。场地内建筑布局合理，屋面总面积XXm²，主要为XX（平屋面/坡屋面）；地表区域分为绿化区（面积XXm²）、硬化区（道路、广场、停车场等，面积XXm²），硬化区采用透水铺装XXm²、非透水铺装XXm²，绿化区以XX（乔木/灌木/草坪）为主，土壤类型为XX，土壤渗透系数XXmm/h，具备一定雨水下渗条件。

### （二）汇水区划分

结合场地地形坡度、建筑布局及地表覆盖类型，将场地划分为XX个雨水汇水区，单个汇水区面积XX-XXm²，每个汇水区独立设置雨水收集及径流控制设施，确保雨水分区管控、精准控制。具体划分如下：

1.1#汇水区：涵盖XX区域（如1-3号楼屋面及周边绿化、道路），面积XXm²，以屋面径流和硬化地面径流为主；

2.2#汇水区：涵盖XX区域（如中心广场及周边绿化），面积XXm²，以硬化地面径流和绿化下渗为主；

3.其余汇水区按场地实际布局依次划分，明确各汇水区径流来源、汇流路径及控制重点。

### （三）核心参数要求

1.年径流总量控制率：目标值≥70%，确保达到10分评价标准；最低控制值≥55%，确保不低于5分评价标准；

2.雨水外排总量：结合年径流总量控制率目标，计算确定场地雨水外排总量限值为XXm³/年，单次暴雨外排流量不超过XXL/s；

3.初期弃流：屋面及硬化地面初期弃流厚度控制在10-15mm，避免初期污染雨水进入收集利用系统；

4.下渗及滞蓄：充分利用场地绿化及下渗设施，提升雨水下渗量；滞蓄设施总容积需满足可利用雨量储存需求，确保年径流总量控制率达标。

## 三、雨水径流规划及外排总量控制设计

### （一）屋面雨水径流规划

1.径流收集：所有建筑屋面均设置雨水斗，平屋面雨水斗按XXm间距布置，坡屋面在檐口设置雨水槽及雨水斗，确保屋面雨水全面收集，无遗漏、无积水；

2.径流输送：屋面雨水经雨水斗收集后，通过屋面雨水立管输送至地面雨水检查井，立管采用XX材质（如UPVC、铸铁），管径XXmm，立管间距XXm，避免雨水沿墙面流淌造成冲刷；

3.初期弃流：屋面雨水立管底部设置初期弃流装置，收集初期10-15mm污染雨水，弃流雨水经弃流管接入室外污水管网，后期洁净雨水进入雨水收集系统；

4.径流控制：屋面雨水经弃流后，一部分接入雨水滞蓄设施储存利用，一部分接入下渗设施补充地下水，剩余无法控制的雨水经输送系统接入市政雨水管网外排，确保屋面雨水径流得到有效控制。

### （二）地表雨水径流规划

1.径流引导：结合场地竖向坡度，合理设置地表径流路径，采用“就近汇流、分区收集”原则，引导地表雨水流向雨水口、下渗设施或滞蓄设施，避免径流交叉、淤积；

2.透水铺装：硬化区域（道路、广场、停车场）优先采用透水铺装，透水铺装面积占硬化总面积的XX%，提升地表雨水下渗能力，减少地表径流总量；

3.绿化下渗：优化绿化区域设计，采用下凹式绿地、植草沟等形式，绿地标高低于周边硬化地面XXmm，引导地表雨水流入绿地，通过土壤下渗、植物截留实现雨水控制，提升下渗量；

4.雨水口布置：非透水硬化区域按XXm间距布置雨水口，雨水口采用篦子式，设置于路面低洼处及汇流节点，确保地表雨水快速收集，避免积水；雨水口接入地下雨水管道，输送至雨水检查井。

### （三）雨水外排总量控制设计

1.控制逻辑：通过“滞蓄+下渗+弃流”结合的方式，减少雨水外排总量，确保年径流总量控制率达到目标值，进而满足评分要求；

2.滞蓄设施布局：在各汇水区合理布置雨水调蓄池、滞蓄绿地等滞蓄设施，总容积XXm³，用于储存经弃流后的雨水，储存雨水可用于绿化灌溉、道路清扫等再利用，剩余雨水缓慢下渗或外排；

3.下渗设施布局：结合土壤渗透系数，在绿化区域、道路两侧布置下渗沟、渗透井等下渗设施，下渗设施总面积XXm²，提升雨水下渗能力，减少外排雨水总量；

4.外排系统设计：场地雨水外排采用“分散外排+集中管控”模式，各汇水区雨水经收集、滞蓄、下渗后，剩余无法控制的雨水经雨水管道输送至场地总雨水检查井，再统一接入市政雨水管网外排；

5.外排总量核算：结合年径流总量控制率目标（≥70%），核算场地雨水外排总量为XXm³/年，单次暴雨外排流量XXL/s，符合市政管网接纳要求及外排总量控制目标；若年径流总量控制率达到55%，外排总量限值为XXm³/年，确保满足最低评分要求。

## 四、雨水设施平面布局

### （一）收集设施

1.屋面雨水斗：按建筑屋面布局均匀布置，每个屋面至少设置XX个雨水斗，雨水斗平面位置标注于建筑屋面四角及中部，编号为YSD-1、YSD-2……，材质为XX，规格为XX；

2.地表雨水口：非透水硬化区域按间距XXm布置，路口、低洼处加密布置，雨水口编号为YSK-1、YSK-2……，采用铸铁篦子，尺寸为XX×XXmm，接入地下雨水管道；

3.雨水检查井：沿雨水管道每隔XXm布置一个，汇流节点、转弯处增设检查井，检查井编号为YSJ-1、YSJ-2……，采用砖砌或混凝土材质，直径XXmm，井盖采用防盗、防滑型。

### （二）输送设施

1.屋面雨水立管：沿建筑外墙布置，立管编号为YSL-1、YSL-2……，管径XXmm，材质为XX，底部连接初期弃流装置及地面雨水检查井；

2.地下雨水管道：按汇水区划分布置，采用XX材质（如HDPE、混凝土），管径XX-XXmm，管道坡度XX‰，确保雨水顺畅输送，无淤积；管道平面走向沿道路、绿化边缘布置，避免破坏场地景观及建筑基础；

3.弃流管：连接屋面初期弃流装置与污水管网，管径XXmm，材质为XX，确保初期污染雨水顺利排出，不进入雨水收集系统。

### （三）控制设施

1.滞蓄设施：雨水调蓄池布置于XX区域（如场地中部绿化区、地下车库顶部），编号为ZXC-1、ZXC-2……，单个容积XXm³，总容积XXm³，采用混凝土结构，配备防渗、溢流设施；滞蓄绿地结合绿化布局布置，下凹式设计，面积XXm²；

2.下渗设施：下渗沟布置于道路两侧、绿化边缘，编号为XS-1、XS-2……，断面尺寸XX×XXmm，长度XXm；渗透井布置于绿化区域，编号为SJ-1、SJ-2……，直径XXmm，深度XXm，填充透水性材料；

3.溢流设施：滞蓄设施、雨水检查井均设置溢流管，溢流管管径XXmm，接入下一级雨水管道或市政雨水管网，确保暴雨期间雨水顺利溢流，避免设施积水损坏。

### （四）外排接口

场地总雨水外排接口设置于场地XX侧（靠近市政雨水管网一侧），接口编号为WP-1，管径XXmm，接口标高XXm，与市政雨水管网顺接，接口处设置闸门，便于控制外排流量，确保外排总量符合要求。

## 五、设计验证与评分适配说明

### （一）设计验证

1.年径流总量控制率验证：结合场地雨水设施布局及参数，核算场地年径流总量控制率为XX%，≥70%，满足10分评价要求；若设施规模调整，最低可确保控制率≥55%，满足5分评价要求；

2.外排总量验证：经核算，场地雨水年外排总量为XXm³，符合外排总量控制限值，单次暴雨外排流量符合市政管网接纳要求，无外排过量问题；

3.设施适配性验证：雨水设施布局与场地总平面、竖向设计、建筑布局协调一致，收集、输送、控制设施规格合理，满足雨水径流规划及外排总量控制需求，施工可行性强；

4.规范符合性验证：本次设计的雨水设施规格、布置间距、管道坡度等均符合《室外排水设计标准》《雨水利用工程技术规范》等相关规范要求，设计成果规范可靠。

### （二）评分适配说明

1.评分对应：本次设计按年径流总量控制率≥70%进行优化，确保满足“达到70%得10分”的评价标准，核心在于通过滞蓄、下渗设施提升雨水控制能力，减少外排总量；

2.应急保障：若场地实际条件受限，可调整滞蓄、下渗设施规模，确保年径流总量控制率≥55%，最低获得5分评价分值，避免失分；

3.评分支撑：本排水平面设计可作为年径流总量控制率达标的核心支撑资料，明确雨水设施布局、径流控制路径及外排总量控制措施，为评分验收提供清晰依据。

## 六、施工及维护要求

### （一）施工要求

1.雨水设施施工需严格按照本排水平面及相关施工规范执行，明确各设施平面位置、规格、材质及安装要求，确保施工质量；

2.地下雨水管道施工需做好防渗、坡度控制，避免管道渗漏、淤积；雨水口、检查井施工需与地面平齐，确保雨水收集顺畅；

3.滞蓄、下渗设施施工需做好防渗处理（雨水调蓄池）、透水性填充（渗透井、下渗沟），确保设施功能正常；

4.施工过程中需保护场地现有植被、建筑基础，避免施工对场地造成破坏，施工完成后及时清理场地，恢复绿化。

### （二）维护要求

1.定期清理雨水口、检查井、雨水斗，清除杂物、淤泥，确保雨水收集、输送顺畅，避免堵塞；

2.定期检查滞蓄设施、下渗设施，清理设施内杂草、淤泥，检查防渗、溢流设施是否完好，及时修复损坏部位；

3.定期核查雨水外排流量及年径流总量控制率，根据实际运行情况调整设施运行参数，确保外排总量控制达标、评分要求满足；

4.建立雨水设施维护台账，明确维护频次、维护内容及责任人，确保设施长期稳定运行。

## 七、附件

1.场地总平面规划图、竖向设计图；

2.场地年径流总量控制率计算资料；

3.雨水设施规格及材质说明；

4.场地汇水区划分图；

5.市政雨水管网接口资料；

6.雨水设施施工节点详图。