年径流总量控制率计算书

本计算书针对面积大于10hm²的场地，依据“场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm²的场地应进行雨水控制利用专项设计”的要求，结合场地水文气象条件、地形地貌特征、竖向设计方案及雨水控制利用设施布局，开展年径流总量控制率计算。年径流总量控制率作为场地雨水控制利用的核心指标，反映通过下渗、滞蓄、再利用等方式全年得到控制的雨量占全年总降雨量的比例，计算结果将作为场地竖向设计优化、雨水控制利用设施规模调整及专项设计完善的核心依据，确保场地雨水控制利用系统符合条文要求，实现雨水资源合理利用与排水安全的双重目标。

## 一、计算总则

### （一）计算依据

1.场地竖向设计及雨水控制相关核心要求；

2.《雨水利用工程技术规范》（GB50400-2016）；

3.《城市用地竖向规划规范》（CJJ83-2016）；

4.《海绵城市建设技术指南》；

5.场地所在区域近30年日降雨资料（不包括降雪）、暴雨统计参数资料（参考《中国暴雨统计参数图集》）；

6.场地地形地貌勘察报告、土壤渗透系数检测报告；

7.场地总平面规划设计方案、汇水区划分资料及雨水控制利用设施设计参数；

8.场地竖向设计优化方案、雨水下渗、滞蓄、再利用设施相关设计资料。

### （二）计算范围

本次年径流总量控制率计算覆盖整个场地（总面积XXhm²，XX>10hm²），涵盖场地内所有汇水区（共XX个，单个汇水区面积1-2hm²），计算范围与雨水控制利用专项设计范围、竖向设计优化范围一致，涵盖场地内绿化、道路、广场、停车场、建筑屋面等所有区域，确保计算结果可直接用于场地雨水控制利用系统优化、竖向设计调整及专项设计验收。

### （三）计算目标

1.明确场地年径流总量控制率计算方法，结合场地竖向设计及雨水控制利用设施，准确计算场地年径流总量控制率实际值；

2.结合场地水文气象条件及条文要求，确定合理的年径流总量控制率目标值，验证当前竖向设计及雨水控制利用设施是否满足控制要求；

3.针对计算结果，提出竖向设计及雨水控制利用设施的优化建议（若有），确保场地雨水控制利用符合“下渗、滞蓄、再利用”的核心要求；

4.为场地雨水控制利用专项设计提供科学、准确的核心指标依据，确保系统设计科学、合理、可行。

## 二、场地基础参数确定

结合场地勘察资料、竖向设计方案、雨水控制利用设施设计资料及相关规范要求，确定本次年径流总量控制率计算所需的基础参数，所有参数均经现场勘察、资料核查及规范校验确认，确保计算准确性。

### （一）场地基本参数

| 参数名称 | 参数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 场地总面积 | XXhm² | XX>10hm²，含绿化、道路、建筑、广场等所有区域 |
| 汇水区数量 | XX个 | 单个汇水区面积1-2hm²，按地形坡度、功能分区划分 |
| 土壤类型 | XX | 如粉质壤土、砂质壤土，影响雨水下渗能力计算 |
| 土壤渗透系数 | XXmm/h | 现场试验检测得出，用于雨水下渗量计算 |
| 综合径流系数 | XX | 按场地各区域覆盖类型加权平均计算，参考规范取值，结合竖向坡度调整 |
| 下渗设施总面积 | XXm² | 含下渗沟、下渗池、渗透井等，结合竖向设计布局 |
| 滞蓄设施总容积 | XXm³ | 含雨水调蓄池、滞蓄绿地等，用于储存可利用雨水 |

### （二）水文气象参数

结合场地所在区域近30年日降雨资料、《中国暴雨统计参数图集》及相关气象资料，确定以下核心气象参数，作为年径流总量控制率计算的基础：

| 参数名称 | 参数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 近30年平均年降雨量 | XXmm | 场地所在区域近30年日降雨资料统计平均值，不含降雪 |
| 年降雨日数 | XXd | 近30年平均每年降雨日数，仅统计日降雨量>0mm的日期 |
| 不产生径流降雨阈值 | 2mm | 日降雨量≤2mm的降雨事件一般不产生径流，计算时予以扣除 |
| 设计降雨量 | XXmm | 对应目标年径流总量控制率的日降雨量，用于控制雨量核算 |
| 区域年径流控制率分区 | XX区 | 参考《海绵城市建设技术指南》分区，确定控制率限值范围 |

### （三）其他关键参数

1.初期弃流厚度：10-15mm，用于扣除屋面、地面初期污染雨水，不计入控制雨量；

2.下渗效率：XX%，结合土壤渗透系数、下渗设施类型及竖向坡度确定，反映下渗设施实际下渗能力；

3.滞蓄设施利用率：XX%，指滞蓄设施实际可储存雨水量占总容积的比例，结合竖向设计及设施类型确定；

4.年径流总量控制率目标值：XX%，结合区域分区限值、场地用途及条文要求确定，常规场地建议取值70%-85%。

## 三、年径流总量控制率计算过程

本次年径流总量控制率计算采用“雨量统计法+实际控制量核算”结合的方式，核心计算逻辑为：先通过近30年日降雨资料统计全年可控制雨量，再结合场地实际下渗、滞蓄、再利用能力核算实际控制雨量，最终计算年径流总量控制率，计算过程严格遵循相关规范，结合场地竖向设计及雨水控制利用设施参数，确保结果准确可靠。

### （一）基础数据统计与整理

1.收集场地所在区域近30年日降雨资料（不包括降雪），剔除日降雨量≤2mm的降雨事件（不产生径流），将剩余日降雨量按从小到大排序，统计每年各日降雨量及全年总降雨量；

2.统计近30年平均每年总降雨量H全年：结合每年总降雨量，取30年平均值，计算公式如下：

H全年=i=130Hi全年30

式中：Hi全年——第i年全年总降雨量（mm），i=1,2,...,30；

代入参数计算：H全年=XX+XX+...+XX30=XXmm

3.统计目标控制雨量对应的降雨事件：结合目标年径流总量控制率，确定对应设计降雨量H设计，统计每年日降雨量≤H设计的降雨总量，及日降雨量>H设计的降雨事件（按H设计计算雨量），累计得到每年可控制雨量雏形。

### （二）场地实际可控制雨量计算

场地实际可控制雨量为通过下渗、滞蓄、再利用等方式实际控制的全年雨水量，扣除初期弃流雨水，结合场地竖向设计及雨水控制利用设施参数计算，分为下渗控制量、滞蓄控制量两部分，计算公式如下：

W控制=W下渗+W滞蓄-W弃流

式中：

W控制——场地实际可控制雨量，单位：m³；

W下渗——全年雨水下渗控制量，单位：m³；

W滞蓄——全年雨水滞蓄控制量，单位：m³；

W弃流——全年初期弃流雨水量，单位：m³。

1.全年雨水下渗控制量计算：结合土壤渗透系数、下渗设施面积、下渗效率及年降雨时长，计算公式如下：

W下渗=10×K×A下渗×T×α

式中：

K——土壤渗透系数，单位：mm/h；

A下渗——下渗设施总面积，单位：hm²（1hm²=10000m²）；

T——全年降雨总时长，单位：h（结合近30年降雨日数及平均降雨时长核算）；

α——下渗效率（%）；

10——单位换算系数（1mm×1hm²=10m³）。

代入参数计算：W下渗=10×XX×XX×XX×XX%=XXm³

2.全年雨水滞蓄控制量计算：结合滞蓄设施总容积、滞蓄设施利用率及年降雨次数，计算公式如下：

W滞蓄=V滞蓄×β×N

式中：

V滞蓄——滞蓄设施总容积，单位：m³；

β——滞蓄设施利用率（%）；

N——全年有效降雨次数（日降雨量>2mm的降雨次数）。

代入参数计算：W滞蓄=XX×XX%×XX=XXm³

3.全年初期弃流雨水量计算：结合初期弃流厚度、场地总面积及有效降雨次数，计算公式如下：

W弃流=10×h弃流×F×N

式中：

h弃流——初期弃流厚度（10-15mm），单位：mm；

F——场地总面积，单位：hm²；

N——全年有效降雨次数。

代入参数计算：W弃流=10×XX×XX×XX=XXm³

4.实际可控制雨量汇总计算：

W控制=XX+XX-XX=XXm³

### （三）年径流总量控制率计算

年径流总量控制率为实际可控制雨量占全年总降雨量对应的总雨水量的比例，计算公式如下：

η=W控制W全年×100%

式中：

η——年径流总量控制率（%）；

W控制——场地实际可控制雨量，单位：m³；

W全年——全年总雨水量，单位：m³（由近30年平均年降雨量换算）。

1.全年总雨水量换算：

W全年=10×H全年×F

代入参数计算：W全年=10×XX×XX=XXm³

2.年径流总量控制率计算：

η=XXXX×100%=XX%

3.分区控制率核算（单个汇水区）：

单个汇水区实际可控制雨量W控制i=W下渗i+W滞蓄i-W弃流i=XXm³

单个汇水区全年总雨水量W全年i=10×H全年×Fi=XXm³

单个汇水区年径流总量控制率ηi=W控制iW全年i×100%=XX%

结论：场地整体年径流总量控制率为XX%，各汇水区年径流总量控制率分别为XX%、XX%……（对应各汇水区），整体控制率与分区控制率均符合计算逻辑，无异常偏差。

## 四、计算结果汇总与验证

### （一）计算结果汇总

| 计算项目 | 计算结果 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 近30年平均年降雨量 | XXmm | 不含降雪，剔除日降雨量≤2mm降雨事件 |
| 全年总雨水量 | XXm³ | 按场地总面积及平均年降雨量换算 |
| 全年下渗控制量 | XXm³ | 结合土壤渗透系数、下渗设施及下渗效率 |
| 全年滞蓄控制量 | XXm³ | 结合滞蓄设施容积、利用率及有效降雨次数 |
| 全年初期弃流雨水量 | XXm³ | 弃流厚度XXmm，按有效降雨次数核算 |
| 实际可控制雨量 | XXm³ | 下渗控制量+滞蓄控制量-弃流雨水量 |
| 场地整体年径流总量控制率 | XX% | 核心计算结果，用于专项设计参考 |
| 年径流总量控制率目标值 | XX% | 结合区域分区限值及条文要求确定 |

### （二）结果验证

1.规范符合性验证：本次年径流总量控制率计算采用的公式、参数取值均符合《雨水利用工程技术规范》《海绵城市建设技术指南》要求，计算逻辑贴合“下渗、滞蓄、再利用”的核心要求，数据统计及换算过程规范，结果可靠；

2.目标符合性验证：场地整体年径流总量控制率XX%，与目标值XX%对比，XX（满足/基本满足/需优化），若不满足，需通过调整竖向坡度、增加下渗/滞蓄设施规模等方式优化，确保符合条文及区域控制要求；

3.实际适配性验证：计算过程结合场地竖向设计、雨水控制利用设施参数，下渗量、滞蓄量计算贴合场地实际地形、土壤条件，与竖向设计优化方案、雨水设施布局一致，可支撑场地雨水控制利用专项设计；

4.数据合理性验证：对比区域同类场地年径流总量控制率范围，本次计算结果处于合理区间；分区控制率与整体控制率偏差在合理范围内（≤5%），无异常偏差，确保计算结果准确。

## 五、计算结论与应用说明

### （一）计算结论

1.经计算，场地近30年平均年降雨量为XXmm，全年总雨水量为XXm³，场地实际可控制雨量为XXm³；

2.场地整体年径流总量控制率为XX%，各汇水区年径流总量控制率均在XX%-XX%之间，计算过程规范、数据准确；

3.场地年径流总量控制率XX（满足/不满足）目标值XX%，XX（无需优化/需通过调整竖向设计、增加下渗/滞蓄设施等方式优化）；

4.本次计算结果符合条文“场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用”的要求，可作为场地雨水控制利用专项设计、竖向设计优化的核心依据。

### （二）应用说明

1.年径流总量控制率XX%，用于验证场地竖向设计及雨水控制利用设施的合理性，指导竖向坡度调整、下渗/滞蓄设施规模优化，确保竖向设计有利于雨水下渗、滞蓄；

2.若计算结果未达到目标值，可通过以下方式优化：①调整场地竖向坡度，增加雨水汇流下渗路径；②扩大下渗设施面积，提升下渗效率；③增加滞蓄设施容积，提高雨水储存能力；④优化汇水区划分，实现雨水分区精准控制；

3.分区控制率结果用于指导各汇水区雨水控制利用设施优化，对控制率偏低的汇水区，重点调整竖向设计及下渗、滞蓄设施布局；

4.年径流总量控制率作为场地雨水控制利用专项设计的核心指标，需纳入专项设计报告，用于验收评估；

5.若场地水文气象条件、竖向设计、雨水控制利用设施发生变化，需重新核查基础参数，对年径流总量控制率进行重新计算，确保结果与实际情况一致。

## 六、附件

1.场地所在区域近30年日降雨资料（整理版）；

2.场地水文气象资料、暴雨统计参数资料；

3.场地土壤渗透系数检测报告；

4.场地汇水区划分图及面积核算资料；

5.场地竖向设计优化方案、雨水控制利用设施设计资料；

6.年径流总量控制率计算过程详细演算稿；

7.区域年径流总量控制率分区相关资料。