建筑能源记录及节能率计算报告

项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

统计周期：2025年01月01日—2025年12月31日

一、建筑能源月度记录

2025-01-31：本月建筑总能耗12500 kWh，其中电力消耗8200 kWh，可再生能源供电3800 kWh，节能率42%。

2025-02-28：本月建筑总能耗11800 kWh，其中电力消耗7800 kWh，可再生能源供电3600 kWh，节能率41%。

2025-03-31：本月建筑总能耗13200 kWh，其中电力消耗8500 kWh，可再生能源供电4200 kWh，节能率43%。

2025-04-30：本月建筑总能耗12900 kWh，其中电力消耗8300 kWh，可再生能源供电4100 kWh，节能率42%。

2025-05-31：本月建筑总能耗14100 kWh，其中电力消耗9000 kWh，可再生能源供电4600 kWh，节能率44%。

2025-06-30：本月建筑总能耗15200 kWh，其中电力消耗9500 kWh，可再生能源供电5200 kWh，节能率46%。

2025-07-31：本月建筑总能耗16800 kWh，其中电力消耗10200 kWh，可再生能源供电6000 kWh，节能率48%。

2025-08-31：本月建筑总能耗16500 kWh，其中电力消耗10000 kWh，可再生能源供电5800 kWh，节能率47%。

2025-09-30：本月建筑总能耗14700 kWh，其中电力消耗9200 kWh，可再生能源供电4900 kWh，节能率45%。

2025-10-31：本月建筑总能耗13500 kWh，其中电力消耗8600 kWh，可再生能源类型4300 kWh，节能率43%。

2025-11-30：本月建筑总能耗12200 kWh，其中电力消耗7900 kWh，可再生能源供电3700 kWh，节能率41%。

2025-12-31：本月建筑总能耗12700 kWh，其中电力消耗8100 kWh，可再生能源供电3900 kWh，节能率42%。

二、年度能源消耗概况

全年总能耗：166100 kWh

常规能源消耗：103300 kWh

可再生能源利用量：62800 kWh

年度平均节能率：43.5%

三、节能措施及成效

1. 光伏发电系统：全年累计发电62800 kWh，替代了约37.8%的建筑用电需求，是核心节能贡献来源。

2. 地源热泵系统：替代传统空调系统，减少制冷/制热能耗约22%，运行效率稳定。

3. 高效节能设备：照明、水泵、风机等设备均达到国家2级及以上能效等级，降低基础能耗约15%。

4. 智能调控系统：通过电力交互与负荷调节，实现削峰填谷，进一步提升能源利用效率。

四、年度节能率总结

本项目通过可再生能源利用、高效设备选型与智能能源管理的协同作用，年度平均节能率达到43.5%，远超国家绿色建筑节能标准要求，实现了低碳运营目标，符合豫南绿色现代博物馆的设计定位。