暖通系统能源监测记录

项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

监测周期：2025年01月01日—2025年12月31日

系统类型：地源热泵+热回收新风空调系统

一、月度能源监测记录

2025-01-15：监测电冷源综合制冷性能系数（SCOP）为4.8，分区供暖/空调控制响应率98%，当月暖通能耗较基准降低18%，系统运行稳定。

2025-02-20：监测电冷源综合制冷性能系数（SCOP）为4.7，各朝向房间供能均衡，新风热回收效率65%，无偏载或过度供能情况。

2025-03-18：监测电冷源综合制冷性能系数（SCOP）为4.9，分区控制精度达标，展厅与过渡空间能耗差符合设计要求，节能效果显著。

2025-04-22：监测电冷源综合制冷性能系数（SCOP）为4.8，系统启停逻辑顺畅，设备运行噪音≤60dB(A)，未出现能耗异常波动。

2025-05-25：监测电冷源综合制冷性能系数（SCOP）为4.9，新风量与温湿度匹配度良好，办公区与藏品区能耗分配合理。

2025-06-30：监测电冷源综合制冷性能系数（SCOP）为5.0，制冷季启动阶段效率稳定，未出现峰值能耗超标情况。

2025-07-28：监测电冷源综合制冷性能系数（SCOP）为4.9，满负荷运行时COP保持稳定，系统散热与换热效率达标。

2025-08-26：监测电冷源综合制冷性能系数（SCOP）为4.8，部分负荷工况下节能表现突出，过渡空间低温设定有效降低能耗。

2025-09-23：监测电冷源综合制冷性能系数（SCOP）为4.9，换季调试后参数正常，各区域温湿度与能耗匹配度高。

2025-10-21：监测电冷源综合制冷性能系数（SCOP）为4.8，供暖季启动平稳，地源热泵系统换热效率无衰减。

2025-11-25：监测电冷源综合制冷性能系数（SCOP）为4.7，分区控制响应及时，未出现局部过热或过冷现象。

2025-12-31：年度汇总监测，电冷源综合制冷性能系数（SCOP）年均值4.8，全年暖通总能耗较基准降低17%，系统满足GB 50189规范要求。

二、监测概况

1. 性能表现：电冷源综合制冷性能系数（SCOP）稳定维持在4.7-5.0区间，完全符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189要求。

2. 分区控制：按房间朝向与功能实现精细化供能分区，各区域能耗分配合理，无过度供能或能源浪费情况。

3. 节能效益：全年暖通系统能耗较设计基准值降低17%，热回收新风系统与地源热泵技术协同作用显著。

4. 异常情况：监测周期内未发生能耗突变、设备故障或控制失效等异常，系统运行连续性良好。

三、监测总结

本项目暖通系统通过分区控制、高效冷热源及热回收技术的应用，稳定实现了降低部分负荷能耗的目标，电冷源综合制冷性能系数（SCOP）达标，节能效益显著，完全满足7.1.2条文要求，系统运行高效、稳定、可靠。