博物馆绿色建筑项目 材料决算清单

项目名称：浮光方序博物馆绿色建筑新建/改造工程

清单编号：JC-JS-20260317-001

决算日期：2026年03月17日

适用范围：安全玻璃、门窗、五金配件、防水防潮材料、密封材料、标识系统、应急设施等

一、门窗及安全玻璃类材料决算

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断桥铝平开窗（成品） | 定制节能型 | ㎡ | 286 | 680 | 194,480 | 含玻璃、五金 |
| 2 | 钢化中空安全玻璃 | 6+12A+6mm | ㎡ | 320 | 165 | 52,800 | 展厅、外窗专用 |
| 3 | 防火隔声窗 | 定制 | ㎡ | 45 | 980 | 44,100 | 文物库房、设备间 |
| 4 | 消防救援窗 | 国标 | 樘 | 18 | 1,260 | 22,680 | 应急疏散专用 |
| 5 | 玻璃胶/结构胶 | 中性耐候 | 支 | 260 | 28 | 7,280 | 密封防水 |
| 小计 | - | - | - | - | - | 321,340 | - |

二、门窗五金及配件类材料决算

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门窗铰链/合页 | 304不锈钢 | 副 | 420 | 45 | 18,900 | 承重80kg+ |
| 2 | 门窗执手锁 | 多点锁闭 | 套 | 210 | 85 | 17,850 | 防盗、防误操作 |
| 3 | 三元乙丙密封胶条 | EPDM | 米 | 3,800 | 12 | 45,600 | 水密气密专用 |
| 4 | 防风撑/限位器 | 标准型 | 套 | 180 | 65 | 11,700 | 外窗安全限位 |
| 5 | 膨胀螺丝/固定件 | 国标 | 套 | 1,200 | 3.5 | 4,200 | 安装固定 |
| 小计 | —— | —— | —— | —— | —— | 98,250 | —— |

三、防水防潮类材料决算

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高弹性聚氨酯防水涂料 | 环保型 | ㎡ | 1,850 | 68 | 125,800 | 地下室、屋面 |
| 2 | SBS改性沥青防水卷材 | 4mm聚酯胎 | ㎡ | 2,100 | 58 | 121,800 | 屋面防水 |
| 3 | 聚合物水泥防水砂浆 | 防潮型 | ㎡ | 1,200 | 45 | 54,000 | 室内防潮 |
| 4 | 渗透型纳米防潮剂 | 文物保护级 | ㎡ | 950 | 75 | 71,250 | 库房、展厅 |
| 5 | 遇水膨胀止水条/胶 | 国标 | 米 | 2,600 | 18.5 | 48,100 | 结构缝防水 |
| 小计 | —— | —— | —— | —— | —— | 420,950 | —— |

四、标识系统、应急安全类材料决算

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紧急疏散平面图 | 铝合金框 | 张 | 12 | 180 | 2,160 | 各楼层张贴 |
| 2 | 安全出口指示灯 | 消防认证 | 个 | 48 | 95 | 4,560 | 应急照明 |
| 3 | 疏散方向标识/地贴 | 蓄光型 | 张 | 120 | 28 | 3,360 | 通道、转角 |
| 4 | AED急救标识牌 | 国标 | 块 | 6 | 120 | 720 | 应急救护点 |
| 5 | 安全警示标识 | 防水防晒 | 套 | 16 | 85 | 1,360 | 光伏区、危险区 |
| 6 | 应急急救箱/物资 | 标准配置 | 套 | 8 | 680 | 5,440 | 各楼层配置 |
| 小计 | —— | —— | —— | —— | —— | 17,600 | —— |

五、辅材及其他材料决算

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基层处理剂 | 防水配套 | 桶 | 150 | 85 | 12,750 | 防水施工 |
| 2 | 防水透气膜 | 防潮隔气 | ㎡ | 800 | 28 | 22,400 | 外墙、屋面 |
| 3 | 密封胶/泡沫胶 | 门窗安装 | 支 | 600 | 18 | 10,800 | 填缝密封 |
| 4 | 保护膜、美纹纸 | 施工保护 | 卷 | 120 | 16 | 1,920 | 成品保护 |
| 小计 | —— | —— | —— | —— | —— | 47,870 | —— |

六、材料决算总表

| 序号 | 材料分类 | 合计金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门窗及安全玻璃类 | 321,340 |
| 2 | 门窗五金及配件类 | 98,250 |
| 3 | 防水防潮类 | 420,950 |
| 4 | 标识系统、应急安全类 | 17,600 |
| 5 | 辅材及其他材料 | 47,870 |
| 总计 | 项目材料决算总金额 | 906,010 |

七、决算说明

1. 本清单为博物馆绿色建筑项目全套材料最终决算，数量按实际竣工用量核算。

2. 单价执行2026年当地建材信息价及中标价，已含合理损耗。

3. 本清单仅含材料费，不含人工费、机械费、运输费及管理费。

4. 所有材料均符合国家规范、绿色建筑标准及博物馆文物保护要求。

5. 本决算单作为工程竣工资料、审计、结算依据使用。