照明产品采购清单

项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

采购日期：2024-10-15

验收日期：2024-11-05

能效要求：所有产品均满足国家现行标准能效等级2级及以上

一、展厅照明产品

2024-10-15：采购LED轨道射灯（30W，Ra≥90，色温3000K）120套，用于临时展厅重点展品照明。

2024-10-15：采购LED洗墙灯（24W，Ra≥85，色温4000K）80套，用于常设展厅墙面及展陈氛围营造。

2024-10-15：采购嵌入式LED筒灯（18W，Ra≥80，色温4000K）220套，用于展厅基础均匀照明。

2024-10-15：采购智能调光驱动模块120套，适配轨道射灯与洗墙灯，实现场景化亮度调节。

二、公共区域照明产品

2024-10-15：采购LED面板灯（40W，Ra≥80，色温4000K）60套，用于门厅、走廊及休息区基础照明。

2024-10-15：采购感应式LED地脚灯（5W，Ra≥80，色温2700K）45套，用于楼梯间、通道夜间安全照明。

2024-10-15：采购LED壁灯（15W，Ra≥85，色温3000K）30套，用于电梯厅及公共区域装饰照明。

三、办公及辅助空间照明产品

2024-10-15：采购LED办公格栅灯（36W，Ra≥80，色温4000K）35套，用于办公室、会议室照明。

2024-10-15：采购LED三防灯（20W，Ra≥80，色温4000K）25套，用于设备间、库房等潮湿多尘区域。

2024-10-15：采购应急LED照明灯（10W，持续供电≥90min）20套，用于疏散通道及安全出口。

四、室外及景观照明产品

2024-10-15：采购LED庭院灯（50W，Ra≥80，色温3000K）18套，用于广场及庭院道路照明。

2024-10-15：采购LED投光灯（100W，Ra≥80，色温4000K）12套，用于建筑立面及景观节点照明。

2024-10-15：采购太阳能LED地埋灯（3W，Ra≥80，色温2700K）40套，用于景观绿化夜间点缀照明。

五、采购与验收说明

1. 合规性：所有照明产品均提供产品说明书及检测报告，能效等级均达到2级及以上，符合条文评分要求。

2. 匹配性：产品选型与建筑照明功率密度设计要求一致，满足博物馆不同空间的功能与氛围需求。

3. 验收情况：2024-11-05完成全部产品验收，数量、规格及能效指标均符合采购合同约定，无不合格品。