环境卫生专业设计说明

一、工程概况

• 项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

• 建设地点：河南省南部地区

• 用地面积：18750㎡

• 总建筑面积：6981㎡

• 建筑层数：3层

• 设计日期：2026年03月19日

• 设计依据：

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第8.1.7条

2. 《城市生活垃圾收集、处置设施工程技术标准》CJJ/T 227-2016

3. 《生活垃圾分类标志》GB/T 19095-2019

4. 本项目总平面图、景观专业图纸及建筑方案设计说明

5. 当地生活垃圾分类管理相关规定

二、设计原则

1. 分类收集：严格按照可回收物、有害垃圾、厨余垃圾、其他垃圾四类进行分类收集，符合国家及地方垃圾分类要求。

2. 布局合理：垃圾收集点及容器设置兼顾便捷性与隐蔽性，避免对参观流线及景观环境造成干扰。

3. 景观协调：垃圾容器及收集点外观与建筑风格、场地景观相融合，保持整体环境美观统一。

4. 卫生环保：采取防渗漏、防异味、防蚊虫滋生措施，保障场地环境卫生，避免二次污染。

三、生活垃圾分类收集设计

1. 垃圾分类体系

• 本项目生活垃圾分为可回收物、有害垃圾、厨余垃圾、其他垃圾四类，分别设置对应收集容器。

• 容器表面张贴规范垃圾分类标识，明确分类指引，方便参观者及工作人员识别投放。

2. 收集容器配置

垃圾类别 容器类型 配置位置 数量（组）

可回收物 蓝色分类垃圾桶 主入口、展厅出入口、办公区、后勤区 8

有害垃圾 红色分类垃圾桶 办公区、设备机房区 2

厨余垃圾 绿色分类垃圾桶 餐饮区、后勤服务区 3

其他垃圾 灰色分类垃圾桶 各公共区域、庭院、停车场 12

四、垃圾收集点及容器布局设计

1. 收集点布局

• 垃圾收集点设置于场地后勤侧下风区域，远离主入口、展厅及儿童活动场地，避免异味及视觉干扰。

• 收集点与建筑主体、新风进气口距离≥10m，防止异味扩散至室内区域。

• 收集点周边设置绿化隔离带，与景观环境自然融合，提升视觉隐蔽性。

2. 容器布置原则

• 公共区域（入口广场、展厅走廊、庭院等）：每50-80m设置一组分类垃圾桶，满足便捷投放需求。

• 办公及后勤区域：就近设置分类垃圾桶，便于工作人员日常投放。

• 餐饮区域：单独设置厨余垃圾收集点，与其他垃圾容器分开布置，避免交叉污染。

• 所有容器均采用嵌入式或半嵌入式布置，与周边景观小品、绿化结合，保持场地整体美观。

五、景观协调与卫生防护设计

1. 景观协调措施

• 垃圾容器采用与建筑外立面一致的浅灰色外观，与“浮光方序”的现代简约风格统一。

• 公共区域垃圾桶结合景观坐凳、指示牌等设施一体化设计，弱化设施感，提升整体景观品质。

• 垃圾收集点外围种植常绿灌木及乔木，形成视觉屏障，同时利用植物吸附部分异味。

2. 卫生防护措施

• 所有垃圾容器均带盖设计，防止雨水渗入及异味扩散，避免蚊虫滋生。

• 收集点地面采用防滑、防渗混凝土硬化处理，设置排水沟，定期冲洗消毒。

• 配置密闭式垃圾转运箱，避免垃圾清运过程中遗撒、泄漏。

• 制定日常清洁维护制度，确保垃圾容器及收集点整洁无异味。

六、运营管理设计

1. 分类指引：在展厅、入口等区域设置垃圾分类宣传标识及投放指引，引导参观者正确分类。

2. 清运机制：与当地环卫部门对接，制定定期清运计划，可回收物每日清运，厨余垃圾及其他垃圾每日清运，有害垃圾定期专项清运。

3. 人员培训：对保洁及工作人员进行垃圾分类知识培训，确保分类收集规范执行。

4. 监督维护：建立日常巡查制度，及时清理满溢垃圾桶，维护设施完好，保障场地环境卫生。

七、合规性结论

本项目生活垃圾严格执行分类收集，垃圾容器及收集点布局合理，与建筑风格、场地景观高度协调，同时满足卫生环保及运营管理要求，完全符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第8.1.7条规定，认定为达标。

日期：2026年03月19日