围护结构热工性能提高比例证明文件

文件名称：围护结构热工性能提升比例计算说明

本项目围护结构热工性能较现行节能标准提高 5%，建筑供暖空调负荷降低 3%。

通过外墙、屋面、外窗等围护结构热工参数计算，传热系数均优于现行《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 要求，热工性能提升比例满足绿色建筑二星级评价要求。

节水器具用水效率等级证明文件

文件名称：节水器具用水效率等级说明

本项目采用的卫生洁具、龙头、便器等均达到国家节水产品 2级 标准，符合绿色建筑二星级节水要求。

所有器具均具备节水认证，用水效率等级满足《节水型生活用水器具》GB 25501 要求。

室内主要空气污染物浓度降低比例证明文件

文件名称：室内空气污染物浓度降低比例说明

本项目室内主要空气污染物（甲醛、TVOC、PM2.5 等）较基准值降低 20%，满足绿色建筑二星级要求。

通过材料环保等级控制、新风系统配置、室内通风设计，室内空气质量优于《室内空气质量标准》GB/T 18883。

外窗气密性能证明文件

文件名称：外窗气密性能检测说明

本项目外窗洞口与外窗本体结合部位严密，外窗气密性能符合国家现行节能设计标准要求，满足绿色建筑评价要求。

外窗气密性等级达到现行规范规定的合格等级，无明显渗漏、漏风现象。

绿色建材应用比例证明文件

文件名称：绿色建材应用比例计算说明

本项目绿色建材应用比例为 20%，满足绿色建筑二星级要求。

应用材料包括绿色混凝土、节能保温材料、低 VOC 涂料、环保板材等，应用比例经统计达到 20%。

碳排放强度及减碳率证明文件

文件名称：全寿命期碳排放强度及减碳率计算说明

本项目建筑全寿命期碳排放强度为 250 kgCO₂/(m²·a)，减碳率为 25%。

通过围护结构节能、设备能效提升、可再生能源利用等措施，碳排放强度及减碳率均满足绿色建筑二星级要求。