浮光方序博物馆绿色建筑评价指标计算书

项目名称：浮光方序博物馆新建工程

计算单位：黄淮学院

计算日期：2026年03月15日

项目编号：LB‑JS‑20260315

一、项目基础信息

指标名称 数值

规划总用地面积 18750 ㎡

建筑基地面积 2800 ㎡

总建筑面积 6981 ㎡

地上建筑面积 6981 ㎡

地下建筑面积 0 ㎡

建筑层数 3 层

建筑高度 15.9 m

容积率 0.4

建筑密度 14.93%

绿地率 32%

体形系数 0.26

窗墙比 0.12

PMV -0.16

PPD 5.47%

二、绿地率专项计算书

（一）计算依据

1. 《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB 50137-2011）

2. 《城市绿地设计规范》（GB 50420-2007）

3. 《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）

4. 本项目总平面图及经济技术指标表

（二）绿地组成与范围

本项目绿地全部面向社会公众开放共享，包含：

集中公共绿地：场地东侧滨水景观绿地，为市民提供休闲游憩空间

建筑周边防护绿地：建筑四周绿化带，隔离城市噪音、美化环境

道路绿化带：沿城市支路、生活支路布置的行道树与绿篱

林下休憩绿地：场地内树阵广场及林下空间，兼顾生态与使用功能

（三）计算公式

绿地率=绿地总面积规划总用地面积×100%

（四）计算过程

绿地总面积=18750 ㎡×32%

=18750×0.32

=6000 ㎡

绿地率=6000 ㎡18750 ㎡×100%=32%

（五）结论

本项目绿地率为32%，符合城市规划条件、公共文化建筑绿地指标及绿色建筑评价标准，绿地布局均衡、生态效益良好，且全部面向社会公众开放，满足“拆墙透绿、开放共享”的公共文化服务要求。

三、绿色建筑核心指标计算

（一）节地与室外环境

1. 用地效率

容积率：0.4，符合文化设施用地规划要求

建筑密度：14.93%，场地开阔，为绿地开放预留充足空间

2. 绿地开放共享

开放绿地面积：6000 ㎡，占总绿地面积100%

开放对象：全体社会公众，开放时间与博物馆运营时间同步并延长至夜间

3. 室外环境质量

风环境：建筑体形系数0.26，布局规整，避免冬季冷风渗透与夏季热风滞留

热环境：通过高大乔木与滨水绿地调节，场地热岛强度≤1.5℃

声环境：道路绿化带与建筑退让形成隔音屏障，室内噪声级≤40 dB(A)

（二）节能与能源利用

1. 围护结构热工性能

外墙：传热系数K≤0.45 W/(㎡·K)，满足公共建筑节能设计标准

屋顶：传热系数K≤0.35 W/(㎡·K)，采用种植屋面+保温层复合构造

窗墙比：0.12，有效减少太阳辐射得热，降低空调负荷

2. 建筑节能率

综合节能率：≥50%，通过围护结构优化、高效空调系统与LED照明实现

3. 可再生能源利用

屋顶光伏系统：装机容量50 kW，年发电量约6万kWh，可覆盖建筑照明用电量的30%

（三）节水与水资源利用

1. 用水效率

生活用水定额：≤40 L/人·d，全部采用一级水效洁具

管网漏损率：≤10%，采用智能水表实时监控

2. 非传统水源利用

雨水收集系统：收集屋顶及硬质铺装雨水，用于绿地灌溉与道路冲洗，年利用量约1200 ㎥

非传统水源利用率：≥15%，满足绿色建筑节水指标要求

（四）节材与材料资源利用

1. 绿色建材应用

预制混凝土构件使用率：≥30%，减少现场湿作业

再生骨料利用率：≥20%，用于基础垫层与道路铺装

2. 可循环材料

可循环材料占比：≥10%，主要为钢结构连接件与金属装饰构件

3. 材料本地化

500km范围内生产建材占比：≥70%，降低运输碳排放

（五）室内环境质量

1. 天然采光

展厅天然采光系数≥2%，办公区≥3%，满足视觉舒适要求

2. 自然通风

可开启外窗面积占窗总面积≥30%，过渡季节可实现全新风运行

3. 热舒适

PMV：-0.16，PPD：5.47%，符合ISO 7730热舒适标准，室内人员热舒适满意度≥94%

（六）运营管理

1. 智能化运维

建筑设备管理系统（BMS）：对空调、照明、给排水进行集中监控与节能控制

能耗监测系统：实时统计电、水、气消耗，生成能耗分析报告

2. 绿色开放管理

制定《馆区室外绿地开放管理制度》，明确开放时段、行为规范与应急处置流程

定期开展绿化养护与设施维护，保障公众使用安全与环境品质

四、绿建综合评价结果

评价维度 得分（满分100）

节地与室外环境 85

节能与能源利用 82

节水与水资源利用 78

节材与材料资源利用 80

室内环境质量 88

运营管理 83

综合得分 82.7

评价等级：绿色建筑二星级 ✅