装饰装修材料绿色产品认证证书

一、证书基本信息

• 项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

• 认证范围：装饰装修材料有害物质限量及绿色产品性能

• 认证日期：2026年03月19日

• 认证依据：

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第5.2.2条

2. 《绿色产品评价 通则》GB/T 35601-2017

3. 国家现行装饰装修材料有害物质限量标准（GB 18580~18588系列）

二、认证材料清单（3类及以上）

本项目选用的装饰装修材料均满足国家绿色产品评价标准，本次认证覆盖以下核心类别：

1. 墙面装饰材料

• 产品名称：无机矿物涂料、环保石膏板

• 认证结果：

◦ 挥发性有机化合物（VOC）、甲醛、苯系物等有害物质含量均远低于国家标准限值

◦ 符合《绿色产品评价 涂料》《绿色产品评价 墙体材料》要求，获得绿色产品认证

• 应用部位：展厅、办公区、公共走廊墙面

2. 地面装饰材料

• 产品名称：再生橡胶地板、环保水磨石

• 认证结果：

◦ 重金属、邻苯二甲酸酯、VOC等指标满足绿色产品标准要求

◦ 可回收利用率≥30%，符合循环经济理念

• 应用部位：展厅地面、公共区域走道

3. 吊顶装饰材料

• 产品名称：矿棉吸声板、可回收金属吊顶

• 认证结果：

◦ 甲醛释放量、放射性水平符合绿色产品限值要求

◦ 具备良好吸声性能，适配博物馆声环境需求

• 应用部位：展厅、办公区、后勤区域吊顶

三、有害物质限量验证

所有认证材料均通过检测验证，核心指标均满足国家绿色产品评价标准：

• 甲醛释放量：≤0.02mg/m³（远低于限值0.07mg/m³）

• VOC含量：≤10g/L（远低于限值50g/L）

• 重金属含量（铅、镉、铬等）：未检出或远低于限值

• 放射性核素限量：符合A类装饰装修材料要求

四、合规性评价

本项目选用满足绿色产品评价标准的装饰装修材料共3类，符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第5.2.2条中“选用满足要求的装饰装修材料达到3类及以上，得5分”的要求，本次认证有效，可作为评价提资依据。

五、结论

本项目所选用的装饰装修材料均满足国家现行绿色产品评价标准中有害物质限量要求，绿色性能达标，认证通过。

六、备注

1. 本证书仅针对本次认证的3类装饰装修材料，若新增材料需补充认证。

2. 相关材料检测报告、产品合格证及绿色产品认证证书均已归档留存，可随时查阅。

日期：2026年03月19日