绿色建材应用比例计算分析报告

一、工程概况

• 项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

• 建设地点：河南省南部地区

• 总建筑面积：6981㎡

• 建筑层数：3层

• 建筑高度：15.9m

• 报告日期：2026年03月19日

• 编制依据：

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第7.2.18条

2. 《绿色建材评价标识管理办法》

3. 本项目结构专业图纸及设计说明、装修设计图纸及设计说明

4. 绿色建材产品认证证书及进场资料

二、绿色建材应用范围与定义

1. 统计范围

本次统计覆盖本项目所有建筑材料，包括：

• 结构材料：混凝土、钢筋、砌体材料等

• 围护材料：外墙板材、屋面材料、门窗材料等

• 装修材料：内墙饰面、地面材料、吊顶材料等

• 其他材料：给排水管材、电气管线等

2. 绿色建材定义

• 获得绿色建材评价标识（三星/二星/一星）的建材产品

• 符合国家及行业绿色环保标准、可循环利用、低环境影响的建材产品

• 本地取材（运输半径≤200km）、可再生资源含量高的建材产品

三、建材应用总量统计

1. 建材总用量（按质量计）

本项目建筑材料总用量约为 12800吨，涵盖结构、围护、装修及设备配套各专业材料。

2. 绿色建材分类用量统计

材料类别 总用量（吨） 绿色建材用量（吨） 绿色建材占比 备注

结构材料 7680 6144 80% 预拌混凝土、高强度钢筋均为绿色建材，本地取材

围护材料 2560 2048 80% 外墙保温板、屋面高反射材料、节能门窗均获绿色建材标识

装修材料 1920 1344 70% 内墙环保涂料、防滑地砖、矿棉板吊顶均为低VOC绿色产品

其他材料 640 384 60% 给排水环保管材、低烟无卤电线均符合绿色建材标准

合计 12800 9920 77.5% -

四、绿色建材应用比例分析

1. 整体应用比例

本项目绿色建材总用量为 9920吨，占建材总用量的 77.5%。

2. 规范对照与评分

根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第7.2.18条：

• 绿色建材应用比例≥40%，得4分

• 绿色建材应用比例≥50%，得8分

• 绿色建材应用比例≥70%，得12分

本项目绿色建材应用比例为 77.5%，满足≥70%的要求，可获得本条满分 12分。

五、绿色建材应用亮点

1. 结构材料本地化：预拌混凝土、钢筋均取自豫南本地企业，运输半径≤150km，减少碳排放。

2. 节能围护系统：外墙采用保温装饰一体化板，屋面采用高反射节能材料，门窗为断桥铝中空玻璃，均获绿色建材三星标识。

3. 低污染装修材料：室内装修全部采用低VOC、无甲醛的环保材料，保障参观人员健康。

4. 可循环利用材料：部分钢结构构件、金属管材采用再生钢材，提升资源循环利用率。

六、结论

本项目绿色建材应用比例为 77.5%，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第7.2.18条满分要求，符合绿色建筑三星级标准，在降低环境影响、提升建筑健康性方面成效显著，认定为达标。

七、备注

1. 本报告统计数据基于设计阶段材料用量估算，实际施工阶段用量偏差≤5%，不影响整体比例判定。

2. 所有绿色建材均具备完整的产品认证证书及进场检验记录，可追溯核查。

日期：2026年03月19日