绿色雨水基础设施评分计算书

本计算书针对场地绿色雨水基础设施评分需求，依据“利用场地空间设置绿色雨水基础设施，汇集场地径流进入设施，有效实现雨水的滞蓄与下渗”的核心要求，结合场地实际布局、设施参数及评分规则（评价总分值15分，按4项规则分别评分并累计），逐项开展核算工作，明确各评分项的计算过程、结果及得分情况，确保计算科学准确、评分有据可依，为场地绿色雨水基础设施评分验收提供核心依据，同时支撑设施优化完善以达到更高评分标准。

## 一、计算总则

### （一）计算依据

1.场地绿色雨水基础设施设置及雨水滞蓄、下渗相关核心要求；

2.《雨水利用工程技术规范》（GB50400-2016）；

3.《室外排水设计标准》（GB50014-2021）；

4.场地总平面规划图、绿色雨水基础设施布局图；

5.场地绿化面积、屋面面积、道路面积、硬质铺装面积核算资料；

6.绿色雨水基础设施（下凹式绿地、雨水花园等）相关参数资料；

7.场地屋面雨水、道路雨水衔接引导相关设计及核算资料；

8.评分规则：评价总分值15分，按4项规则分别评分并累计。

### （二）计算范围

本次计算覆盖场地内所有绿色雨水基础设施，包括下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体；涵盖场地全部屋面区域、道路区域及硬质铺装区域，与绿色雨水基础设施的径流汇集范围、场地规划范围一致，确保各项评分指标核算无遗漏，评分结果真实反映场地绿色雨水基础设施的实际效能。

### （三）计算目标

1.明确各评分项的核算方法，结合场地实际参数，准确计算各项指标达标情况；

2.按评分规则逐项评分，累计得出场地绿色雨水基础设施总得分，明确当前得分水平；

3.针对未达标或未获得满分的评分项，分析差距并提出优化建议，为提升评分、完善设施提供依据；

4.确保计算过程规范、数据准确，评分结果可直接用于绿色雨水基础设施评分验收。

## 二、场地基础参数确定

结合场地规划资料、设施设计参数及现场核算结果，确定本次评分计算所需的基础参数，所有参数均经核查确认，确保计算准确性，参数汇总如下（均为场地实际核算值）：

| 参数名称 | 参数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 场地总绿化面积 | XXm² | 含所有绿地区域，不含水体面积 |
| 有调蓄功能的绿地面积 | XXm² | 含下凹式绿地、雨水花园等，具备雨水调蓄滞蓄功能 |
| 有调蓄功能的水体面积 | XXm² | 场地内用于雨水调蓄的天然或人工水体 |
| 场地总屋面面积 | XXm² | 场地内所有建筑屋面总面积，含平屋面、坡屋面 |
| 衔接引导进入设施的屋面雨水对应面积 | XXm² | 通过管道、沟渠等衔接引导至绿色雨水设施的屋面面积 |
| 场地总道路面积 | XXm² | 场地内所有道路（含车行道、人行道）总面积 |
| 衔接引导进入设施的道路雨水对应面积 | XXm² | 通过路沿石开口、植草沟等引导至绿色雨水设施的道路面积 |
| 场地总硬质铺装面积 | XXm² | 含道路、广场、停车场等所有硬质铺装区域，参考相关规范核算标准 |
| 硬质铺装中透水铺装面积 | XXm² | 采用透水砖、嵌草砖等透水材质的铺装面积，符合海绵城市建设要求 |

## 三、评分项逐项计算与评分

本次评分按4项规则分别计算、逐项评分，累计得出总得分，计算过程严格遵循评分规则，结合场地实际参数，确保每一项核算结果准确、评分有据可依，充分体现绿色雨水基础设施的滞蓄、下渗及径流汇集效能。

### （一）评分项1：有调蓄雨水功能的绿地和水体面积占比核算及评分

1.评分规则：下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例达到40%，得3分；达到60%，得5分。

2.计算方法：

核心公式：γ1=S调蓄绿地+S调蓄水体S总绿化×100%

式中：

γ1——有调蓄功能的绿地和水体面积占总绿化面积的比例（%）；

S调蓄绿地——有调蓄雨水功能的绿地面积（m²）；

S调蓄水体——有调蓄雨水功能的水体面积（m²）；

S总绿化——场地总绿化面积（m²）。

3.代入参数计算：

γ1=XX+XXXX×100%=XX%

4.评分结果：

若γ1≥60%，符合最高评分标准，得5分；

若40%≤γ1＜60%，符合基础评分标准，得3分；

若γ1＜40%，未达到评分标准，得0分。

本次核算得分：XX分（对应上述计算结果）。

### （二）评分项2：屋面雨水衔接引导比例核算及评分

1.评分规则：衔接和引导不少于80%的屋面雨水进入设施，得3分。

2.计算方法：

核心公式：γ2=S屋面衔接S总屋面×100%

式中：

γ2——衔接引导进入设施的屋面雨水比例（%）；

S屋面衔接——衔接引导进入绿色雨水设施的屋面雨水对应面积（m²）；

S总屋面——场地总屋面面积（m²）。

3.代入参数计算：

γ2=XXXX×100%=XX%

4.评分结果：

若γ2≥80%，达到评分标准，得3分；

若γ2＜80%，未达到评分标准，得0分。

本次核算得分：XX分（对应上述计算结果）。

补充说明：屋面雨水通过雨水立管、弃流装置衔接引导至绿色雨水基础设施，实现雨水滞蓄下渗，避免直接外排，提升雨水利用效率。

### （三）评分项3：道路雨水衔接引导比例核算及评分

1.评分规则：衔接和引导不少于80%的道路雨水进入设施，得4分。

2.计算方法：

核心公式：γ3=S道路衔接S总道路×100%

式中：

γ3——衔接引导进入设施的道路雨水比例（%）；

S道路衔接——衔接引导进入绿色雨水设施的道路雨水对应面积（m²）；

S总道路——场地总道路面积（m²）。

3.代入参数计算：

γ3=XXXX×100%=XX%

4.评分结果：

若γ3≥80%，达到评分标准，得4分；

若γ3＜80%，未达到评分标准，得0分。

本次核算得分：XX分（对应上述计算结果）。

补充说明：通过设置开口路沿石、植草沟等方式，引导道路雨水流入周边绿色雨水基础设施，实现径流汇集与滞蓄下渗，减少道路雨水外排。

### （四）评分项4：硬质铺装透水铺装比例核算及评分

1.评分规则：硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到50%，得3分。

2.计算方法：

核心公式：γ4=S透水铺装S总硬质×100%

式中：

γ4——硬质铺装中透水铺装面积比例（%）；

S透水铺装——硬质铺装中透水铺装面积（m²）；

S总硬质——场地总硬质铺装面积（m²）。

3.代入参数计算：

γ4=XXXX×100%=XX%

4.评分结果：

若γ4≥50%，达到评分标准，得3分；

若γ4＜50%，未达到评分标准，得0分。

本次核算得分：XX分（对应上述计算结果）。

补充说明：透水铺装优先应用于停车场、人行道等区域，提升地表雨水下渗能力，减少硬质铺装区域径流总量，契合海绵城市建设中可渗透地面面积比例要求[5]。

## 四、计算结果汇总与评分总结

### （一）计算结果汇总

| 评分项 | 核算比例 | 评分标准 | 本次得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调蓄绿地+水体占绿化面积比例 | XX% | ≥60%得5分，40%-60%得3分 | XX分 |
| 屋面雨水衔接引导比例 | XX% | ≥80%得3分 | XX分 |
| 道路雨水衔接引导比例 | XX% | ≥80%得4分 | XX分 |
| 硬质铺装透水铺装比例 | XX% | ≥50%得3分 | XX分 |
| 合计得分 | — | 总分15分 | XX分 |

### （二）计算结果验证

1.数据准确性验证：本次计算所用的场地绿化、屋面、道路、硬质铺装及绿色雨水基础设施相关参数，均经现场核算、资料核查确认，参数真实可靠，代入公式计算过程无误，核算比例准确；

2.评分合规性验证：各项评分严格遵循给定的评分规则，得分判定标准清晰，无遗漏、无错判，累计得分计算准确，符合评价要求；

3.设施效能验证：核算结果与场地绿色雨水基础设施的实际布局、径流汇集能力、滞蓄下渗效能一致，能够真实反映设施的实际运行效果，符合“汇集场地径流、实现雨水滞蓄与下渗”的核心要求，契合海绵城市建设理念。

### （三）评分总结

1.本次场地绿色雨水基础设施评分合计得分为XX分（总分15分），整体达到XX水平（优秀/良好/合格），其中XX项达到满分标准，XX项未达到评分标准，反映场地绿色雨水基础设施在径流汇集、滞蓄下渗方面具备一定效能；

2.未达标或未获满分的评分项，主要差距在于：（结合实际核算结果填写，如调蓄绿地面积不足、屋面雨水衔接引导比例偏低、透水铺装面积不足等）；

3.本次计算结果科学、规范，可作为场地绿色雨水基础设施评分验收的核心依据，同时为设施优化完善、提升评分提供明确方向。

## 五、优化建议（可选）

针对本次计算中未达标或未获得满分的评分项，结合场地实际情况，提出以下优化建议，以提升绿色雨水基础设施效能，提高评分：

1.针对调蓄绿地+水体占比不足：在场地现有绿化区域内，新增下凹式绿地、雨水花园等调蓄设施，扩大调蓄绿地面积；合理利用场地闲置空间，增设小型调蓄水体，提升调蓄面积占比，力争达到60%以上以获得满分，契合海绵城市建设中下沉式绿地率要求；

2.针对屋面雨水衔接引导比例不足：优化屋面雨水收集系统，新增屋面雨水立管及衔接管道，将未引导的屋面雨水接入绿色雨水基础设施；检查现有衔接设施，确保无渗漏、无堵塞，提升衔接引导效率，确保比例达到80%以上以获得满分，最大化收集屋面雨水用于滞蓄下渗；

3.针对道路雨水衔接引导比例不足：在道路两侧增设植草沟、路沿石开口等引导设施，优化道路径流路径，引导更多道路雨水流入绿色雨水基础设施；清理道路雨水收集节点，确保道路雨水顺畅汇集，力争比例达到80%以上以获得满分；

4.针对硬质铺装透水铺装比例不足：在广场、停车场等硬质铺装区域，将部分非透水铺装改造为透水铺装（如透水砖、嵌草砖等），扩大透水铺装面积，确保比例达到50%以上以获得满分，提升地表雨水下渗能力，契合海绵城市可渗透地面建设要求[5]；

5.定期对绿色雨水基础设施进行维护，清理设施内杂物、淤泥，检查衔接引导设施是否完好，确保设施正常运行，保障径流汇集、滞蓄下渗效能，维持评分水平。

## 六、附件

1.场地总平面规划图、绿色雨水基础设施布局图；

2.场地绿化、屋面、道路、硬质铺装面积核算资料；

3.绿色雨水基础设施（调蓄绿地、雨水花园等）参数资料；

4.屋面雨水、道路雨水衔接引导设计资料及核算依据；

5.硬质铺装及透水铺装面积核算详细资料；

6.计算过程详细演算稿。