地下车库CO检测设备运行记录

工程名称：驻马店博物馆绿色建筑设计项目

记录周期：2026年2月1日—2026年2月30日

记录范围：地下车库CO浓度检测传感器、数据采集器、联动排风控制系统

记录依据：《车库建筑设计规范》（JGJ 100-2015）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB 51251-2017）、设备技术说明书

一、设备运行概况

本周期内，地下车库CO检测系统整体运行稳定，所有CO浓度传感器、数据采集器及联动排风设备在线率100%，无设备离线、数据中断等重大故障。系统可实时监测车库内CO浓度变化，当浓度达到预设阈值时，自动启动排风系统，确保车库内空气质量符合安全标准，保障人员及车辆通行安全。

二、日常运行记录

每日对地下车库各区域CO检测设备进行巡检，重点检查传感器安装牢固度、线路连接状态、数据显示准确性及联动排风响应情况。巡检过程中，各传感器运行正常，数据传输稳定，CO浓度实时显示清晰，无数据漂移、显示异常等问题；联动排风系统响应及时，当车库内车辆通行密集、CO浓度上升时，系统可快速启动排风设备，待浓度降至安全范围后自动停止，运行逻辑准确无误。

三、浓度监测数据记录

日常监测显示，地下车库CO浓度整体处于安全范围内，车辆通行高峰时段浓度略有上升，但均未超过国家规定的安全限值。传感器可精准捕捉浓度变化趋势，数据波动符合车库车辆进出规律，无异常突增、持续超标等情况，充分体现检测设备的灵敏度与可靠性。闭馆时段车库内无车辆通行，CO浓度维持在极低水平，系统处于待机状态，能耗控制合理。

四、故障及处理记录

本周期内仅出现1次轻微故障，2月15日巡检时发现1处CO传感器数据传输延迟，经检查为通讯线路接口松动导致。运维人员立即紧固线路接口，重启设备后数据传输恢复正常，未影响系统整体运行，故障处理及时有效，无安全隐患遗留。

五、维护保养记录

按计划完成设备日常维护与定期保养工作，每周清洁传感器探头，清除表面灰尘、油污，确保检测精度；每月检查数据采集器、控制模块运行状态，紧固松动部件，排查线路老化、破损问题；每季度校准传感器灵敏度，确保检测数据准确可靠。所有维护保养工作均记录完整，设备运行状态持续良好。

六、运行总结

本周期内，驻马店博物馆地下车库CO检测设备运行稳定、检测精准、联动可靠，各项性能指标均符合设计要求及国家现行规范。系统可有效监测车库内CO浓度变化，及时联动排风设备保障空气质量，为地下车库安全运营提供有力支撑。后续将持续加强设备巡检与维护，确保系统长期稳定运行。