可调节遮阳装置产品说明书、招标文件及采购合同

一、可调节遮阳装置产品说明书

1. 基本信息

• 产品名称：电动可调节外遮阳百叶系统

• 适配项目：浮光方序Ⅰ——豫南绿色现代博物馆

• 安装部位：建筑外窗透明部分（东、西、南向外窗）

• 说明书日期：2026年03月19日

• 执行标准：

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第5.2.11条

2. 《建筑遮阳工程技术规范》JGJ 237-2011

3. 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

2. 核心技术参数

• 遮阳形式：外置铝合金百叶，叶片角度0°~90°电动可调

• 材质：高强度铝合金（表面氟碳喷涂，耐腐蚀、抗老化）

• 控制方式：分组电动控制+智能光感联动，可手动应急调节

• 遮阳面积：覆盖外窗透明部分面积60%，满足Sz≥55%的满分评价要求

• 性能指标：

◦ 遮阳系数：0.25（可调范围0.25~0.80）

◦ 使用寿命：≥20年

◦ 抗风等级：10级

◦ 防护等级：IP65（户外防水防尘）

3. 功能特性

• 节能舒适：可根据日照强度自动调节叶片角度，夏季阻隔太阳辐射，冬季引入自然光，降低空调能耗，提升室内热舒适。

• 智能控制：支持光感、时控及远程控制，可预设场景模式，适配博物馆不同时段的采光需求。

• 安全可靠：配备防风自锁、过载保护及应急手动装置，极端天气下可自动收回，保障设备安全。

• 美观协调：百叶颜色与建筑外立面白色清水混凝土一致，不破坏建筑整体造型。

4. 安装与维护

• 安装于外窗外侧，与建筑结构可靠连接，不影响门窗开启与安全。

• 定期清洁叶片与轨道，检查电机与控制线路，确保运行顺畅。

二、可调节遮阳装置采购招标文件

1. 项目概况

• 项目名称：浮光方序Ⅰ——豫南绿色现代博物馆可调节遮阳装置采购及安装

• 建设地点：河南省南部地区

• 招标日期：2026年02月15日

• 招标内容：电动可调节外遮阳百叶系统的供货、运输、安装、调试及质保服务

2. 技术要求

• 产品需满足本说明书中核心技术参数及性能指标，遮阳面积占外窗透明部分比例≥55%。

• 提供产品合格证、检测报告及智能控制系统兼容性证明。

• 安装需符合《建筑遮阳工程技术规范》JGJ 237-2011，确保结构安全与防水性能。

3. 商务要求

• 质保期：不少于5年，质保期内提供免费维修与更换服务。

• 工期：自合同签订后30日内完成供货与安装调试。

• 付款方式：预付款30%，货到验收合格后付60%，质保期满后付10%。

4. 评标标准

• 技术方案合理性（40%）

• 产品质量与性能（30%）

• 价格竞争力（20%）

• 售后服务与质保（10%）

三、可调节遮阳装置采购合同

1. 合同主体

• 甲方（采购方）：浮光方序Ⅰ——豫南绿色现代博物馆项目部

• 乙方（供货方）：XX遮阳科技有限公司

• 合同签订日期：2026年02月25日

2. 合同标的

• 产品名称：电动可调节外遮阳百叶系统

• 数量：覆盖外窗透明部分面积共850㎡

• 单价：XXX元/㎡

• 总价：XXX元（含税）

3. 双方权利与义务

• 甲方：提供安装图纸与现场条件，按合同约定支付款项。

• 乙方：按约定供货、安装调试，提供产品合格证与检测报告，承担质保期内维修责任。

4. 验收与质保

• 验收标准：遮阳面积占比≥55%，运行功能正常，外观与建筑协调。

• 质保期：5年，自验收合格之日起计算。

5. 违约责任

• 乙方逾期交货或安装，每日按合同总价0.5‰支付违约金。

• 甲方逾期付款，每日按应付款项0.5‰支付违约金。

四、合规性说明

本项目可调节遮阳装置面积占外窗透明部分比例为60%，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第5.2.11条中Sz≥55%的要求，可获得满分9分，产品、招标及合同文件均符合规范要求。

日期：2026年03月19日