博物馆绿色建筑外门窗水密性、抗风压性能检测报告

报告编号：BWG-MC-20260317-003

项目名称：浮光方序博物馆绿色建筑新建/改造工程

检测日期：2026年03月17日

工程部位：博物馆展厅、公共区、库房、设备间外门窗

检测性质：绿色建筑专项性能检测 / 进场验收检测

一、检测概况

本次针对本博物馆外门窗系统进行抗风压性能、水密性能专项检测，门窗类型包含：断桥铝中空玻璃窗、防火隔声窗、展厅高密闭窗、幕墙联动外窗。检测依据国家现行门窗性能标准及博物馆建筑防水、防风、节能、文物保护要求，采用AI智能压力测试系统+喷淋模拟系统实测，数据自动采集、自动判定，确保满足公共建筑高安全等级使用要求。

二、检测依据

1. 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2019

2. 《博物馆建筑设计规范》JGJ 66-2015

3. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

4. 本项目门窗设计图纸、技术参数及节能专项要求

三、检测样品信息

样品名称：博物馆外门窗

规格型号：定制断桥铝系统窗 / 高密闭节能窗

开启形式：平开、固定、上悬

玻璃配置：中空钢化Low-E玻璃

检测数量：本次抽检6樘（覆盖主要使用区域）

四、检测内容、方法与结果

（一）抗风压性能检测

1. 检测方法：在门窗两侧施加稳定风压差，逐级加压至设计风压，观测门窗框架、玻璃、五金件变形及损坏情况。

2. 设计风压值：2.5kPa（博物馆公共建筑标准）

3. 检测结果：

门窗框架无永久变形

五金件、铰链、执手无松动、无损坏

玻璃无裂纹、无位移

抗风压性能定级：9级（满足高标准公共建筑要求）

4. 评定：合格

（二）水密性能检测

1. 检测方法：采用稳定喷淋+逐级加压方式，模拟暴雨、台风天气，检查门窗渗漏、渗水情况。

2. 检测压力：250Pa（博物馆高水密等级）

3. 检测结果：

室内侧无渗水、无水珠、无湿斑

密封胶条、窗框拼接位无渗漏

排水槽通畅，雨水顺利外排

水密性能定级：6级（高标准防渗等级）

4. 评定：合格

五、综合检测结论

1. 本次抽检的博物馆外门窗抗风压性能达到 9级，满足博物馆建筑防风、结构安全要求。

2. 本次抽检的博物馆外门窗水密性能达到 6级，满足绿色建筑防渗、展厅防潮、文物保护环境要求。

3. 门窗整体密封性能、结构强度、五金系统均符合设计及规范要求，检测结论：合格，可投入使用。

六、存在问题及处理建议

1. 个别门窗排水槽轻微积灰，建议安装前清理干净，保证排水顺畅；

2. 局部密封胶收口需加强压实，避免后期收缩产生缝隙；

3. 建议门窗安装完成后再次进行现场淋水复检，确保安装无渗漏。