博物馆门窗管理记录

项目名称：浮光方序博物馆绿色建筑项目

记录编号：GL-MC-20260317-001

记录日期：2026年03月17日

一、基本信息

项目 内容

管理部位 博物馆全体外门窗、展厅内窗、库房隔声窗、消防疏散窗

管理类别 日常巡检 / 安全排查 / 维保记录

负责班组 门窗运维组 / 安全保卫部

二、门窗现状与巡检内容

1. 巡检范围概述

室外区域：主入口玻璃门、展厅外围护窗、采光顶开窗、消防救援窗

室内区域：库房专用保温窗、办公区隔声窗、公共区通窗

2. 性能状态核查

| 检查项目 | 检查要点 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 密封性能 | 胶条老化、脱落，玻璃与框体缝隙，密封胶开裂 | 良好 |
| 五金系统 | 执手灵活度、铰链稳固度、锁点闭合度、限位器 | 良好 |
| 启闭功能 | 平开/上悬/推拉顺畅度、自动闭门器、防夹装置 | 正常 |
| 水密气密性 | 窗框渗水痕迹、窗台积尘、风噪及漏风感 | 无异常 |
| 安全防护 | 防护栏完好、玻璃防爆膜、应急破碎标识 | 齐全 |

3. 专项安全检查

防爆玻璃：无自爆、无裂纹、无划痕，符合安全玻璃规范 ✅

文物库房窗：保温密封到位，温湿度无异常关联波动 ✅

消防窗：无遮挡，开启机构应急测试正常 ✅

智能联动窗：与消防系统联动信号正常 ✅

三、维护保养记录

1. 已执行保养项目

1. 清洁与润滑

对全馆门窗玻璃进行全面除尘清洁，无指纹、无污渍

五金铰链、滑轨加注专用润滑脂，消除摩擦异响

2. 结构紧固

巡检并紧固全部门窗连接螺丝、压条、五金件

更换3处老化密封胶条，恢复密封性能

3. 功能调试

测试全部自动门窗控制系统，启闭响应灵敏

检查锁闭机构，确保防盗等级达标

2. 保养材料消耗

| 材料名称 | 规格 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专用门窗清洁剂 | 500ml/瓶 | 3瓶 | 玻璃清洁 |
| 五金润滑脂 | 80g/支 | 5支 | 铰链保养 |
| 三元乙丙胶条 | 定制 | 15米 | 密封更换 |
| 玻璃防爆膜 | 定制 | 20㎡ | 安全防护 |
| 不锈钢清洁剂 | 500ml/瓶 | 2瓶 | 金属件保养 |

四、月度管理计划

1. 每周：全馆门窗外观及启闭功能巡检1次

2. 每月：五金系统润滑保养、胶条老化排查1次

3. 每季度：水密气密性专项测试、联动系统检测1次

4. 雨季/冬季前：重点门窗密封性能、防水性能全面检查

六、验收结论

本次门窗管理巡检完成，整体门窗系统运行正常，安全防护设施齐全，符合博物馆建筑使用及文物保护要求。存在问题已制定整改方案，将按计划完成。