风机及水泵产品性能检测报告

项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

报告编号：EQ-P-2025-002

检测日期：2025-12-20

一、检测概况

本次检测针对博物馆通风空调系统配套风机及给排水系统配套水泵，依据国家现行节能标准及设计要求，对设备运行效率、噪声、能耗等关键性能指标进行现场核验，确认设备能效等级满足2级及以上要求。

二、风机产品性能检测记录

2025-12-20：展厅送风机检测，设备型号为高效节能离心风机，检测内容包括风量、风压、输入功率、噪声及能效等级。实测风量满足设计值，输入功率低于额定值，运行噪声符合室内环境标准，能效等级达到国家2级要求，检测结论为合格。

2025-12-20：办公区排风机检测，设备型号为管道式轴流风机，检测内容包括风量、风压、输入功率、噪声及能效等级。实测运行参数稳定，能效等级达到国家2级要求，检测结论为合格。

2025-12-20：地下车库送排风机检测，设备型号为混流风机，检测内容包括风量、风压、输入功率、噪声及能效等级。实测性能满足设计及规范要求，能效等级达到国家2级要求，检测结论为合格。

三、水泵产品性能检测记录

2025-12-20：生活给水泵检测，设备型号为变频离心式水泵，检测内容包括流量、扬程、输入功率、效率及能效等级。实测流量、扬程满足供水需求，运行效率达标，能效等级达到国家2级要求，检测结论为合格。

2025-12-20：消防喷淋泵检测，设备型号为单级离心泵，检测内容包括流量、扬程、输入功率、效率及能效等级。实测性能符合消防规范要求，能效等级达到国家2级要求，检测结论为合格。

2025-12-20：雨水回用泵检测，设备型号为自吸式离心泵，检测内容包括流量、扬程、输入功率、效率及能效等级。实测运行稳定，满足雨水回用系统工况要求，能效等级达到国家2级要求，检测结论为合格。

四、综合检测结论

2025-12-20：本次受检的所有风机及水泵产品，各项性能指标均满足国家现行标准的能效等级2级要求，设备运行稳定可靠，符合设计及使用功能需求，检测结论为合格。