土建装修一体化验收文件

一、工程概况

• 项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

• 建设地点：河南省南部地区

• 总建筑面积：6981㎡

• 建筑层数：3层

• 建筑高度：15.9m

• 验收日期：2026年03月19日

• 验收依据：

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第7.2.14条

2. 《工业化建筑评价标准》GB/T 51129-2017

3. 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018

4. 本项目土建与装修一体化设计图纸、施工方案及相关技术文件

二、土建装修一体化实施情况

1. 一体化设计情况

• 本项目实现全区域土建与装修一体化设计，结构、机电、装修专业同步出图，在设计阶段提前预留管线洞口、设备基座、装修连接件，避免后期拆改。

• 采用模块化内装部品体系，集成墙面、吊顶、地面、卫浴等部品均在设计阶段与土建结构精准匹配，实现部品与结构的无缝衔接。

• 设计阶段明确各专业施工顺序与界面划分，为一体化施工提供完整技术依据。

2. 一体化施工情况

• 土建与装修工程采用总承包管理模式，统一协调施工进度，实现“结构封顶即插入装修”的流水作业，缩短工期。

• 现场采用工业化内装施工工艺，部品工厂预制、现场干式作业，减少湿作业量，降低对土建结构的污染与破坏。

• 施工过程中严格执行一体化施工方案，各专业交叉作业有序，无因设计脱节导致的拆改、返工现象。

三、验收内容与结果

1. 设计一致性验收

• 土建结构预留洞口、预埋件位置与装修设计图纸完全一致，偏差均在规范允许范围内。

• 机电管线走向与装修部品安装位置精准匹配，无碰撞、无遗漏，满足使用功能要求。

• 全区域均实现土建与装修一体化设计覆盖，无未实施区域。

2. 施工质量验收

验收部位 验收内容 验收结果

结构与墙面衔接 集成墙面与混凝土墙体连接牢固，平整度、垂直度符合规范 合格✅

吊顶与结构衔接 模块化吊顶与结构吊杆连接可靠，无变形、开裂 合格✅

地面与结构衔接 装配式地面与基层结合紧密，无空鼓、异响 合格✅

管线与部品衔接 机电管线与内装部品接口密封良好，使用功能正常 合格✅

整体观感 装修完成面平整美观，与建筑外观风格协调统一 合格✅

3. 资料完整性验收

• 土建与装修一体化设计图纸、施工方案、技术交底记录齐全完整。

• 材料采购清单、决算清单、施工过程控制文件归档规范，可追溯性强。

• 装修施工质量验收记录、隐蔽工程验收记录完整，符合档案管理要求。

四、合规性评价

本项目所有区域均实施了土建工程与装修工程一体化设计及施工，设计深度满足要求，施工质量符合规范，资料完整齐全，完全符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.14条的要求，可获得本条满分8分。

五、综合验收结论

本项目土建装修一体化设计全面、施工规范、质量合格、资料完整，实现了建筑全生命周期的高效协同与品质提升，土建装修一体化验收合格，同意通过验收。

六、备注

1. 后续运维阶段如需局部改造，应遵循一体化设计原则，优先采用可拆装、可替换的工业化内装部品，避免破坏土建结构。

2. 本验收报告仅对本次验收范围负责，相关设计、施工资料均已归档留存。

日期：2026年03月19日