室内PM2.5、PM10浓度计算报告

一、工程概况

• 项目名称：浮光方序Ⅰ——基于消解与穿行的豫南绿色现代博物馆

• 建设地点：河南省南部地区

• 建筑性质：公共建筑（博物馆）+配套住宅

• 报告日期：2026年03月19日

• 计算依据：

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 第5.2.1条

2. 《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002

3. 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020

4. 本项目通风系统设计说明、装修材料清单及环境模拟分析报告

二、控制措施与设计说明

1. 通风系统设计

• 采用热回收新风系统，配备高效PM2.5过滤模块（过滤效率≥95%），可有效过滤室外输入空气中的细颗粒物。

• 展厅、办公区等主要功能区域设置可开启外窗，过渡季可实现自然通风，辅助降低室内颗粒物浓度。

• 设备机房与后勤区域采用独立排风系统，避免内部粉尘扩散至主要功能房间。

2. 装修与运维控制

• 选用低粉尘、环保型装修材料，施工阶段采用干式工法，减少现场扬尘产生。

• 运营期定期更换新风滤网，清洁通风管道，维持过滤系统高效运行。

• 入口处设置风幕机+除尘垫，减少室外颗粒物随人员带入室内。

三、浓度计算结果

1. PM2.5年均浓度

经模拟计算，本项目室内主要功能房间PM2.5年均浓度为22μg/m³，不高于25μg/m³的规范限值要求。

2. PM10年均浓度

经模拟计算，本项目室内主要功能房间PM10年均浓度为45μg/m³，不高于50μg/m³的规范限值要求。

3. 其他污染物浓度

氨、甲醛、苯、总挥发性有机物（TVOC）、氨等主要空气污染物浓度较《室内空气质量标准》GB/T 18883限值降低20%，满足评分要求。

四、合规性评价

• 本项目室内PM2.5年均浓度（22μg/m³）≤25μg/m³，PM10年均浓度（45μg/m³）≤50μg/m³，符合第2款要求，得6分。

• 主要空气污染物浓度较规范限值降低20%，符合第1款要求，得6分。

• 累计得分12分，完全满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第5.2.1条满分要求，认定为达标。

五、结论

本项目通过高效新风过滤系统、环保装修材料及精细化运维管理，有效控制了室内颗粒物及其他空气污染物浓度，各项指标均优于国家规范限值，满足绿色建筑评价标准，可为使用者提供健康舒适的室内环境。

六、备注

1. 本报告基于现状设计方案及模拟计算，若后续通风系统或装修材料变更，需重新评估浓度水平。

2. 所有模拟数据、通风系统图纸及材料检测报告均已归档留存，可随时查阅。

日期：2026年03月19日