# 承德市鹰手营子矿区寿王坟历史文化街区基础设施建设改造提升工程

## 形体规则性判定报告

工程地点   ：                             河北承德

建设单位   ：             承德市鹰手营子矿区住房和城乡建设局

设计单位   ：             河北全过程工程技术服务有限公司

报告日期    :                             2026 年 02 月

目录

1 项目概况	1

2、建筑形体规则性评估标准 	2

3、建筑形体规则性分析 	1

4、结论	3

# 1 项目概况

本项目位于河北省承德市鹰手营子矿区寿王坟镇，为基础设施建设改造提升工程改造，本次建设公厕3个，总建筑面积164.36㎡，地上1层，地下0层，建筑高度3.6米。

本次申报绿色建筑为公厕1、公厕2、公厕3，绿色建筑一星级。

2、建筑形体规则性评估标准

1、根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版） 第7.1.8 条要求“不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。 ”。

2、根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 第 3.4.3 条及其相应条文说明可得出建筑形体规则性的判断依据。

（1）不规则建筑判定混凝土结构房屋存在下表1所列举的某项平面不规则类型或下表2所列举的某项竖向不规则类型以及类似的不规则类型，应属于不规则的建筑。

# 3、建筑形体规则性分析

表 1  平面不规则类型分析

| 不规则类型 | 项目设计情况 | 是否超标 |
| --- | --- | --- |

| 扭转不规则 | # 规则 | 否 |
| --- | --- | --- |
| 凹凸不规则 | 规则 | 否 |
| 楼板局部不连续 | 连续 | 否 |

表 2  竖向不规则类型分析

| 不规则类型 | 项目设计情况 | 是否超标 |
| --- | --- | --- |
| 侧向刚度不规则 | 规则 | 否 |
| 竖向抗侧力构件不连续 | 构件连续 | 否 |
| 楼层承载力突变 | 无 | 否 |

表 3  特别不规则类型分析

| 不规则类型 | 项目设计情况 | 是否超标 |
| --- | --- | --- |
| 扭转偏大 | 无 | 否 |
| 抗扭刚度弱 | 无 | 否 |
| 层刚度偏小最不利楼层的侧向刚度大于相邻上一层的 90%，或大于其上相邻三个楼 | 无 | 否 |
| 高位转换 | 未设计转换构件。 | 否 |
| 厚板转换 | 未设计厚板转换结构。 | 否 |
| 塔楼偏置 | 塔楼偏心距小于 20%。 | 否 |
| 复杂连接 | 未设计错层及连体结构。 | 否 |
| 多重复杂 | 未设计转换层、错层及连体结构。 | 否 |

2、由以上分析知，本项目未出现特别不规则类型，故本项目的建筑属于形体规则类型。建筑形体规则性判定汇总如下表所示。

表 4  建筑形体规则性判定

| 不规则类型 | 超 标 条款数 | 指标说明 | 规 则 性判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平面不规则（表 1） | 0 条 | 一项合计超标数为 0 条，未达到 3 条及以上。 | 规 则 建筑 |
| 竖向不规则（表 2） | 0 条 |  |  |
| 特别不规则（表 3） | 0 条 | 表 1、表 2 项未有指标接近表 3 项 |  |

# 4、结论

本项目建筑属于规则类型，满足《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378-2019（2024 年版） 第 7.1.8 条的要求。