清源流生·低耗轻筑绿色建筑绿色建材应用清单（汇报专用）

核心说明：本项目绿色建材应用总量占建筑材料总用量75%，远超≥70%的要求，所有必选类绿色建材均通过中国绿色建材产品认证，贴合“低耗、轻筑、生态”核心理念。

| 建材类别 | 具体建材名称 | 应用部位 | 应用比例（占总建材量） | 绿色认证情况 | 核心技术参数/优势 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体结构建材（合计35%） | 再生骨料混凝土 | 基础、梁、板、柱 | 18% | 绿色建材认证 | 再生骨料掺量≥30%，减少原生砂石开采40%，降低碳排放25% |
|  | Q355ND绿色认证钢材 | 主体钢结构 | 10% | 绿色建材认证 | 屈服强度355MPa，低温韧性优异，较传统Q235钢材减少用钢量22% |
|  | 预制装配式构件（叠合板、楼梯、墙板） | 楼板、楼梯、墙板 | 7% | 绿色建材认证 | 装配率55%，工厂化生产，减少现场湿作业，建筑垃圾减排60%以上 |
| 围护结构建材（合计25%） | 岩棉板、真空绝热板（VIP） | 外墙、屋面保温 | 9% | 绿色建材认证 | VIP导热系数≤0.008W/(m·K)，A级不燃、无甲醛，较传统EPS板节能75% |
|  | 蒸压加气混凝土砌块（AAC） | 内外墙体 | 8% | 绿色建材认证 | 干密度≤600kg/m³，导热系数≤0.18W/(m·K)，100%利用工业固废生产 |
|  | 三玻两腔Low-E中空玻璃+断桥铝型材 | 外窗 | 8% | 绿色建材认证 | 遮阳系数≤0.3，传热系数≤1.8W/(m²·K)，气密性8级，降低空调能耗30% |
| 装饰装修建材（合计10%） | 石膏基预拌砂浆、水性环保涂料、再生橡胶地板、竹纤维板材 | 内墙、地面 | 6% | 绿色建材认证 | 涂料VOC含量≤10g/L，无甲醛；竹材可再生，再生橡胶源自废旧轮胎 |
|  | 装配式轻钢龙骨+矿棉吸音板、绿色轻质隔墙板 | 吊顶、隔墙 | 4% | 绿色建材认证 | 模块化安装、可拆解复用，材料回收率85%，无需抹灰减少施工污染 |
| 设备与附属建材（合计5%） | PPR环保给水管、HDPE高密度聚乙烯排水管 | 给排水系统 | 3% | 绿色建材认证 | 耐腐蚀、无异味、使用寿命长，100%可回收再利用 |
|  | 低烟无卤阻燃环保型电缆、电线 | 电气系统 | 2% | 绿色建材认证 | 火灾时无有毒烟气释放，符合绿色建筑健康环保要求 |
| 合计 |  |  | 75% | 所有必选类建材100%认证 | 全生命周期碳排放降低30%，满足绿色建筑三星级及超低能耗标准 |

补充说明：1. 应用比例均按建筑材料总用量核算，精准达标75%；2. 所有建材均符合GB6566、GB18583等国家标准，室内空气质量达标。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)