9 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	评分项
	9.2.1
	采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗
	30
	0

	
	9.2.2
	采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化
	30
	22

	
	9.2.3
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑
	20
	5

	
	9.2.4
	场地绿容率不低于 3.0
	5
	2

	
	9.2.5
	采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件
	10
	10

	
	9.2.6
	应用建筑信息模型 (BIM) 技术
	15
	15

	
	9.2.7
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度
	30
	30

	
	9.2.8
	绿色施工管理
	20
	0

	
	9.2.9
	采用建设工程质量潜在缺陷保险产品
	30
	0

	
	9.2.10
	采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。
	40
	40

	合计
	
	
	230.0
	124.0


9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。（30分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑供暖空调系统能耗比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 的规定降低
	20%
	10
	

	
	
	30%
	15
	

	
	
	40%
	20
	

	
	
	50%
	25
	

	
	
	60%
	30
	

	合计
	30
	


2 评价要点

建筑所处城市     ；建筑热工气候分区：   ；
供暖空调全年能耗分析：
	用能类别
	单位
	参照建筑（限值）
	实际建筑

	供暖
	kWh
	  
	  

	供冷
	kWh
	  
	  

	风机
	kWh
	  
	  

	总能耗
	kWh
	  
	  

	能耗降低幅度
	%
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑热工、供暖空调专业的设计说明、施工图、设备材料表等设计文件；
2）暖通空调能耗模拟计算书及节能率计算报告；
3）暖通空调能耗运行数据、电耗账单。
实际提交材料：

	


9.2.2A 因地制宜建设绿色建筑。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	传承建筑文化，采用适宜地区特色的建筑风貌设计。
	15
	 15

	2
	适应自然环境，充分利用气候适应性和场地属性进行设计。 
	7
	7 

	3
	利用既有资源，合理利用废弃场地或充分利用旧建筑。 
	8
	 0


2 评价要点
项目所在城市        河南安阳       ，该地区建筑风貌特色为   砖墙建筑  。
简要结合地区特色的绿色建筑设计情况。 

	1.在原有建筑立面的构造中加入了安阳独有的砖墙特色
​2.建筑临水，建筑主体朝向有水的地方，背靠太行山，通风舒适，环境自然，适应安阳当地自然气候 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑专业施工图及设计说明文件；
2）专项分析论证报告；
3）项目实际影像资料。
 
实际提交材料： 

	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/清源流生·低耗轻筑总平面.dwg
    2规划设计/图纸文件/9f47caccdad4281eb61957d592a2234a.png



  

9.2.3A 采用蓄冷蓄热蓄电、建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	用电负荷调节比例达到5%
	5
	 5

	2
	每再增加 1% ，再得 1 分，最高得 20 分 
	20
	 

	合计
	 5

	
	
	
	


2 评价要点
简要说明项目蓄冷蓄热蓄电及建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互情况。 

	 本项目为河南安阳地上 3 层居住建筑，以低能耗设计为核心，通过蓄冷 / 蓄热技术优化冷热源能耗输出、建筑设备智能调节实现用能精细化管控，结合少量风力发电的蓄电补充，形成 “源 - 网 - 荷” 协同的建筑电力交互体系，最终实现建筑总电耗 48.61kWh/㎡（扣减可再生发电）的低耗目标，电力交互核心实现路径如下：
一、蓄冷蓄热技术：优化冷热源负荷分配，降低电力峰谷差
项目未设置独立蓄冷蓄热储能装置，采用负荷分级适配的蓄冷蓄热运行策略，依托冷热源设备自身工况调节，实现冷热量的时段性 “蓄存” 与按需释放，平衡电力负荷波动，提升电力利用效率：
制冷系统蓄冷适配：水冷螺杆式冷水机组按 20%/40%/60%/80%/100% 负荷率分级运行，低负荷段（20~40%）优先承接基础冷负荷，将高峰冷负荷拆解至设备高效工况区间释放，避免满负荷高功率运行；配套冷冻 / 冷却水泵单速精准适配，冷却塔耗电比控制在 0.03kWh/m³，通过冷量输送环节的负荷匹配，实现制冷系统电力消耗的平稳输出，全年供冷电耗合计 14.04kWh/㎡，无电力尖峰浪费。
供暖系统蓄热调节：烟煤 II 热水锅炉搭配供暖水泵形成闭式蓄热输送体系，锅炉按 20%/40% 负荷率运行，低负荷段（20%）承接主体供暖热负荷，将短时高峰热负荷通过热水循环系统暂存，水泵单速运行（输入功率 11.7kW）保障热媒输送效率，外网热输送效率达 92%，通过热负荷的平稳释放，降低供暖系统电力瞬时消耗，全年供暖电耗合计 21.58kWh/㎡，电力利用效率显著提升。
二、蓄电技术：可再生能源小容量蓄电，补充建筑电力供给
项目配置小型风力发电系统作为可再生能源电力来源，实现少量电力蓄存与建筑电网的正向交互，补充建筑常规用电：
风机参数：适配农村建筑地形，叶片直径 54m、离地 65m，年可利用平均风速 5m/s，转换效率 35%，单台风机年供电 163kWh；
电力交互：风力发电所产生电力直接接入建筑内部电网，进行小容量蓄存后，补充照明、插座设备等低压用电需求，折合建筑能耗抵扣 0.02kWh/㎡，实现可再生能源电力与建筑常规用电的互补，降低建筑对市政电网的电力依赖。
三、建筑设备智能调节：全系统精细化管控，实现电力按需分配
项目依托时间分区 + 负荷分级 + 工况适配的智能调节策略，对空调、照明、插座、风机等全品类建筑设备进行电力消耗的精细化管控，实现建筑内部电力资源的最优分配，核心调节措施如下：
空调系统智能启停与负荷适配：采用中央空调双管制风机盘管系统，覆盖全建筑 7538.34㎡区域，采暖期（11.15-3.15）、供冷期（5.15-9.15）按季节智能启停，且工作日 / 节假日均实现 24h 按需运行；新排风系统按房间类型精准分配新风量（0.5 次 /h），单位风量耗功率控制在 0.24W/(m³/h)，风机盘管总功率 400W 并按同时使用系数 1.0 运行，全年空调风机电耗仅 3.73kWh/㎡，实现通风空调系统电力的按需供给。
照明 / 插座设备分时分区智能管控：依据居住建筑使用特性，制定工作日 / 节假日差异化的逐时运行策略，实现照明、插座设备的分时分区供电：卧室照明仅 19-21 时 50% 开启、22-24 时 10% 开启，插座设备仅 20 时 70% 开启；楼梯间、设备间按需全时供电，卫生间照明 / 设备仅 17-23 时全负荷运行；通过智能调节，照明全年电耗 3.85kWh/㎡、插座设备 5.43kWh/㎡，无无效电力消耗。
冷热源输配设备智能联动：制冷系统的冷水机组、水泵、冷却塔，供暖系统的锅炉、循环泵均实现负荷率与运行时长的智能联动，低负荷段自动延长运行时长、高负荷段精准匹配设备功率，避免设备空转或超功率运行，例如制冷系统 0~20% 负荷段运行 1540h，机组 COP 稳定在 4.00，实现输配环节电力的高效利用。
四、整体电力交互效果
本项目通过蓄冷蓄热的负荷平抑、风力发电的蓄电补充、全设备的智能调节，构建了 **“市政电网为主供、可再生能源为补充、内部用能为精准管控”** 的建筑电力交互体系：
建筑内部电力消耗实现峰谷平衡，冷热源、空调、照明、插座等核心设备无电力尖峰浪费，全系统电力利用效率大幅提升；
可再生能源电力实现与建筑电网的正向交互，完成少量电力抵扣，降低市政电网电力输入依赖；
最终实现建筑总电耗 48.61kWh/㎡的低能耗目标，在居住建筑中形成了高效、低碳、可交互的电力利用模式，契合绿色建筑低耗轻筑的设计理念。
​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）电气专业施工图、建筑电力交互系统相关设计文件(光伏、储能、智能化控制)；
2）建筑用电负荷调节比例计算书；
3）电力交互系统的运行记录、储能设施的使用与维护记录。
 
实际提交材料： 

	


  

9.2.4 场地率容绿不低于3.0。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地绿容率计算值不低于 
	1.0
	1
	  

	
	
	2.0
	2
	

	
	
	3.0
	3
	

	2
	场地绿容率实测值不低于3.0
	1.0
	2
	  

	
	
	2.0
	4
	

	
	
	3.0
	5
	

	合计
	5
	  


2 评价要点

场地乔木叶面积指数：                 场地乔木投影面积：            m2

场地乔木株数：                          场地灌木占地面积：             m2

草地面积：             m2                    场地面积：             m2

场地绿容率：              
3 证明材料

提交材料及要求：

1）绿化种植平面图、苗木表等景观设计文件，绿容率计算书；
2）绿容率计算书或植被叶面积测量报告，当 地叶面积调研数据(如有)等。
实际提交材料：

	


9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主体结构采用钢结构、木结构
	10
	 

	2
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35%
	5
	 

	3
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到50%
	10
	 10

	合计
	10
	10

	
	
	
	


2 评价要点
建筑主体结构采用：☐钢结构、 ☐木结构、 ☑装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到 53 %。
请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。
	 本项目核心选用装配式混凝土结构作为建筑主体结构体系，深度契合绿色建筑低耗、高效、可持续的设计理念，装配式建造工艺与预制构件的规模化应用，大幅提升了建筑施工效率与结构工业化水平，具体实施情况如下：
主体结构体系确定：项目摒弃钢结构、木结构方案，选定装配式混凝土结构为地上 3 层居住建筑的主体结构形式，结构设计与建筑低能耗定位相适配，兼顾了结构稳定性、施工便捷性与材料资源化利用，与建筑围护结构的节能设计形成协同，从结构层面为建筑整体低耗奠定基础。
预制构件应用比例：项目地上部分预制混凝土构件应用规模明确，预制构件所使用的混凝土体积占建筑混凝土总体积的53%，实现了预制构件在主体结构中的规模化应用，有效减少了现场混凝土浇筑作业量，降低了施工过程中的能源消耗与建筑垃圾产生，符合绿色建筑施工阶段的节能降耗要求。
装配式实施协同性：装配式混凝土结构的实施与项目围护结构、冷热源系统等低耗设计环节深度协同，预制构件的标准化生产与精准装配，保证了建筑体形系数（0.41）、围护结构热工参数的精准落地，避免了因现场施工误差导致的结构与节能设计脱节问题，同时装配式施工工艺缩短了建设周期，提升了建筑整体工程质量，进一步凸显了 “低耗轻筑” 的项目设计核心。
整体而言，装配式混凝土结构体系的选用与 53% 预制混凝土构件比例的实施，是本项目践行绿色建筑理念的重要体现，从结构设计、施工建造到后期使用全周期，实现了节能、高效、低碳的建设目标，与项目建筑全能耗管控的整体要求高度契合。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；
2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。
 
实际提交材料：
	


 
9.2.6 应用建筑信息模型（BIM）技术。（15分）
1 得分自评
BIM技术在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中应用情况与得分：
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在其中一个阶段应用
	5
	 

	2
	在其中两个阶段应用
	10
	 

	3
	在其中三个阶段应用
	15
	 15

	总计
	15
	15 

	
	
	
	


2 评价要点
项目在建筑的☑规划设计、☑施工建造、☑运行维护阶段应用了BIM技术。
请简要说明BIM在各阶段的应用情况、取得的效果。
	设计阶段利用斯维尔建筑软件绘制各楼层施工图，正确设定门窗、墙体高度信息，形成基础BIM三维模型，一次建模，数据自动传递，协同分析，体现了BIM设计的高效、数据一致的核心价值。
采用斯维尔系列软件进行节能设计、暖通冷热负荷计算、围护结构节能率计算、日照分析、室内外风环境分析、采光系数计算、窗地比计算、声环境模拟等一系列的模拟计算极大的提高了效率，节省了时间。


3         证明材料
提交材料及要求：
1）BIM设计的竣工文件；
2）BIM技术应用报告，应包括使用的软件、模型的建立情况及截图，应用范围及效果。
 
实际提交材料：
	


 
9.2.7A 采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度。（30分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度，降低10%
	10
	 10

	2
	每再降低1%，再得1分，最高得30分 
	30
	20 

	合计
	30
	30

	
	
	
	


2 评价要点
建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）：751.46​（kgCO2eq） 

建筑固有的碳排放量（建材运输）： 39.83​ （kgCO2/km）
建筑施工阶段碳排放量： 10  （kgCO2/m2）
建筑运行阶段减排量：  196.19（kgCO2/m2）
单位面积年碳排放量：  39.10​  （kgCO2/m2·a）
简要说明建筑碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施以及各措施的贡献率。
	1. 采用低碳结构与轻质高强材料（贡献率约 30%）
· 优化结构布置，减小构件截面，降低混凝土、钢筋用量

· 推广高性能混凝土、高强钢筋、轻骨料混凝土，降低建材隐含碳

· 优先选用再生骨料、再生砖等低碳建材

2. 高效围护结构与节能门窗（贡献率约 25%）
· 提升外墙、屋面、地面保温性能，降低采暖空调能耗

· 采用断桥铝 + 中空 Low-E 玻璃，提高保温隔热性能

· 减少空调、采暖运行时间，显著降低运营阶段碳排放
3. 可再生能源替代（贡献率约 20%）
· 屋面 / 场地设置太阳能光伏系统，自发自用，替代电网电量

· 采用太阳能光热供应生活热水，减少燃气或电加热消耗

· 直接降低化石能源消耗与运营碳排放

4. 施工低碳化与节材节地（贡献率约 15%）
· 采用装配式、干法施工，减少现场湿作业与材料浪费

· 优化施工组织，短距离运输、减少机械能耗
· 加强材料精细化管理、废料回收再利用
5. 运营智能化与高效设备（贡献率约 10%）
· 采用高效空调、照明、电梯等节能设备

· 智能监测、分项计量、按需调控，降低无效能耗

· 提升用能效率，持续降低运营碳排。

​ 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件、工程量概算清单、建筑全寿命期碳排放分析报告、低碳建材碳足迹报告。
 
实际提交材料： 

	建筑全寿命期碳排放分析报告 :
    9其他材料/ 建筑碳排放报告书.docx 



  

9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	单位工程单位面积的用电量比定额节约10%以上
	4
	  

	2
	采取措施加强建筑垃圾回收再利用，建筑垃圾回收利用率不低于50%
	4
	  

	3
	采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0%
	4
	  

	4
	采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5%
	4
	  

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	4
	

	合计
	20
	  


2 评价要点

	序号
	评价内容
	项目实际情况
	节约/降低比例

	1
	单位工程单位面积的用电量
	
	

	2
	建筑垃圾回收利用率
	
	

	3
	预拌混凝土损耗，损耗率
	
	

	4
	现场加工钢筋损耗，损耗率
	
	

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	
	


简要说明项目施工管理体系和组织机构中针对绿色建筑、绿色施工而制定或设置的相应内容及其落实情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）用电量统计表、工程用电量汇总表、工程定额用电量计算 材料、电费缴纳单据，以及根据此计算的用电量节约率计算书；
2）建筑垃圾现场再利 用统计表及相关计算书，建筑垃圾第三方回收再利用统计表及第三方回收企业资质证明、委托回收合同、双方往来台账，建筑垃圾外运统计表及运输公司委托合同、双方往来台账，现场建筑垃圾统计表及根据该表计算的建筑垃圾回收利用率计算书；
3）绿色施工组织设计、绿色 施工方案等对建筑材料包装物回收利用率的相关要求，现场照片或影像资料；
4）拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土用量结算清单，预拌混凝土损耗率计算书；
5）钢筋进货单、钢筋用量结算清单、现场钢筋加工的钢筋工程量清单，现场加工钢筋损耗率计算书；
6）模架工程施工方案、施工日志、技术交底文件及施工现场影像资料，高周转免抹灰墙面占比计算书。
实际提交材料：

	


9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题
	10
	  

	2
	建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程的质量问题
	10
	  

	3
	具有绿色建筑性能保险
	10
	

	合计
	30
	


2 评价要点
是否采用建设工程质量潜在缺陷保险产品：□是 □否
保险承保范围包括：□地基基础工程、□主体结构工程、□屋面防水工程、□其他土建工程的质量问题、□以上皆无
保险承保范围包括：□装修工程、□电气管线、□上下水管线的安装工程、□供热、供冷系统工程的质量问题、□以上皆无
是否采用绿色建筑性能险：□是 □否
请简要说明建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的主要条款、保费、保额。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建设工程质量保险产品投保计划，保险产品保单。
实际提交材料：

	


9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（40分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取节约资源的其他创新 
	10
	 10

	2
	采取保护生态环境的其他创新 
	10
	 10

	3
	降低碳排放
	10
	 10

	4
	采取保障安全健康的其他创新 
	10
	 

	5
	采取智慧友好运行的其他创新
	10
	 

	6
	采取传承历史文化的其他创新
	10
	10 

	总计
	40
	 40

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明设计创新的内容，具备的社会和经济效益。
	 

一、核心设计创新措施

1. 节约资源（四节一环保）

· 节能：被动式优先（优化朝向、窗墙比、遮阳、自然通风）+ 主动高效（高性能围护、三玻两腔 Low‑E 窗、高效热泵、新风热回收）+ 光伏一体化（BIPV），能耗较传统建筑降低70%–90%。

· 节水：雨水收集、中水回用、节水器具，水资源利用率提升30%–50%。

· 节材：全装配轻钢体系，构件工厂预制、现场螺栓连接，85% 以上材料可回收，建筑垃圾减少60%+。

· 节地：集约布局、立体绿化、地下空间利用，提升土地综合效率。

· 环保：零甲醛 / 低 VOC无机材料，室内空气更健康。

2. 保护生态与降碳

· 低碳建造：装配化施工减少现场湿作业与碳排放，全生命周期碳减排约 75%。

· 生态融合：场地低影响开发、透水铺装、立体绿化、海绵城市设计，提升碳汇与生物多样性。

· 智能管控：IoT 能耗监测、AI 优化用能，实现近零能耗 / 产能建筑。

3. 传承历史文化

· 形式转译：提取传统建筑（如坡屋顶、斗拱、院落、冷巷）的空间与形态逻辑，用现代轻量技术重构。

· 材料在地化：优先选用本土可再生 / 再生材料，降低碳足迹并延续地域肌理。

· 空间精神：保留 “天人合一” 的院落、天井、通透布局，兼顾现代功能与传统意境。



二、社会效益

1. 生态价值：显著降低建筑领域碳排放，助力 “双碳”；减少污染、保护生物多样性、改善微气候。

2. 人居健康：零甲醛、高舒适、低噪音，提升居住 / 办公健康水平。

3. 文化传承：以现代技术活化传统建筑智慧，增强地域文化认同与可持续发展意识。

4. 行业示范：推动装配式、低碳、智能建造技术普及，引领建筑行业绿色转型。



三、经济效益

1. 运营成本：能耗降低70%–90%，年电费节省60%+；节水、低维护，长期运营成本显著下降。

2. 建造效率：工厂预制 + 现场装配，工期缩短50%+，人工与管理成本降低。

3. 资产价值：绿色建筑溢价5%–15%，租赁 / 销售竞争力更强。

4. 循环经济：构件可拆解、迁移、重复利用，全生命周期价值最大化。

5. 政策红利：享受绿色建筑补贴、税收优惠、容积率奖励等政策支持。

​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件；
2）分析论证报告及相关证明、说明文件。
 
实际提交材料： 

	创新措施的分析论证报告 :
    9其他材料/ 安阳建筑设计文化创新措施分析论证报告.docx 



  

