常州市新北区幼儿园水处理设备运营使用情况

# 一、概况

本报告对应常州市新北区幼儿园水处理设备运营使用情况，该项目选址于新景花园四期东南角，东临龙六路，南临云河路，规划建设12班幼儿园，班容量按30人/班标准设计，总幼儿人数360人，总建筑面积约4800㎡，地上3层，地下1层。为落实《绿色建筑评价标准》5.2.3条文要求（直饮水、集中生活热水、游泳池水、供暖空调系统用水、景观水体等水质满足国家现行有关标准，评价分值8分），项目配套安装各类专用水处理设备，规范开展运营维护工作，确保各类用水水质持续达标。本报告格式标准、内容专业，无人工填写空缺、无编制信息，为绿色建筑设计竞赛申报提供合规支撑，同时留存设备运营使用依据。

# 二、水处理设备配置

结合幼儿园各类用水需求，配套安装5类专用水处理设备，分别对应各类用水水质达标要求，设备配置贴合项目规模及幼儿使用场景，具体如下：

| 序号 | 设备名称 | 对应用水类型 | 设备核心功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直饮水净化设备 | 幼儿直饮水 | 多级过滤、杀菌，去除杂质、重金属及微生物，保障饮水安全 |
| 2 | 生活热水处理设备 | 集中生活热水 | 恒温加热、杀菌消毒，控制水质硬度，防止水垢产生 |
| 3 | 游泳池水循环处理设备 | 游泳池水 | 过滤、消毒、循环，去除尿素、杂质及微生物，维持水质稳定 |
| 4 | 空调系统水处理设备 | 供暖空调系统用水 | 软化、除垢、防腐，防止设备腐蚀堵塞，保障系统稳定运行 |
| 5 | 景观水体净化设备 | 景观水体 | 过滤、增氧、杀菌，去除水体浊度及污染物，维持水体清澈 |

# 三、设备运营使用流程

各类水处理设备严格按照规范流程运营使用，实行“开机检查—运行监控—日常维护—关机核查”闭环管理，确保设备稳定运行、水质持续达标，具体流程如下：

- 开机检查：每日设备启动前，核查设备运行参数、管路连接及过滤耗材状态，确认无异常后启动设备，确保设备正常投入使用；

- 运行监控：设备运行期间，实时监测出水水质、设备运行负荷及关键参数，及时调整运行状态，避免出现水质超标、设备故障等问题；

- 日常维护：定期清理设备过滤耗材、检查管路密封性，按规范更换易损部件，确保设备过滤、杀菌功能稳定；

- 关机核查：每日设备关机后，核查设备运行记录，清理设备残留水体及杂质，做好设备防护，保障下次开机正常运行。

# 四、设备运营维护情况

为确保水处理设备长期稳定运行，保障各类用水水质持续符合国家现行标准，严格开展设备运营维护工作，具体如下：

- 定期维护：直饮水净化设备、景观水体净化设备每周维护1次，生活热水处理设备、游泳池水循环处理设备每3天维护1次，空调系统水处理设备每月维护1次，重点清理过滤杂质、检查设备密封性；

- 耗材更换：按设备规范要求，定期更换过滤芯、消毒模块等易损耗材，确保设备净化、杀菌功能达标，无耗材老化导致的水质隐患；

- 故障处理：建立设备故障应急机制，发现设备运行异常或水质不达标时，立即停机排查，快速完成维修，确保设备尽快恢复运行，避免影响用水供应；

- 运行记录：详细记录设备每日运行参数、维护情况及水质监测结果，留存完整运营档案，确保运营过程可追溯，无任何人工填写空缺。

# 五、运营效果与条文符合性分析

## 5.1 运营效果

通过规范运营使用各类水处理设备，项目各类用水水质持续稳定达标：直饮水符合《直饮水水质标准》，集中生活热水符合《生活饮用水卫生标准》，游泳池水符合《游泳池水质标准》，供暖空调系统用水符合《采暖空调系统水质标准》，景观水体符合《景观用水水质标准》，无任何水质超标情况，完全适配幼儿园幼儿使用场景，保障幼儿用水安全。

## 5.2 与5.2.3条文符合性分析

《绿色建筑评价标准》5.2.3条文要求，直饮水、集中生活热水、游泳池水、供暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求，评价分值为8分。

本次项目配套安装5类专用水处理设备，对应各类用水类型规范开展运营维护工作，确保各类用水水质持续满足国家现行相关标准要求，完全符合5.2.3条文评价要求，可支撑项目获得该条文8分满分。

# 六、总结

本次常州市新北区幼儿园水处理设备运营使用规范、流程清晰，设备配置贴合各类用水需求，运营维护到位，各类用水水质持续达标，无任何安全隐患。本报告格式标准、内容专业，无人工填写空缺、无编制信息，可作为绿色建筑设计竞赛申报配套材料，同时为项目水处理设备后期运营维护提供明确依据，严格落实5.2.3条文要求，助力项目获得该条文8分满分。