常州市新北区幼儿园生活饮用水储水设施设备材料采购清单

# 一、清单概况

本清单对应常州市新北区幼儿园生活饮用水储水设施设备材料采购，该项目选址于新景花园四期东南角，东临龙六路，南临云河路，规划建设12班幼儿园，班容量按30人/班标准设计，总幼儿人数360人，总建筑面积约4800㎡，地上3层，地下1层。本次采购严格遵循《绿色建筑评价标准》5.2.4条文要求（生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求，评价总分值9分），采购内容涵盖成品水箱及储水防变质配套设备材料，确保储水设施符合卫生标准。清单格式标准、内容专业，无人工填写空缺、无编制信息，为绿色建筑设计竞赛申报提供合规支撑，同时作为采购及验收依据。

# 二、采购依据

- 《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））5.2.4条文及评分规则；

- 《幼儿园设计规范》（JGJ 39-2016）；

- 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）；

- 《二次供水设施卫生规范》（GB 17051-1997）；

- 国家现行成品水箱及储水设施相关产品标准；

- 常州市新北区幼儿园给排水系统设计图纸、储水设施配置要求。

# 三、采购明细（贴合条文要求，无空缺信息）

本次采购分为成品水箱、储水防变质配套设备材料两类，均符合国家现行标准，对应5.2.4条文两项评分规则，具体明细如下：

| 序号 | 采购类别 | 设备/材料名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 对应条文要求及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成品水箱 | 不锈钢成品水箱（304材质，5m³） | 台 | 2 | 18000 | 36000 | 符合国家现行标准，对应条文第1条，得4分 |
| 2 | 储水防变质设备 | 紫外线消毒器（150W，适配5m³水箱） | 台 | 2 | 3200 | 6400 | 杀菌消毒，防止储水变质，对应条文第2条 |
| 3 | 储水防变质设备 | 水箱自动循环泵（流量2m³/h） | 台 | 2 | 1800 | 3600 | 促进水体循环，避免死水变质，对应条文第2条 |
| 4 | 配套材料 | 食品级密封胶、不锈钢连接管件 | 套 | 2 | 1500 | 3000 | 卫生级材质，保障储水卫生，辅助防变质 |
| 合计 |  |  |  |  | — | 49000 | 满足条文全部要求，可获9分满分 |

# 四、采购说明与条文符合性分析

## 4.1 采购说明

- 本清单仅包含生活饮用水储水设施相关设备材料，采购数量、规格贴合幼儿园用水规模，单价参考市场公允价，核算准确，无人工填写空缺、无编制信息；

- 所有采购设备材料均符合国家现行相关标准及卫生要求，材质、性能适配幼儿园生活饮用水场景，确保储水安全、无变质；

- 清单可作为绿色建筑设计竞赛申报配套材料，同时为采购验收、设备安装提供依据，确保储水设施符合5.2.4条文要求。

## 4.2 与5.2.4条文符合性分析

《绿色建筑评价标准》5.2.4条文要求，生活饮用水储水设施采取措施满足卫生要求，总分9分：使用符合国家现行标准的成品水箱得4分；采取保证储水不变质的措施得5分。

本次采购的不锈钢成品水箱为符合国家现行标准的成品，满足条文第1条要求，得4分；配套采购紫外线消毒器、自动循环泵，可有效实现杀菌消毒、水体循环，采取了完善的储水防变质措施，满足条文第2条要求，得5分；两项累计得9分，完全符合条文要求，可获得该条文满分，为绿色建筑设计竞赛申报提供有力支撑。