常州新北区新景花园四期12班幼儿园场地安全论证报告（绿色建筑4.1.1条文专项）

# 一、论证总则

## （一）论证目的

本次论证针对常州新北区新景花园四期12班幼儿园项目场地开展，核心目的是依据《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））4.1.1条文要求，结合常州新北区最新地质、防洪规划资料及项目专项检测数据，对场地地质安全、洪涝防护、危险源及有害因素进行全面、细致论证，明确场地是否满足绿色建筑场地安全要求，是否适宜建设12班幼儿园（30人/班），为项目绿色建筑设计、竞赛申报及后续施工、运营提供科学、可靠的论证依据，保障幼儿及教职工人身安全，契合绿色建筑安全、环保、宜居的核心理念，助力竞赛作品凸显专业性和合规性。

## （二）论证依据

- 《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））（4.1.1条文核心依据）

- 《幼儿园建设标准》（建标175—2016）

- 《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001（2009年版））

- 《防洪标准》（GB 50201）

- 《城市防洪工程设计规范》（GB/T 50805）

- 《电磁环境控制限值》（GB 8702）

- 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB 50325-2020）

- 《民用建筑工程场地土壤氡检测方法标准》（TCECS 1514-2023）

- 《建筑电气工程电磁兼容技术规范》（GB51204-2016）

- 《常州市城市防洪规划(2017-2035)》

- 《常州市2025年度地质灾害防治方案》（常开委办〔2025〕51号）

- 《常州市高新区（新北区）水利规划》

- 项目场地区位图、规划设计条件及场地勘察报告

- 场地土壤氡浓度、电磁辐射强度专项检测报告

## （三）论证范围与内容

1.  论证范围：本次论证范围涵盖幼儿园项目全部用地（位于新景花园小区东南角，东临龙六路，南临云河路），同时延伸至场地周边500米范围，重点排查地质危险地段、各类危险源及洪涝风险，结合常州新北区最新区域规划，确保论证覆盖4.1.1条文要求的全部内容，兼顾场地安全性与绿色建筑设计适配性。

2.  论证内容：严格对照4.1.1条文要求，结合常州新北区最新地质、防洪资料，重点论证三项核心内容：一是场地是否避开滑坡、泥石流等地质危险地段；二是场地若为易发生洪涝地区，是否具备可靠的防洪涝基础设施；三是场地是否无危险化学品、易燃易爆危险源威胁，无电磁辐射、含氡土壤危害，确保论证内容贴合区域实际、数据详实。

# 二、项目概况

本项目为常州新北区新景花园四期配套12班幼儿园，用地性质为教育用地，选址于新景花园小区东南角，东临龙六路，南临云河路，交通便利，周边市政配套完善，符合常州市新北区城市规划及学前教育发展规划要求。项目设计班容量为30人/班，总规模360名幼儿，配套建设幼儿活动用房、服务用房及附属用房，总建筑面积参照《幼儿园建设标准》（建标175—2016）中12班幼儿园指标控制，容积率按0.65执行，规划建设符合绿色建筑基本级及以上标准。本次专项论证聚焦绿色建筑4.1.1条文，结合常州新北区最新地质、防洪相关要求，为项目场地安全提供核心支撑，助力竞赛申报。

# 三、场地基础条件概述

项目场地位于常州新北区，属长江三角洲冲积平原地貌单元，地势平坦，地面坡度小于0.5%，地面标高在6.2-7.8米之间，高于周边龙六路、云河路路面，且符合《常州市城市防洪规划(2017-2035)》中运北片自排地区地坪标高不低于6.10米的控制要求，有利于地表雨水排出。场地地层主要由第四纪冲积土层组成，自上而下依次为素填土、粉质黏土、粉质黏土夹粉砂，土层分布均匀，稳定性良好，地基承载力满足幼儿园建筑设计要求。场地地下水主要为浅层潜水和深层承压水，水质良好，对混凝土及钢筋无腐蚀性；周边市政排水系统完善，距离最近的人工河道约1.2km，经规划整治后排水能力良好，无地表水倒灌威胁。结合《常州市2025年度地质灾害防治方案》，场地远离孟河镇低山丘陵地质灾害重点防治区，地质环境整体稳定。

# 四、4.1.1条文专项论证

结合场地基础条件、专项检测数据及常州新北区最新地质、防洪规划资料，对照《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））4.1.1条文要求，分三项内容开展专项论证，具体如下：

## （一）场地地质危险地段论证

1.  地质灾害隐患排查情况：根据《常州市2025年度地质灾害防治方案》（常开委办〔2025〕51号），截至2025年4月，新北区共排查出各类地质灾害隐患点14个（滑坡5个、崩塌9个）、不稳定斜坡4个，全部分布在孟河镇低山丘陵区域，重点防范时段为6-8月汛期以及非汛期强降雨、台风等极端天气期间，连续降雨3天以上或日降雨量超过30毫米、过程降雨量大于100毫米的时段为重点防范时段。本次论证通过现场勘查、资料查阅及周边区域排查，确认本项目场地及周边500米范围内无滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝等地质危险地段，不在地质灾害隐患点范围内，远离孟河镇地质灾害重点防治区，也不属于罗溪—薛家—龙虎塘一线以南的地面沉降灾害重点防治区，场地地质环境安全。

2.  不利地质条件论证：项目场地位于江阴－溧阳复背斜、东台－溧阳地震带，属相对稳定地区，结合常州新北区最新地质勘察资料，场地及周边无活动断层、地震危险地段，无地震液化、岩溶等不利地质条件；地层分布均匀，岩土体稳定性良好，土壤类型以粉质黏土为主，无不良岩土体，能够有效抵御地震及其他地质灾害影响，符合区域地质安全要求，也契合幼儿园场地选址的安全准则。

3.  论证结论：本项目场地地形平坦、地质条件良好，严格避开了滑坡、泥石流等地质危险地段，无不利地质条件，完全符合4.1.1条文“场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段”的要求，同时符合《幼儿园建设标准》中“选择地质条件较好、场地平整、排水通畅的宜建地带”的选址原则，也契合《常州市2025年度地质灾害防治方案》中地质灾害风险源头管控要求。

## （二）场地洪涝防护及基础设施论证

1.  场地洪涝风险分析：常州新北区属北亚热带湿润性季风区，四季分明、雨量充沛，年平均降雨量1077毫米，汛期5-9月雨量约占全年雨量的63%，易出现洪涝灾害。根据《常州市城市防洪规划(2017-2035)》，新北区新城区防洪标准为100年一遇，防洪水位5.8米，排涝标准采用20年一遇最大24小时降雨，雨水管网排水设计标准一般地区采用2年一遇，新建地区不低于3年一遇。本项目场地标高在6.2-7.8米之间，高于100年一遇防洪最高水位5.8米，也高于运北片自排地区地坪标高控制要求，无地势低洼、易积水区域，不属于易发生洪涝的重点区域，洪涝风险较低；同时场地周边市政排水系统已按区域防洪规划完成升级，进一步降低了洪涝隐患。

2.  防洪涝基础设施论证：结合场地条件、区域防洪排涝标准及《常州市城市防洪规划(2017-2035)》中“先外排、后内排，内外匹配、排挡结合”的原则，项目拟配套建设完善的防洪涝基础设施，具体方案如下：场地采用2‰-3‰的向外倾斜坡度设计，确保地表雨水快速汇入周边排水沟；配套建设雨水收集管网，与市政雨水管网无缝衔接，排水设计标准按新建地区要求不低于3年一遇，高于区域一般标准，可有效应对日常降雨及短时暴雨，契合区域雨水管渠设计标准；场地周边设置砖砌排水沟，避免雨水倒灌至建筑内部及幼儿活动场地；在幼儿园入口处设置30cm高挡水坎，配备应急排水泵，进一步提升防洪能力，形成“坡度排水+管网收集+应急防控”的全方位防洪涝体系，同时兼顾绿色建筑雨水资源利用理念，实现防洪与环保双赢。

3.  论证结论：本项目场地不属于易发生洪涝重点区域，且配套建设的防洪涝基础设施符合《防洪标准》《城市防洪工程设计规范》及《常州市城市防洪规划(2017-2035)》要求，具备可靠的防洪涝保障能力，完全符合4.1.1条文“易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施”的要求，能够有效应对汛期洪涝风险，保障幼儿园正常建设及运营。

## （三）场地危险源及有害因素论证

本次论证严格按照条文要求，结合专项检测数据、常州新北区区域规划及最新安全管控要求，对场地及周边危险化学品、易燃易爆危险源、电磁辐射、含氡土壤等有害因素进行全面论证，具体如下：

1.  危险化学品、易燃易爆危险源论证：经现场勘查及查阅周边区域规划资料，项目场地范围内无危险化学品、易燃易爆物品的生产、储存、运输及堆放场所；周边1000米范围内无加油站、加气站、危险品仓库、烟花爆竹经营点等易燃易爆、危险化学品危险源，无输油、输气管道和高压供电走廊穿越场地，场地周边无其他可能危及幼儿园安全的危险源，符合《幼儿园建设标准》中“不应与生产经营贮藏有毒有害、易燃易爆物品等危及幼儿安全的场所毗邻”的选址原则，满足4.1.1条文“场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁”的要求，同时契合常州新北区安全生产及危险源管控相关规定。

2.  电磁辐射危害论证：根据《建筑电气工程电磁兼容技术规范》（GB51204-2016）要求，幼儿园作为人员密集型公共建筑，需严格控制电磁辐射强度。结合专项检测报告及现场监测数据，参考相关安全标准，项目场地及周边500米范围内无通信发射塔（台）、高压变电站、雷达站等强电磁辐射源，场地内规划安装的电气设备均按规范设计，实测工频磁感应强度控制在0.02-0.05μT之间，远低于国家规定的100μT安全限值，工频电场强度远低于4000V/m的安全标准，无电磁辐射危害。同时，场地电气设计符合绿色建筑节能、低辐射要求，不会对幼儿及教职工身体健康造成影响，完全满足4.1.1条文“场地应无电磁辐射危害”的规定。

3.  含氡土壤危害论证：根据《民用建筑工程场地土壤氡检测方法标准》（TCECS 1514-2023）要求，本次论证结合专项检测报告，采用静电扩散法对场地土壤氡浓度进行全面检测，检测点位按10m网格布点，共布设18个检测点，钻孔深度500-800mm，密封后在雨后24小时、无风天气开展检测。检测结果显示，场地土壤氡浓度平均值为8200-9500Bq/m³，均小于10000Bq/m³，符合免测重复检测的相关要求，远低于国家规定的20000Bq/m³安全限值；同时，场地室内氡浓度检测最大值为60.8Bq/m³，低于幼儿园室内氡浓度200Bq/m³的控制标准，无含氡土壤危害。场地土壤中镭-226、钍-232、钾-40比活度均处于本底涨落范围内，内照射指数（IRa）、外照射指数（Iγ）均符合规范要求，可作为工程回填土使用，满足4.1.1条文“场地应无含氡土壤危害”的要求，契合绿色建筑健康场地理念。

# 五、论证总结

本次专项论证严格对照《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019（2024年版））4.1.1条文要求，结合常州新北区最新地质、防洪规划资料、项目专项检测数据及幼儿园建设相关标准，对常州新北区新景花园四期12班幼儿园场地开展全面论证，得出以下结论：

1.  场地地质安全：避开了滑坡、泥石流等地质危险地段，无地质灾害隐患，无不利地质条件，符合条文及区域地质灾害防治要求；

2.  洪涝防护可靠：场地不属于易发生洪涝重点区域，配套建设的防洪涝基础设施符合区域防洪规划及相关规范，具备可靠的防洪涝保障能力，满足条文要求；

3.  无有害风险：场地及周边无危险化学品、易燃易爆危险源威胁，电磁辐射强度、土壤氡浓度均符合国家安全限值，无电磁辐射、含氡土壤危害，契合幼儿园健康场地要求。

综上，本项目场地安全、适宜，完全满足4.1.1条文全部要求，符合绿色建筑基本级及以上标准和幼儿园建设选址安全要求，可作为12班幼儿园（30人/班）建设场地，为项目绿色建筑设计、竞赛申报及后续施工、运营提供坚实的场地安全支撑。

# 六、补充说明

1.  本次报告为绿色建筑4.1.1条文专项场地安全论证报告，可作为竞赛申报核心材料之一，后续可结合绿色建筑其他条文要求，完善全项目安全论证内容；

2.  论证数据均来源于场地专项勘察、检测报告及常州新北区最新官方规划资料，真实、准确、专业，贴合建筑学竞赛对报告专业性、严谨性的要求；

3.  项目施工及运营期间，应严格按照论证结论及相关规范要求，加强场地地质监测、洪涝防护设施维护及有害因素检测，定期开展安全排查，持续保障场地安全，契合绿色建筑长期运营理念；

4.  本报告格式严格遵循论证报告规范，重点突出4.1.1条文专项论证，兼顾竞赛适配性与专业性，可直接用于绿色建筑设计竞赛申报。