	楼层
	房间
	对标功能
	采光
等级
	采光
类型
	采光系数
要求(%)
	房间面积
(m2)
	达标面积
(m2)
	达标率
(%)

	1
	1001[体育场]
	体育馆场地
	IV
	侧面
	2.20
	1615.29
	1615.29
	100

	
	1012[报告厅]
	会议室
	III
	顶部
	2.20
	298.46
	298.46
	100

	
	1015[办公室]
	办公室
	III
	侧面
	3.30
	48.49
	48.49
	100

	
	1055[阅览室]
	阅览室
	III
	混合
	2.20
	207.66
	207.66
	100

	
	1070[办公室]
	办公室
	III
	顶部
	2.20
	18.02
	18.02
	100

	
	1073[大厅]
	观众入口大厅
	IV
	混合
	1.10
	1291.26
	1291.26
	100

	
	1082[会议室]
	会议室
	III
	顶部
	2.20
	31.67
	31.67
	100

	2
	2039[治疗室]
	治疗室
	IV
	顶部
	1.10
	19.64
	19.64
	100

	
	2041[健身房]
	健身房
	IV
	混合
	1.10
	417.56
	417.56
	100

	
	2068[大厅]
	观众入口大厅
	IV
	顶部
	1.10
	894.83
	894.83
	100

	3
	3001[体育场]
	体育馆场地
	IV
	混合
	1.10
	1615.95
	1615.95
	100

	
	3010[琴房]
	专用教室
	III
	顶部
	2.20
	27.36
	27.36
	100

	
	3023[贵宾室]
	贵宾室
	IV
	顶部
	1.10
	27.63
	27.63
	100

	
	3037[大厅]
	观众入口大厅
	IV
	顶部
	1.10
	863.14
	863.14
	100

	
	3044[体育场]
	体育馆场地
	IV
	顶部
	1.10
	582.56
	582.56
	100

	
	3062[琴房]
	专用教室
	III
	顶部
	2.20
	28.18
	28.18
	100

	4
	4010[酒吧、茶座]
	餐厅
	IV
	侧面
	2.20
	54.79
	54.79
	100

	5
	5001[体育场]
	体育馆场地
	IV
	混合
	1.10
	1616.48
	1616.48
	100

	
	5003[体育场]
	体育馆场地
	IV
	混合
	1.10
	584.86
	584.86
	100

	
	5009[贵宾室]
	贵宾室
	IV
	侧面
	2.20
	57.35
	57.35
	100

	6
	6004[办公室]
	办公室
	III
	混合
	2.20
	66.49
	66.49
	100

	
	6006[办公室]
	办公室
	III
	混合
	2.20
	64.45
	64.45
	100

	
	6012[办公室]
	办公室
	III
	顶部
	2.20
	48.96
	48.96
	100

	
	6014[办公室]
	办公室
	III
	混合
	2.20
	60.66
	60.66
	100

	
	6021[办公室]
	办公室
	III
	顶部
	2.20
	47.49
	47.49
	100

	
	6024[会议室]
	会议室
	III
	顶部
	2.20
	46.19
	46.19
	100

	
	6042[办公室]
	办公室
	III
	混合
	2.20
	62.53
	62.53
	100


