	楼层
	房间
	对标功能
	采光
等级
	采光
类型
	最大值
	平均值
	采光
均匀度
	结论

	1
	1001[体育场]
	体育馆场地
	IV
	侧面
	12.94
	4.66
	2.78
	满足

	
	1012[报告厅]
	会议室
	III
	侧面
	10.04
	4.30
	2.34
	满足

	
	1015[办公室]
	办公室
	III
	侧面
	10.45
	5.66
	1.84
	满足

	
	1055[阅览室]
	阅览室
	III
	侧面
	11.76
	3.80
	3.09
	满足

	
	1070[办公室]
	办公室
	III
	侧面
	9.23
	3.43
	2.69
	满足

	
	1073[大厅]
	观众入口大厅
	IV
	侧面
	9.58
	1.71
	5.61
	满足

	
	1082[会议室]
	会议室
	III
	侧面
	8.95
	4.00
	2.24
	满足

	2
	2039[治疗室]
	治疗室
	IV
	侧面
	9.69
	4.52
	2.15
	满足

	
	2041[健身房]
	健身房
	IV
	侧面
	11.59
	2.45
	4.74
	满足

	
	2068[大厅]
	观众入口大厅
	IV
	侧面
	4.60
	1.52
	3.02
	满足

	3
	3001[体育场]
	体育馆场地
	IV
	侧面
	11.83
	2.42
	4.90
	满足

	
	3010[琴房]
	专用教室
	III
	侧面
	10.35
	5.20
	1.99
	满足

	
	3023[贵宾室]
	贵宾室
	IV
	侧面
	10.52
	5.50
	1.91
	满足

	
	3037[大厅]
	观众入口大厅
	IV
	侧面
	9.97
	1.80
	5.53
	满足

	
	3044[体育场]
	体育馆场地
	IV
	侧面
	9.69
	3.37
	2.87
	满足

	
	3062[琴房]
	专用教室
	III
	侧面
	10.76
	5.36
	2.01
	满足

	4
	4010[酒吧、茶座]
	餐厅
	IV
	侧面
	10.68
	5.12
	2.09
	满足

	5
	5001[体育场]
	体育馆场地
	IV
	侧面
	11.42
	6.59
	1.73
	满足

	
	5003[体育场]
	体育馆场地
	IV
	侧面
	8.56
	3.03
	2.82
	满足

	
	5009[贵宾室]
	贵宾室
	IV
	侧面
	11.39
	5.64
	2.02
	满足

	6
	6004[办公室]
	办公室
	III
	侧面
	7.88
	3.75
	2.10
	满足

	
	6006[办公室]
	办公室
	III
	侧面
	7.87
	3.83
	2.06
	满足

	
	6012[办公室]
	办公室
	III
	侧面
	6.68
	3.50
	1.91
	满足

	
	6014[办公室]
	办公室
	III
	侧面
	8.04
	4.05
	1.98
	满足

	
	6021[办公室]
	办公室
	III
	侧面
	7.13
	3.88
	1.84
	满足

	
	6024[会议室]
	会议室
	III
	侧面
	6.80
	3.70
	1.84
	满足

	
	6042[办公室]
	办公室
	III
	侧面
	8.27
	2.45
	3.38
	满足


