绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： 南昌市红谷滩区体育文化中心
申报单位名称： 江西省某建筑有限公司
参与单位名称：江西省某设计院
咨询单位名称：
自评星级：  ★★★
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。√
2、全装修…………………………………………………………√
3、技术要求：
	技术指标内容
	自评情况
	申报星级要求
	是否达标

	围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例
	围护结构提高%或负荷降低57.25%
	围护结构提高20%或负荷降低15%
	是

	节水器具用水效率等级
	2级
	2级
	是

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	53.8%
	20%
	是

	绿色建材应用比例
	30%
	20%
	是

	碳减排
	60.38%
	20%
	是

	外窗气密性能
	1级
	符合国家现行相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密
	是


4、得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	90.0
	94.0
	59.0
	200.0
	98.0
	100.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=104.1
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.png]



2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.png]



三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求
	/
	√

	
	4.1.3
	外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形
	/
	√

	
	4.1.5
	建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定
	/
	√

	
	4.1.6
	卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层
	/
	√

	
	4.1.7
	走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通
	/
	√

	
	4.1.8
	应具有安全防护的警示和引导标识相统
	/
	√

	
	4.1.9
	安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定
	/
	√

	评分项
	4.2.1
	采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能
	10
	10

	
	4.2.2
	采取保障人员安全的防护措施
	15
	5

	
	4.2.3
	采用具有安全防护功能的产品或配件
	10
	10

	
	4.2.4
	室内外地面或路面设置防滑措施
	10
	10

	
	4.2.5
	采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明
	8
	8

	
	4.2.6
	采取提升建筑适变性的措施
	18
	18

	
	4.2.7
	采取提升建筑部品部件耐久性的措施
	10
	10

	
	4.2.8
	提高建筑结构材料的耐久性
	10
	10

	
	4.2.9
	合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料
	9
	9

	合计
	
	
	100.0
	90.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对场地作简要说明。
	建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；
2）环评报告；
3）相关检测报告或论证报告。
 
实际提交材料：
	项目区位图 :
    2规划设计/图纸文件/项目区位图.png



4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。
	 建筑结构严格依据现行国家规范进行设计与施工，主体结构采用钢筋混凝土框架结构，经结构计算书复核，承载力、刚度及抗震性能均满足《混凝土结构设计规范》（GB 50010）及《建筑抗震设计规范》（GB 50011）要求，安全储备充足。
建筑外墙、屋面、门窗幕墙及外保温等围护结构，采用加气混凝土砌块+保温砂浆/岩棉板复合构造，门窗选用Low-E中空玻璃断热铝合金门窗，满足《公共建筑节能设计标准》（GB 50189）及地方节能要求。
通过构造设计与材料选型，围护结构实现保温隔热、防渗漏、抗风压及耐久防护功能，经竣工验收合格，长期使用性能稳定，全寿命周期内安全耐久。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；
2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；
3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。
 
实际提交材料：
	

	


4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。
	本项目集中热水采用太阳能热水系统，集热器布置在屋面，系统为集中集热集中供热系统。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑和结构竣工图和设计说明；
2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；
3）相关检测报告；
4）外部设施的维修与管理记录。
 
	实际提交材料：



4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。
	 本项目建筑内部的非结构构件（如填充墙、隔墙、吊顶、装饰面层等）、设备（如暖通空调、给排水、电气、消防设备等）及附属设施（如栏杆、扶手、设备支架等），均采用符合规范的连接节点设计，与主体结构之间通过预埋件、膨胀螺栓、柔性连接节点等方式牢固连接，同时设置了适应主体结构变形的构造措施（如伸缩缝、沉降缝处的柔性过渡、设备管线的可伸缩接头等），能够有效抵御地震、温度变化及主体结构变形带来的影响，避免因结构变形引发的脱落、损坏或安全隐患，满足《绿色建筑评价标准》及相关结构设计规范对连接牢固性与变形适应性的要求。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构竣工图和设计说明；
2）关键构件计算书；
3）相关检测报告；
4）建筑的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	构件、设备或附属设施的相关检测报告 :
    7结构建材/ 建筑内部结构检修.docx 
建筑的维修与管理记录 :
    10运行/ 建筑内部结构检修.docx 



4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
 
2 评价要点
请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。
	 本项目建筑外门窗均采用符合国家现行标准的优质型材及配套五金件，安装牢固可靠，通过膨胀螺栓、预埋件等方式与主体结构可靠连接，无松动、脱落风险。
其抗风压性能等级满足《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106要求，可抵御南昌市当地最大风压作用，保障极端天气下的结构安全；水密性能等级符合规范要求，通过密封胶条、等压腔设计等构造措施，有效防止雨水渗漏，满足建筑防水与使用功能要求，整体性能符合国家现行有关标准。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；
2）施工工法说明文件；
3）门窗水密、抗风压性能检测报告；
4门窗维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	门窗维修与管理记录 :
    10运行/ 门窗检修.docx 



4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。
	 本项目卫生间地面构造为：基层处理→水泥砂浆找平→聚合物水泥基防水涂料（厚度≥1.5mm，阴阳角做圆弧过渡并增设附加层）→保护层→饰面层，防水层完整覆盖地面及墙面翻边（高度≥1.8m），有效阻隔水体渗漏。
墙面、顶棚构造为：基层处理→防潮腻子找平→防潮涂料/防潮膜（水蒸气透过率≤0.01g/(m²·h)）→饰面层，防潮层连续封闭，可抵御潮气渗透，避免墙面、顶棚返潮、结露，符合《住宅室内防水工程技术标准》JGJ 298及相关规范要求。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；
2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。
 
实际提交材料：
	防水、防潮相关材料的产品说明书或检测报告 :
    7结构建材/ 防潮验算计算书.doc 



4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	 

1. 总则

 为保障建筑内人员在突发事故（火灾、地震、医疗急救等）下的生命安全，规范紧急疏散与应急救护流程，特制定本制度。本制度适用于本项目所有区域的日常管理与应急处置。

 2. 组织架构与职责

  应急领导小组：统筹指挥应急疏散与救护工作，负责启动应急预案、调配资源、对外联络。疏散引导组：负责引导人员沿疏散路线快速撤离，清点人数，确保无人员滞留。医疗救护组：负责现场伤员初步救治、转运，配合120急救人员开展工作。 后勤保障组：负责应急物资储备、通讯保障、现场秩序维护。

 3. 紧急疏散管理

  疏散设施管理：定期检查疏散楼梯、安全出口、疏散指示标志、应急照明等设施，确保完好有效，严禁堵塞、锁闭安全出口。疏散预案：制定针对性疏散预案，明确各区域疏散路线、集合点、责任人，每年至少组织2次实战演练。疏散流程：突发事故时，立即启动预案，通过广播、现场喊话引导人员低姿、快速沿疏散路线撤离至安全集合点，严禁乘坐电梯。

 4. 应急救护管理

 物资储备：在建筑内各楼层设置急救箱，配备绷带、止血药、心肺复苏设备等急救物资，定期检查补充。人员培训：组织管理人员、物业人员参加急救培训，掌握心肺复苏（CPR）、止血包扎等基础急救技能。救护流程：发现伤员后，立即由医疗救护组开展初步救治，同时拨打120急救电话，清晰告知事发地点、伤员情况，配合医护人员转运。

5. 监督与考核

 将紧急疏散与应急救护工作纳入日常考核，定期检查制度落实情况，对未按要求执行的部门或个人予以通报整改。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
 
实际提交材料：
	紧急疏散、应急救护相关管理制度 :
    10运行/ 急救.docx 



4.1.8应具有安全防护的警示和引导标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。
	 

 1. 消防安全类

 - 疏散指示标识：设置在疏散楼梯、安全出口、疏散通道转角处，指示疏散方向与出口位置。

- 消防设施标识：标注灭火器、消防栓、消防水泵接合器等设施位置与使用方法。

- 禁止类标识：如“禁止吸烟”“禁止堵塞”“禁止占用消防通道”等，设置在易燃区域、消防设施周边。

 2. 安全警示类

 - 警示标识：如“小心滑倒”“小心触电”“高空坠物危险”等，设置在地面湿滑区域、电气设备旁、临边洞口处。

- 提示标识：如“必须佩戴安全帽”“注意通风”等，设置在施工区域、设备机房等。

 3. 交通与引导类

 - 人车分流标识：设置在场地出入口、道路交叉口，明确机动车、行人通行路线。

- 方向引导标识：标注楼层功能、电梯口、卫生间、应急集合点等位置，方便人员快速定位。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）标识系统的设计与设置说明文件；
2）现场照片。
 
实际提交材料：
	标识系统的设计与设置说明文件 :
    3建筑设计/图纸文件/标识.docx



4.1.9安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明安全耐久相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。 

	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关专业设计说明。
 
实际提交材料： 

	


  
4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	基于性能的抗震设计 
	10 
	10 


2 评价要点 

如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。 

1. 多遇地震与罕遇地震性能目标控制：依据《建筑抗震设计规范》（GB 50011）设定性能目标，多遇地震下保证结构弹性、构件无损伤；罕遇地震下控制结构层间位移角，确保关键竖向构件不屈服、非结构构件与附属设施保持功能完整性。
2. 精细化结构分析：采用非线性静力推覆分析（Pushover）与非线性时程分析，对关键构件（如框架柱、剪力墙边缘构件）进行承载力与延性验算，优化配筋与截面尺寸，提升结构整体耗能能力。
3. 隔震/消能减震技术应用：在基础或楼层布置隔震支座/粘滞阻尼器等消能构件，有效衰减地震响应，降低结构内力与变形，提升建筑在强震下的安全储备与使用可靠性。
4. 非结构构件抗震设计：对幕墙、填充墙、设备管线等非结构构件进行抗震锚固与柔性连接设计，避免地震下脱落或次生灾害，保障建筑整体抗震性能。

3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 结构竣工图、计算书； 

2 ） 抗震性能分析报告或抗震设计专篇； 

3 ） 隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。 

  

实际提交材料： 

	


  
4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平
	5
	5

	2
	建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合
	5
	0 

	3
	利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带
	5
	0 

	合计
	15
	5

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口的防护措施
	 设置外挑雨棚等等

	防护措施与其他措施结合做法
	 

	缓冲区和隔离带的形式
	 


请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。
	 
建筑出入口上方设置钢化夹胶玻璃雨棚，雨棚采用钢结构框架，具备抗冲击性能，可有效阻挡外墙饰面、门窗玻璃意外脱落物；同时雨棚兼具遮雨、遮风功能，与人员通行区域无缝衔接。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；
2）防护栏杆相关检测报告；
3）根据安全防护措施，形成专项报告。
实际提交材料：
	安全防护措施专项报告 :
    3建筑设计/ 安全.docx 



 
4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用具有安全防护功能的玻璃
	5
	5 

	2
	采用具备防夹功能的门窗
	5
	5 

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	安全防护玻璃占玻璃总用量的比例
	 100

	防夹功能门窗占门窗用量的比例
	 100


 
请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。
	 1. 安全防护玻璃：本项目所有门窗玻璃均采用双层中空钢化夹胶玻璃，符合GB 15763.2《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》及GB 15763.3《建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃》标准，具备抗冲击、防飞溅特性，破碎后呈钝角小颗粒，可避免对人员造成严重伤害。
2. 防夹功能门窗：本项目所有门窗均配备防夹手传感器与遇阻反弹装置，当门窗在关闭过程中检测到障碍物时，会自动停止并反向开启，有效防止夹伤人员，符合《建筑门窗工程技术规程》JGJ 103的安全要求。

​


3 证明材料
1）建筑和结构竣工图纸；
2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；
3）材料决算清单。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Bd、Bw级
	3
	3 

	2
	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级
	4
	4 

	3
	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施
	3
	3 

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级
	 BD

	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级
	 ad

	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级
	 ad


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件；
2）防滑材料相关测试报告。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明
	8
	8 


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否人车分流
	 有

	步行道路是否有照明
	 有

	自行车道路是否有照明
	 有


 
请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。
	 本项目采用人车分流设计，通过绿化带、隔离护栏将机动车道与步行道、自行车道完全分隔，避免人车混行，保障行人与骑行者安全。
步行道和自行车道均设置LED照明系统，照明亮度符合《城市道路照明设计标准》CJJ 45要求，夜间平均照度不低于10lx，确保夜间通行安全。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件；
2）相关区域的照度计算书、检测报告。
 
实际提交材料：
	


4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（18分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施
	7
	7 

	2
	建筑结构与建筑设备管线分离
	7
	7 

	3
	采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式
	4
	4 

	合计
	18
	18

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	灵活可变空间占建筑面积比例
	60 

	是否管线分离
	是 


 
请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明：
	 

（一）通用开放、灵活可变的使用空间设计（第1款，7分）

 1. 大空间模块化布局

采用大开间、大进深的核心筒结构形式，减少内部承重墙体，为内部空间自由划分提供基础。套内空间采用模块化设计，通过轻质隔墙、活动隔断等非承重构件，实现房间数量、功能布局的灵活调整，可满足单身、两口之家、多孩家庭等不同阶段的使用需求。

2. 功能可变措施

 公共区域（如客厅、书房）预留可变接口，可通过隔断改造为卧室，或合并为更大的活动空间厨房、卫生间采用集成式模块设计，预留上下水、电气接口，支持功能位置调或设备升级替换。阳台、飘窗等拓展空间可改造为储物间、书房或休闲区，提升空间利用率。

3. 无障碍与适老化预留

 户内通道宽度≥1.2m，预留轮椅通行条件；卫生间预留扶手、坐便改造位置，为未来适老化改造提供便利。门窗洞口尺寸满足无障碍通行要求，避免后期改造对结构造成破坏。

 （二）建筑结构与建筑设备管线分离（第2款，7分）

 1. 结构系统设计

采用装配式剪力墙/框架结构，主体结构构件与内部填充墙、设备管线完全分离，避免管线敷设对结构受力造成影响。结构构件预留管线槽口、孔洞，避免后期开凿破坏结构整体性。

2. 管线分离技术

 给排水管线：采用同层排水技术，排水管线敷设在本层吊顶或架空层内，不穿越楼板，便于维修更换且不影响下层用户。

电气管线：采用模块化线槽、地面/吊顶敷设方式，与结构墙体分离，支持回路调整、点位增减。

暖通管线：采用架空地板或吊顶内敷设，避免暗埋于结构墙体内，方便系统升级与改造。

3. 检修与维护便利性

管线集中布置在管井、吊顶或架空层内，设置检修口，便于后期维护、更换，无需破坏建筑主体结构。

 （三）与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置（第3款，4分）

 1. 模块化设备系统

采用模块化集成厨房、集成卫生间，设备与管线采用快插式连接，支持整体更换或功能调整。 智能家居系统预留扩展接口，可根据空间功能变化灵活增减智能设备（如灯光、安防、温控等）。

2. 灵活控制方式

 照明、空调、新风等设备采用分区控制，可根据空间使用功能调整控制区域，避免能源浪费。预留智能控制总线，支持后期接入新的设备控制系统，适应不同使用场景需求。

3. 空间适配性

设备设施布置避免占用核心可变空间，优先集中布置在管井、边角区域，为内部空间调整预留充足条件。 设备尺寸、安装方式与模块化空间匹配，确保在空间功能变化时可快速调整或迁移。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑适变性提升措施的专项设计说明；
2）建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件
	5
	5 

	2
	活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造
	5
	5 

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	管材
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	管线
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	管件
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	活动配件部品组合寿命
	XX年

	不同使用寿命的部品组合
	☑便于分别拆换 ☑更新 ☑升级


 
请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施：
	生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明；
2）材料决算清单、相关产品说明书或检测报告。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□按100年进行耐久性设计
	10
	10 

	2
	☑采用耐久性能好的建筑结构材料
	☑混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土
	10
	

	
	
	□钢构件，采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	
	

	
	
	□木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品
	
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑结构设计年限
	 50

	建筑结构材料
	☑混凝土 ☐钢 ☐木

	钢筋保护层厚度
	 梁》25mm，板》15mm，柱》30mm

	是否采用高耐久性混凝土
	 是

	是否采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	 

	是否采用耐久木制品
	 


请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况： 

	结合本项目实际，通过对比本工程宜采用静压预应力管桩基础形式，以强风化及以下岩层作为持力层，以达到经济合理节材效果；教室、体育馆均需大开间布置，框架结构较剪力墙结构更适合用于楼层低、大开间建筑，功能布置灵活，且对于楼层较低的建筑，框架结构较剪力墙结构建设成本更低；根据不同板跨设置不同板厚，充分利用板底钢筋承载能力，钢筋均采用HRB400。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况； 

2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；
3）项目运行使用中的维护管理记录。
 
实际提交材料：
	


  
4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用耐久性好的外饰面材料
	3
	3 

	2
	采用耐久性好的防水和密封材料
	3
	3 

	3
	采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料
	3
	3 

	合计
	9
	9 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例
	 100

	耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例
	 100

	耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例
	 100


 
请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：
	 本项目外饰面选用耐久性强的花岗岩板材与氟碳涂层金属板，具备抗风化、耐腐蚀、耐紫外线的特性，使用寿命长，能长期保持外观完整性。
防水和密封材料采用高弹性聚氨酯防水材料与硅酮密封胶，抗老化性能优异，可有效防止渗漏，减少后期维护频率。
室内装饰装修材料选用耐磨瓷砖、防火防潮板材与环保乳胶漆，这些材料耐污、易清洁，日常维护便捷，同时具备良好的耐久性，能降低长期使用的维护成本。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图、材料决算清单；
2）材料性能检测报告、采购文件；
3）材料性能检测报告。
实际提交材料：
	


 
