各用水部门的水质检测报告

（一）检测基本信息

工程名称：柳州市鱼峰区会展路幼儿园

检测点位：水箱出水口、活动室直饮水龙头、厨房用水龙头

检测依据：《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022

检测日期：2026 年 03 月 11 日

（二）核心检测结果

	检测项目
	标准限值
	检测结果（平均值）
	判定

	菌落总数
	≤100 CFU/mL
	25 CFU/mL
	合格

	总大肠菌群
	不得检出
	未检出
	合格

	余氯
	≥0.3mg/L（管网末梢）
	0.4mg/L
	合格

	色度
	≤15 度
	5 度
	合格

	浑浊度
	≤1 NTU
	0.5 NTU
	合格

	铅、镉等重金属
	符合 GB 5749 限值
	均未检出
	合格


（三）检测结论

本项目生活饮用水水质全部符合 GB 5749-2022 要求，可安全用于幼儿饮用、厨房烹饪等。
