室内空气质量检测报告

（一）检测基本信息

工程名称：新生幼儿园

检测点位：活动室、寝室、走廊、办公室（各 1-2 个点位）

检测依据：《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002

检测日期：2026 年 03 月 11 日

检测条件：关闭门窗 12h 后检测，温度 25℃，湿度 60%

（二）核心检测结果

	污染物
	标准限值
	检测平均值
	判定

	甲醛（mg/m³）
	≤0.10
	0.04
	合格

	苯（mg/m³）
	≤0.11
	未检出
	合格

	总挥发性有机物 TVOC（mg/m³）
	≤0.60
	0.28
	合格

	氨（mg/m³）
	≤0.20
	0.12
	合格

	氡（Bq/m³）
	≤400
	125
	合格


（三）检测结论

本项目室内空气中甲醛、苯、TVOC、氨、氡等污染物浓度均符合《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002 的要求，室内空气质量达标。
