工程材料决算清单

	序号
	材料类别
	产品名称
	规格型号
	工程量（估算）
	单价（元）
	合价（元）
	绿色产品认证类别
	备注

	1
	地面材料
	E0 级多层实木复合地板
	12mm 厚
	1200㎡
	120
	144000
	人造板和木质地板
	甲醛释放量≤0.05mg/m³

	2
	墙面材料
	无机预涂板
	6mm 厚
	1500㎡
	95
	142500
	墙体材料
	无甲醛、抗菌环保

	3
	涂料
	净味环保乳胶漆
	5L / 桶
	120L
	280
	33600
	涂料
	VOC≤10g/L

	4
	瓷砖
	通体哑光防滑陶瓷砖
	300×300mm
	850㎡
	65
	55250
	陶瓷砖
	放射性达标、无重金属

	5
	家具
	幼儿环保教具柜
	定制
	60 组
	850
	51000
	家具
	无醛板材、环保漆

	合计
	-
	-
	-
	-
	-
	426350
	5 类
	满足 5 类及以上要求


