建筑设备自控系统相关设备的使用说明书

1. 中央管理工作站使用说明书

产品型号：BMS-2000核心功能：
实时监控各子设备运行状态，以图形化界面展示；

自动生成设备运行报表、能耗统计报表；

故障报警弹窗、声光提示，并记录报警历史；

支持远程登录，实现设备远程控制与参数调整。操作说明：

开机登录：输入账号密码进入系统主界面；

设备监控：点击对应子系统查看设备状态；

报表导出：选择时间周期，导出能耗 / 运行报表；

报警处理：查看报警信息，定位故障设备并处理。

2. 现场控制器（DDC）使用说明书

产品型号：DDC-300核心参数：
输入 / 输出点数：AI 16 点、DI 24 点、AO 8 点、DO 16 点；

通信协议：Modbus TCP/IP、BACnet/IP；

工作电压：AC220V；

防护等级：IP30。功能说明：

采集现场传感器数据（温度、湿度、液位等）；

执行控制逻辑，控制风机、水泵、阀门等执行器；

与中央管理工作站通信，上传数据并接收指令。

3. 传感器 / 执行器使用说明书

温度传感器：型号 T-100，测量范围 0~50℃，精度 ±0.5℃；

湿度传感器：型号 H-200，测量范围 0~100% RH，精度 ±3% RH；

液位传感器：型号 L-300，测量范围 0~5m，输出信号 4~20mA；

电动调节阀：型号 V-400，公称通径 DN50，控制信号 0~10V。

