景观水体补水量平衡计算书

1. 基础数据

景观水体面积：120㎡

柳州市年平均蒸发量：1300mm（折合 1.3m）

年蒸发水量：㎡³

年可收集雨水量：1095m3（屋面 + 硬化地面收集面积 1800㎡× 年平均降雨量 1450mm× 径流系数 0.42）

2. 补水量计算

雨水补水量：110m3（优先用于景观水体补水）

雨水补水量占蒸发量比例：＞，满足条文要求。

3. 计算结论

景观水体雨水补水量占蒸发量比例约70.5%，大于 60%，符合条文 7.2.12 前置条件要求。
