智能化服务系统相关产品的型式检验报告

1. 报告概况

产品名称：智能照明控制器、环境监测传感器、视频监控摄像头、门禁控制器、边缘网关

检测单位：XX 智能化产品质量监督检验中心

检测依据：GB/T 50314-2015、GB 16796-2009（安全报警设备）、GB/T 34043-2017（环境监测设备）

2. 核心检测结果

表格
	产品
	检测项目
	结果
	标准要求
	判定

	智能照明控制器
	响应时间
	≤0.5s
	≤1s
	合格

	环境监测传感器
	测量精度
	±2%
	±5%
	合格

	视频监控摄像头
	分辨率
	1080P
	≥720P
	合格

	门禁控制器
	识别速度
	≤0.3s
	≤1s
	合格

	边缘网关
	数据传输成功率
	99.9%
	≥99%
	合格


