末端产品说明书、合格证书
1. 空调末端产品说明书
产品名称：壁挂式分体空调室内机（变频）核心参数与功能：
制冷量：2.6kW，制热量：3.0kW
控制方式：独立线控 / 遥控，可现场调节温度（16-30℃）、风速（3 档 + 自动）、运行模式
适用面积：15-25㎡（适配幼儿园活动室 / 寝室）
能效等级：一级能效，符合国家节能标准
静音运行：低噪模式下噪音≤25dB，不干扰幼儿活动
2. 新风末端产品说明书
产品名称：电动风量调节阀（新风系统末端）

核心参数与功能：
控制方式：独立开关 / 无级调节，可现场控制新风通断与风量大小
材质：ABS 阻燃塑料，耐腐蚀、抗老化
适用场景：配合新风系统，实现每个房间新风量独立调节
3. 产品合格证书（模板）
证书编号：KT-2026-0518 / XF-2026-0518

产品名称：壁挂式分体空调室内机 / 电动风量调节阀

生产厂家：XX 空调设备有限公司 / XX 通风设备有限公司

检验结论：经检验，产品符合 GB/T 17758-2010（空调）/ GB/T 14295-2008（风阀）标准要求，质量合格。

签发日期：2026 年 03 月 11 日

签发单位：XX 产品质量监督检验所（盖章）
