相关检测、论证报告
一、项目概况
建筑地点：柳州市鱼峰区会展路附近
建筑类型：全日制幼儿园，3 层钢筋混凝土框架结构
设计参数：设计使用年限 50 年，安全等级二级，抗震设防烈度 6 度（柳州标准），耐火等级二级
功能特点：幼儿活动空间大、门窗洞口多，需重点保障结构安全与儿童使用安全
二、设计依据
国家规范：《建筑结构可靠度设计统一标准》《混凝土结构设计规范》《建筑抗震设计规范》《托儿所、幼儿园建筑设计规范》
地域参数：柳州地区基本风压 0.35kN/㎡，地面粗糙度类别 B 类，基本雪压可忽略
三、结构计算与安全性评价
计算软件：YJK/ETABS
关键计算结果：
周期比≤0.9，层间位移角≤1/550（框架结构限值），满足规范要求
梁、柱、板配筋率符合规范，构件承载力满足安全要求
针对幼儿活动区大跨度空间，增设次梁或构造柱，保障结构刚度
安全性评价：结构体系合理，抗震、抗风性能满足规范，结合幼儿园建筑特性，安全可靠，适合儿童使用
四、幼儿建筑专项论证
安全防护：楼梯踏步高度≤15cm，扶手高度 0.6m（幼儿专用），窗台高度≥0.9m，避免儿童攀爬坠落
抗震措施：框架节点核心区配筋加强，填充墙采用轻质材料，减少地震次生灾害
结论：项目结构设计符合国家及地方规范，满足幼儿园建筑安全、适用、耐久的要求，可用于后续建设。
