管道、设备、设施相关标识现场照片

1. 照片清单

	序号
	照片名称
	内容说明

	1
	生活给水管标识照片
	蓝色标识，标注 “生活给水”+ 流向

	2
	直饮水管标识照片
	绿色标识，标注 “直饮水”+ 流向，与生活给水管区分

	3
	污水管标识照片
	黑色标识，标注 “污水”+ 流向

	4
	生活饮用水箱标识照片
	蓝色不锈钢铭牌，标注 “10m³ 生活饮用水箱”

	5
	水泵设备标识照片
	白色字体标识，标注 “生活给水泵 1#”

	6
	阀门标识照片
	标识标注 “生活给水总阀”+ 编号


[image: image1.png]



