计算书

（一）第 1 款：调蓄雨水功能绿地 / 水体面积占比计算

总绿地面积：800㎡

调蓄功能绿地面积：下凹式绿地 400㎡ + 雨水花园 100㎡ = 500㎡
占比计算：占比=800500​×100%=62.5%
得分判定：占比≥60%，得5 分。

（二）第 2 款：屋面雨水进入设施比例计算

屋面总面积：900㎡

进入绿色雨水基础设施的屋面面积：720㎡

比例计算：比例=900720​×100%=80%
得分判定：比例≥80%，得3 分。

（三）第 3 款：道路雨水进入设施比例计算

道路总面积：700㎡

进入绿色雨水基础设施的道路面积：560㎡

比例计算：比例=700560​×100%=80%
得分判定：比例≥80%，得4 分
（四）第 4 款：透水铺装面积占比计算

硬质铺装总面积：700㎡

透水铺装面积：350㎡

占比计算：占比=700350​×100%=50%
得分判定：占比≥50%，得3 分。

