设计控制雨量计算书

1. 基础数据

设计重现期：按《室外排水设计标准》，幼儿园室外雨水设计重现期取3 年（P=3）。

柳州市设计暴雨强度公式：i=(t+8.69)0.7861528.8​式中：i—— 设计暴雨强度（L/s・ha）；t—— 设计降雨历时（min），取 15min。

设计降雨量：代入公式计算得 i=6.87 L/s⋅ha=247.3 mm/h。

2. 计算结果

设计控制雨量：按园区总汇水面积 1.2hm² 计算，设计控制雨量 Q=i×F=6.87×1.2=8.24 m3/min。

结论：本项目雨水排水系统及海绵设施（如雨水池）按此雨量设计，可确保大于 10hm² 场地的雨水安全收集与排放。

