防水、防潮相关材料的决算清单

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	工程量（估算）
	单价（元）
	合价（元）
	用途
	备注

	1
	聚合物水泥基防水涂料
	JS-I 型（环保型）
	㎡
	320
	65
	20800
	地面防水、墙面防潮
	儿童专用，无甲醛、无异味

	2
	防水附加层卷材
	聚酯纤维无纺布
	㎡
	85
	28
	2380
	管根、阴阳角加固
	与防水涂料兼容

	3
	防霉乳胶漆
	儿童专用防霉型
	㎡
	450
	42
	18900
	墙面防潮面层
	耐擦洗、抗霉菌

	4
	防霉防潮铝扣板
	600×600×0.8mm（冲孔）
	㎡
	120
	120
	14400
	顶棚防潮
	轻质、易检修、防水

	5
	镀锌吊顶龙骨
	U 型 50×20×0.6mm
	m
	380
	18
	6840
	顶棚龙骨
	防潮防锈，适配潮湿环境

	6
	环保密封胶
	中性硅酮防霉胶
	支
	120
	15
	1800
	管根、接缝密封
	防霉等级 0 级，适配卫生间

	7
	防滑地砖
	300×300mm（哑光防滑）
	㎡
	150
	85
	12750
	地面面层
	摩擦系数≥0.6，防止儿童滑倒

	合计
	-
	-
	-
	-
	-
	77870
	-
	


