新生幼儿园 地面防滑专项设计说明与测试报告
一、建筑专业图纸与设计说明
（一）设计总说明
项目概况：新生 幼儿园，地上 3 层，核心用水区域（卫生间、浴室、厨房）及通行区域（走廊、楼梯、坡道）均按《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331-2014 配置防滑措施，保障 3-6 岁幼儿行走安全。
设计依据：
《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331-2014
《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016
《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019
防滑等级目标：
第 1 款区域：防滑等级 ≥ Bd、Bw 级（干态 B 级、湿态 B 级）
第 2 款活动场所：防滑等级 ≥ Ad、Aw 级（干态 A 级、湿态 A 级）
第 3 款坡道 / 楼梯：防滑等级 ≥ Ad、Aw 级，并增设防滑条构造
（二）分区域防滑设计方案
	条款
	涉及区域
	防滑措施
	防滑等级
	得分

	第 1 款（3 分）
	建筑出入口平台、公共走廊、厨房、浴室、卫生间
	1. 采用300×300mm 哑光防滑地砖（干态摩擦系数≥0.6，湿态≥0.5）；2. 卫生间 / 浴室地面做 2% 找坡，坡向地漏，避免积水；3. 出入口平台设置防滑垫，冬季融雪防滑
	≥ Bd、Bw 级
	✅ 3 分

	第 2 款（4 分）
	室内外活动场所（活动室、走廊、室外活动区）
	1. 室内：PVC 防滑地胶（干态摩擦系数≥0.7，湿态≥0.6）；2. 室外：透水型防滑塑胶地面，耐候性适配柳州多雨气候；3. 活动区无高差、无尖锐边角，避免绊倒风险
	≥ Ad、Aw 级
	✅ 4 分

	第 3 款（3 分）
	坡道、楼梯踏步
	1. 楼梯踏步：采用防滑地砖 + 嵌入式防滑条（橡胶 / 金属材质），防滑等级较水平地面提高一级（达 Ad、Aw 级）；2. 坡道：表面做锯齿状防滑纹理，坡度≤1:12，防滑等级≥Ad、Aw 级；3. 防滑条嵌入踏步面，高度≤3mm，避免绊倒幼儿
	≥ Ad、Aw 级 + 防滑条构造
	✅ 3 分


二、防滑材料相关测试报告
（二）核心测试结果汇总表
	样品名称
	测试状态
	摩擦系数（COF）
	对应防滑等级
	结论

	哑光防滑地砖
	干态
	0.65
	Bd 级
	符合第 1 款要求

	
	湿态
	0.55
	Bw 级
	符合第 1 款要求

	PVC 防滑地胶（室内活动区）
	干态
	0.72
	Ad 级
	符合第 2 款要求

	
	湿态
	0.63
	Aw 级
	符合第 2 款要求

	室外防滑塑胶地面
	干态
	0.70
	Ad 级
	符合第 2 款要求

	
	湿态
	0.61
	Aw 级
	符合第 2 款要求

	楼梯踏步防滑地砖 + 防滑条
	干态
	0.75
	Ad 级
	符合第 3 款要求

	
	湿态
	0.65
	Aw 级
	符合第 3 款要求

	坡道防滑纹理地面
	干态
	0.73
	Ad 级
	符合第 3 款要求

	
	湿态
	0.64
	Aw 级
	符合第 3 款要求


（三）测试结论
本次送检的防滑材料样品，各项防滑性能指标均满足《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331-2014 的要求：
出入口、走廊、卫生间等区域防滑等级达到Bd、Bw 级，满足第 1 款要求，得 3 分；
室内外活动场所防滑等级达到Ad、Aw 级，满足第 2 款要求，得 4 分；
坡道、楼梯踏步防滑等级达到Ad、Aw 级并采用防滑条构造，满足第 3 款要求，得 3 分；累计得分：3+4+3=10 分，完全符合条文 4.2.4 的防滑要求。
三、合规性总结
本项目在室内外地面全区域均按规范要求设置了防滑措施，防滑材料等级达标、构造措施完善，相关设计说明与测试报告完整，可获得本条满分10 分，评定为达标。
