C-Life——工业遗存的光风智构与康养再生攀枝花疗养院项目

电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告

北京绿建软件股份有限公司

2026 年 3 月

目  录

1.项目概况	1

2.评价依据	1

3.计算标准参数设定	1

3.1计算公式及说明	1

3.2 标准	2

3.3 计算参数设定	2

4.电梯运行周期计算	4

4.1电梯技术条件	4

4.2电梯运行周期计算	4

5.结论	5

1.项目概况

本项目位于四川省攀枝花市，为工业遗存改造项目，总建筑面积约25471.68㎡，其中地上建筑面积11304.5㎡，地上4层，建筑高度18.0m，结构形式为钢结构。项目定位为绿色建筑三星级养老建筑（疗养院），主要功能包括康养居住、医疗护理、公共活动及配套服务。为保障康养人群的垂直交通便捷性，同时实现节能降碳目标，本项目对电梯系统进行人流平衡计算分析，以验证其满足《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2024的相关要求。

图1.1  项目效果图

2.评价依据

依据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.1.6条“垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。”

3.计算标准参数设定

3.1电梯计算公式及说明

（1）假设设置电梯的建筑物在早上上班期间，乘客呈现泊松分布规律；各层之间的乘客没有乘电梯往来的情形；电梯以单程快行服务方式（见下图3.1）或类似方式运行，即都从基站登梯均匀到达各楼层n；电梯乘客人数r按照电梯额定载重量的0.8倍计算。

图3.1 电梯服务方式

- 电梯运行周期计算公式

RTT=Tp+Td+

式中：Tp——乘客进出轿厢总时间；

Td——开关门总时间；

S1——短区间轿厢行程；

Ve——轿厢额定速度；

S——短区间平均运行距离；

Sa——加速距离；

ta——加速时间；

——轿厢单站运行时间。

（3）可能停靠站数

f1=n1−n−1nr

（4）短区间平均运行距离

S=

（5）平均间隙时间AI=RTTN，N为电梯群控的台数

（6）平均等候时间AWT=0.6AI

（7）5分钟载客率CE=，r为一台电梯载客数，N为电梯台数。

3.2 电梯标准

| 指标 | 推荐值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 5分钟输送率 | 4% ~ 6% | 适用于养老建筑、公寓 |
| 平均间隔时间 | 60 ~ 90 秒 | 满足老年人等候耐受时间 |
| 平均等候时间 | 40 ~ 60 秒 | 0.6 × 平均间隔时间 |

3.3 计算参数设定

| 参数名称 | 设定值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 电梯额定载重量 | 1000 kg | 标准乘客电梯 |
| 每台电梯载客人数 | 13 人 | 按人均75kg、80%载重计算 |
| 乘客进出轿厢时间 | 1.2 秒/人 | 老年人适当放宽 |
| 开关门总时间 | 5.0 秒 | 含开门、关门及延时 |
| 电梯额定速度 | 1.0 m/s | 疗养院常用舒适速度 |
| 服务楼层数 | 3 层 | 1层为基站，服务2~4层 |
| 基站层 | 1层 | 主入口层 |
| 总服务人数 | 约 320 人 | 按每层约80人估算（含医护及康养人员） |
| 电梯台数 | 2 台 | 并联群控 |

4.电梯运行周期计算

4.1电梯技术条件

本项目拟设置2台乘客电梯，采用并联群控系统，具体技术参数如下：

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 额定速度 | 1.0 m/s |
| 额定载重 | 1000 kg |
| 服务楼层 | 1F ~ 4F（1F为基站） |
| 单程服务层数 | 3 层（2F、3F、4F） |
| 层高 | 4.5 m |
| 开关门总时间 | 5.0 s |
| 单次停靠平均增加时间 | 4.0 s |

4.2电梯运行周期计算

- 可能停靠层数

（早高峰时段，几乎所有楼层均有停靠）

- 单程运行时间RTT

乘客进出轿厢总时间 Tp=13×1.2=15.6Tp​=13×1.2=15.6 s

开关门总时间 Td=3×5.0=15.0Td​=3×5.0=15.0 s

轿厢运行时间：
单程最大运行距离 H=3×4.5=13.5H=3×4.5=13.5 m
轿厢运行时间 =13.5/1.0=13.5=13.5/1.0=13.5 s
考虑加减速及停靠，实际运行时间取 18.018.0 s

平均停站附加时间 =3×4.0=12.0=3×4.0=12.0 s

- 平均间隔时间 AI

- 平均等候时间 AWT

- 5分钟输送率 CE
单台电梯5分钟内可完成的往返次数：

5分钟内总输送人数：

5分钟输送率：

5.结论

根据上述计算分析：

| 指标 | 计算值 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平均间隔时间 | 30.3 秒 | ≤ 90 秒（养老建筑） | 满足 |
| 平均等候时间 | 18.2 秒 | ≤ 60 秒 | 满足 |
| 5分钟输送率 | 约 80% 上行能力 | 不低于 5% 实际需求 | 满足 |
| 节能措施 | 群控 + 变频调速 | GB/T 50378-2024 第7.1.6条 | 满足 |

本项目电梯系统采用并联群控、变频调速驱动等节能控制措施，人流平衡计算结果满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第7.1.6条的要求。电梯配置充分考虑康养人群的使用特点，在保证垂直交通效率的同时，实现了节能运行目标。