[image: image11.png]




	围护结构性能提升报告书
公共建筑 甲类

	厂房改造

	设计编号：00-11



[image: image1.png]



	工程地点
	：
	吉林-长春

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月2日


	采用软件
	: 节能设计BECS2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250101(SP1)
	

	正版授权码
	: SP57932059
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
31 建筑概况


32 设计依据


33 建筑大样


104 工程材料


115 围护结构做法简要说明


126 体形系数


126.1 体形系数


126.2 楼层信息表


127 窗墙比


127.1 窗墙比


127.2 外窗表


138 天窗


138.1 天窗屋顶比


138.2 天窗类型


139 屋顶


139.1 屋顶相关构造


149.2 屋顶平均热工特性


1410 外墙


1410.1 外墙相关构造


1510.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ


1510.3 外墙平均热工特性


1611 外窗


1611.1 外窗构造


1711.2 平均传热系数


1811.3 总体热工


1812 规定性指标检查结论




1 建筑概况
	工程名称
	厂房改造

	工程地点
	吉林-长春

	气候分区
	严寒C区

	计算建筑面积
	地上8002㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上3      地下0

	建筑高度
	11.4m

	计算建筑体积
	47337.31

	计算建筑外表面积
	7772.78

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.48

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.12


2 设计依据
1. 《吉林公共建筑节能设计标准》DB22／T5160-2024
2. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021
3. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
4. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
5. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015
3 建筑大样
[image: image3.wmf]
立面图例
[image: image4.wmf]
1层平面
[image: image5.wmf]
2层平面
[image: image6.wmf]
3层平面
[image: image7.png]



西南轴侧图
[image: image8.png]



东北轴侧图
[image: image9.png]



前视图
[image: image10.png]



后视图
4 工程材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	

	水泥砂浆.
	0.930
	11.370
	1800.0
	1061.9
	0.0210
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	水泥膨胀珍珠岩(ρ=800).
	0.260
	4.370
	800.0
	1262.5
	0.0420
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	岩棉板.
	0.040
	0.700
	100.0
	1684.5
	0.4880
	《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准》JGJ/T480-2019

	钢筋混凝土.
	1.740
	17.200
	2500.0
	935.2
	0.0158
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰水泥砂浆.
	0.870
	10.750
	1700.0
	1074.4
	0.0210
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）白板.
	0.037
	0.280
	18.0
	1618.7
	0.0162
	GB/T 10801.1-2021

	抹面胶浆.
	0.930
	11.370
	1800.0
	1061.9
	0.0210
	

	炉渣陶粒混凝土空心砌块.
	0.560
	9.540
	800.0
	2793.5
	0.0000
	《吉林居住建筑节能设计标准》DB22/T5034－2019

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	夯实粘土(ρ=2000)
	1.160
	12.990
	2000.0
	1010.0
	0.0000
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016


5 围护结构做法简要说明
1. 屋顶：屋顶构造：岩棉板+钢筋混凝土 (K=0.273,D=5.570)：（由上到下）
    水泥砂浆. 20mm＋水泥膨胀珍珠岩(ρ=800). 40mm＋岩棉板. 170mm＋水泥砂浆. 20mm＋钢筋混凝土. 120mm＋石灰水泥砂浆. 20mm
2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一 (K=0.448,D=4.216)：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋岩棉板. 100mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm
3. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.286,D=6.065)：（由外到内）
    抹面胶浆. 5mm＋岩棉板. 130mm＋水泥砂浆. 20mm＋炉渣陶粒混凝土空心砌块. 190mm＋石灰水泥砂浆. 20mm
4. 外墙防火隔离带：外墙防火隔离带构造一 (K=0.387,D=4.216)：
    水泥砂浆 20mm＋岩棉板. 100mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm
5. 热桥柱：热桥柱构造：岩棉板+钢筋混凝土 (K=0.391,D=3.972)：（由外到内）
    岩棉板. 100mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm
6. 外窗构造：60系列（三腔） 空气 5+12A+5Low-E 暖边密封 (K=2.000)：
    传热系数2.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.766
6 体形系数
6.1 体形系数
	外表面积(㎡)
	7772.78

	建筑体积(m3)
	47337.31

	体形系数
	0.16


6.2 楼层信息表
	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	4.200
	4643.49
	1260.45
	19502.67

	2
	3.600
	2731.36
	1078.13
	16666.27

	3
	3.600
	626.87
	2331.87
	11168.37

	屋顶
	－
	－
	3102.32
	－


	合计
	11.40
	8001.72
	7772.78
	47337.31


7 窗墙比
7.1 窗墙比
	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	立面1
	74.28
	675.00
	0.11

	北向
	立面2
	93.96
	675.00
	0.14

	东向
	立面3
	72.99
	880.67
	0.08

	西向
	立面4
	93.96
	880.67
	0.11


7.2 外窗表
	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	立面1
	C1818
	1.80×1.80
	1~3
	18
	3.24
	58.32
	74.28

	
	
	透光门-M1021
	1.00×2.10
	1
	4
	2.10
	8.40
	

	
	
	透光门-M1821
	1.80×2.10
	1
	2
	3.78
	7.56
	

	北向
	立面2
	C1818
	1.80×1.80
	1~3
	27
	3.24
	87.48
	93.96

	
	
	C1818[0418]
	0.43×1.80
	3
	1
	0.77
	0.77
	

	
	
	C1818[0618]
	0.59×1.80
	3
	1
	1.06
	1.06
	

	
	
	C1818[1218]
	1.21×1.80
	3
	1
	2.18
	2.18
	

	
	
	C1818[1418]
	1.37×1.80
	3
	1
	2.47
	2.47
	

	东向
	立面3
	C0618
	0.60×1.80
	1~3
	6
	1.08
	6.48
	72.99

	
	
	C0918
	0.90×1.80
	1~3
	12
	1.62
	19.44
	

	
	
	C1218
	1.20×1.80
	1~3
	9
	2.16
	19.44
	

	
	
	C1818
	1.80×1.80
	1~3
	6
	3.24
	19.44
	

	
	
	透光门-M1221
	1.20×2.10
	1
	2
	2.52
	5.04
	

	
	
	透光门-M1521
	1.50×2.10
	2
	1
	3.15
	3.15
	

	西向
	立面4
	C0618
	0.60×1.80
	1~3
	6
	1.08
	6.48
	93.96

	
	
	C1818
	1.80×1.80
	1~3
	23
	3.24
	74.52
	

	
	
	C1818[0618]
	0.59×1.80
	3
	1
	1.06
	1.06
	

	
	
	C1818[0718]
	0.69×1.80
	3
	1
	1.24
	1.24
	

	
	
	C1818[0818]
	0.81×1.80
	2~3
	2
	1.47
	2.93
	

	
	
	C1818[1018]
	0.99×1.80
	2~3
	2
	1.77
	3.55
	

	
	
	C1818[1118]
	1.11×1.80
	3
	1
	2.00
	2.00
	

	
	
	C1818[1218]
	1.21×1.80
	3
	1
	2.18
	2.18
	


8 天窗
8.1 天窗屋顶比

本工程无此项围护结构
8.2 天窗类型

本工程无此项围护结构
9 屋顶
9.1 屋顶相关构造
9.1.1 屋顶构造：岩棉板+钢筋混凝土
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆.
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	水泥膨胀珍珠岩(ρ=800).
	40
	0.260
	4.370
	1.50
	0.103
	0.672

	岩棉板.
	170
	0.040
	0.700
	1.30
	3.269
	2.975

	水泥砂浆.
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土.
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰水泥砂浆.
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	390
	－
	－
	－
	3.507
	5.570

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.12[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.27


9.1.2 屋顶防火隔离带构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	岩棉板.
	100
	0.040
	0.700
	1.30
	1.923
	1.750

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	各层之和∑
	340
	－
	－
	－
	2.081
	4.216

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.12[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.45


9.2 屋顶平均热工特性
	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	屋顶构造：岩棉板+钢筋混凝土
	4410.02
	0.962
	0.27
	5.57
	0.12

	屋顶防火隔离带构造一
	175.50
	0.038
	0.45
	4.22
	0.12

	合计
	4585.52
	1.000
	0.28
	5.52
	0.12

	标准依据
	《吉林省公共建筑节能设计标准》DB22／T 5160-2024第4.3.1条

	标准要求
	K≤0.30,S≤0.3或K≤0.25,0.3<S≤0.50(K≤0.30)

	结论
	满足


10 外墙
10.1 外墙相关构造
10.1.1 外墙（填充墙）构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抹面胶浆.
	5
	0.930
	11.370
	1.00
	0.005
	0.061

	岩棉板.
	130
	0.040
	0.700
	1.10
	2.955
	2.275

	水泥砂浆.
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	炉渣陶粒混凝土空心砌块.
	190
	0.560
	9.540
	1.00
	0.339
	3.237

	石灰水泥砂浆.
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	365
	－
	－
	－
	3.344
	6.065

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.48[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.29


10.1.2 外墙防火隔离带构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	岩棉板.
	100
	0.040
	0.700
	1.10
	2.273
	1.750

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	各层之和∑
	340
	－
	－
	－
	2.431
	4.216

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.48[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.39


10.1.3 热桥柱构造：岩棉板+钢筋混凝土
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	岩棉板.
	100
	0.040
	0.700
	1.10
	2.273
	1.750

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	各层之和∑
	320
	－
	－
	－
	2.409
	3.972

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.48[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.39


10.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ
外墙主体部位传热系数的修正系数ψ
	保温方式
	外保温
	夹芯保温
	内保温

	修正系数ψ
	1.30
	1.30
	—


10.3 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	547.62
	0.912
	0.29
	6.07
	0.48

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	53.10
	0.088
	0.39
	4.22
	0.48

	合计
	
	600.72
	1.000
	0.29
	5.90
	0.48

	平均传热系数K
	0.29 × 1.30 = 0.38


2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	527.94
	0.909
	0.29
	6.07
	0.48

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	53.10
	0.091
	0.39
	4.22
	0.48

	合计
	
	581.04
	1.000
	0.30
	5.90
	0.48

	平均传热系数K
	0.30 × 1.30 = 0.39


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	746.52
	0.924
	0.29
	6.07
	0.48

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	61.16
	0.076
	0.39
	4.22
	0.48

	合计
	
	807.68
	1.000
	0.29
	5.92
	0.48

	平均传热系数K
	0.29 × 1.30 = 0.38


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	717.63
	0.912
	0.29
	6.07
	0.48

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	69.08
	0.088
	0.39
	4.22
	0.48

	合计
	
	786.71
	1.000
	0.29
	5.90
	0.48

	平均传热系数K
	0.29 × 1.30 = 0.38


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	2539.71
	0.915
	0.29
	6.07
	0.48

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	236.43
	0.085
	0.39
	4.22
	0.48

	合计
	
	2776.14
	1.000
	0.29
	5.91
	0.48

	平均传热系数K
	0.29 × 1.30 = 0.38

	标准依据
	《吉林省公共建筑节能设计标准》DB22／T 5160-2024第4.3.1条

	标准要求
	K≤0.38,S≤0.30或K≤0.35,0.30<S≤0.50(K≤0.38)

	结论
	满足


11 外窗
11.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	60系列（三腔） 空气 5+12A+5Low-E 暖边密封
	18
	2.00
	0.77
	0.800

	
	
	窗编号

	
	
	C0618，C0918，C1218，C1818，透光门-M1221，透光门-M1521，C1818[0618]，C1818[0718]，C1818[0818]，C1818[1018]，C1818[1118]，C1818[1218]，透光门-M1021，透光门-M1821，C1818[0418]，C1818[1418]

	
	备注：选自《吉J2011-772》，仅作为设计参考，实际选用时应以生产企业的实测数据为准。


11.2 平均传热系数
1. 南向：
立面1
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1818
	1~3
	18
	3.24
	58.32
	18
	2.000

	2
	透光门-M1021
	1
	4
	2.10
	8.40
	18
	2.000

	3
	透光门-M1821
	1
	2
	3.78
	7.56
	18
	2.000

	立面总面积(㎡)
	74.28
	立面平均传热系数
	2.000


2. 北向：
立面2
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1818
	1~3
	27
	3.24
	87.48
	18
	2.000

	2
	C1818[0418]
	3
	1
	0.77
	0.77
	18
	2.000

	3
	C1818[0618]
	3
	1
	1.06
	1.06
	18
	2.000

	4
	C1818[1218]
	3
	1
	2.18
	2.18
	18
	2.000

	5
	C1818[1418]
	3
	1
	2.47
	2.47
	18
	2.000

	立面总面积(㎡)
	93.96
	立面平均传热系数
	2.000


3. 东向：
立面3
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C0618
	1~3
	6
	1.08
	6.48
	18
	2.000

	2
	C0918
	1~3
	12
	1.62
	19.44
	18
	2.000

	3
	C1218
	1~3
	9
	2.16
	19.44
	18
	2.000

	4
	C1818
	1~3
	6
	3.24
	19.44
	18
	2.000

	5
	透光门-M1221
	1
	2
	2.52
	5.04
	18
	2.000

	6
	透光门-M1521
	2
	1
	3.15
	3.15
	18
	2.000

	立面总面积(㎡)
	72.99
	立面平均传热系数
	2.000


4. 西向：
立面4
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C0618
	1~3
	6
	1.08
	6.48
	18
	2.000

	2
	C1818
	1~3
	23
	3.24
	74.52
	18
	2.000

	3
	C1818[0618]
	3
	1
	1.06
	1.06
	18
	2.000

	4
	C1818[0718]
	3
	1
	1.24
	1.24
	18
	2.000

	5
	C1818[0818]
	2~3
	2
	1.47
	2.93
	18
	2.000

	6
	C1818[1018]
	2~3
	2
	1.77
	3.55
	18
	2.000

	7
	C1818[1118]
	3
	1
	2.00
	2.00
	18
	2.000

	8
	C1818[1218]
	3
	1
	2.18
	2.18
	18
	2.000

	立面总面积(㎡)
	93.96
	立面平均传热系数
	2.000


11.3 总体热工
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面1
	74.28
	2.00
	0.54
	0.11
	K≤2.70
	满足

	北向
	立面2
	93.96
	2.00
	0.76
	0.14
	K≤2.70
	满足

	东向
	立面3
	72.99
	2.00
	0.57
	0.08
	K≤2.70
	满足

	西向
	立面4
	93.96
	2.00
	0.57
	0.11
	K≤2.70
	满足

	综合平均
	
	335.19
	2.00
	0.62
	0.11
	
	

	标准依据
	《吉林省公共建筑节能设计标准》DB22／T 5160-2024第4.3.1条

	标准要求
	应满足表4.3.1-2的规定

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
12 规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论

	1
	天窗类型
	部分天窗透光

	2
	屋顶
	满足

	3
	外墙
	满足

	4
	外窗
	满足

	结论
	满足


□说明：本工程所有规定性指标满足《吉林省公共建筑节能设计标准》DB22／T 5160-2024的规定。
 3 / 3

[image: image11.png]