绿容率计算书

项目名称：可再生能源耦合下机车厂遗存绿建集市营造

条文要求：

9.2.4  场地绿容率不低于3.0，评价总分值为5分，并按下列规则评分：

1   场地绿容率计算值不低于3.0，得3分。

2   场地绿容率实测值不低于3.0，得5分。

项目概况：

冠层稀疏类乔木投影面积：10㎡(叶面积指数2)

冠层稀疏类乔木株数：30株

冠层密集类乔木投影面积：15㎡(叶面积指数4)

冠层密集类乔木株数：40株

灌木占地面积： 600㎡

草地占地面积：1200 ㎡

场地面积：5000㎡

计算：

绿容率=[∑(乔木叶面积指数×乔木投影面积×乔木株数)+ 灌木占地面积×3+草地占地面积×1]/ 场地面积×100%

= [(2×10×30)+(4×15×40)+600×3+1200×1]÷5000×100%

= (600+2400+1800+1200)÷5000×100%

= 6000÷5000×100%

= 120%（绿容率 = 12.0）

结论：

经验算，绿容率为12.0，满足规范要求，得5分。