全装修部位实景说明

编制单位：河南绿建工程设计有限公司

说明编号：LS-ZX-2026-097

编制日期：2026年03月24日

适用阶段：绿色建筑评价申报阶段

编制人：刘工（一级注册建筑师）

审核人：陈工（高级工程师）

# 目 录

- 编制依据与说明概况

- 项目基础信息

- 全装修部位界定与范围

- 全装修部位实景详情与标准

- 装修造价与装饰性构件管控说明

- 绿建评价符合性结论

- 附件与签字盖章页

# 1 编制依据与说明概况

## 1.1 编制依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

- 《公共建筑室内装修设计标准》GB 50222-2017

- 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018

- 本项目建筑施工图、室内装修施工图、实景影像资料

- 本项目装修工程造价核算资料、装饰性构件造价计算书

## 1.2 说明概况

本说明针对辰光溯昔博物馆项目全装修部位进行专项梳理，明确装修范围、实景效果、装修标准及造价管控情况，同步佐证建筑造型简约、无大量装饰性构件的绿建要求，所有数据均参照项目实际装修情况、豫南地区公建装修标准测算，真实有效，作为绿建评价申报配套支撑资料。

# 2 项目基础信息

| 项目名称 | 辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角 |
| 用地面积 | 36612 ㎡ |
| 总建筑面积 | 18209.2 ㎡ |
| 建筑性质 | 公共文化建筑（博物馆） |
| 装修类型 | 公共建筑全装修，简约生态风格 |
| 绿建管控要求 | 公共建筑装饰性构件造价占比≤1%，建筑造型简约无冗余装饰 |

# 3 全装修部位界定与范围

本项目为公共文化博物馆，按照绿建及公建装修要求，实现全域全装修覆盖，无毛坯区域，全装修部位包含室内公共区域、功能用房、外立面功能性装修，具体范围如下：

- 室内核心区域：展览展厅、文物库房、公共大厅、休息区、过道走廊

- 配套功能区域：行政办公室、会议室、接待室、设备机房、卫生间

- 外立面装修部位：外墙饰面、节能玻璃幕墙、入口大堂门头（功能性装修）

- 细部装修部位：楼地面、墙面、吊顶、门窗、固定家具、洁具灯具

全装修部位均为功能性装修，严格区分装饰性构件与功能性构件，装饰性构件仅为少量造型点缀，无大面积冗余装饰。

# 4 全装修部位实景详情与标准

## 4.1 室内公共区域（展厅、大厅）实景概况

室内主打简约生态装修风格，墙面采用浅灰色环保乳胶漆、局部清水混凝土饰面，无复杂造型；楼地面铺设防滑哑光地砖，平整度高、实用性强；吊顶为平面极简吊顶，内嵌节能灯具，无叠级、雕花等装饰性造型；整体空间通透简洁，贴合博物馆展陈需求，实景呈现规整大气、无冗余装饰的效果。

装修标准：墙面乳胶漆（环保型）、防滑地砖楼面、极简平板吊顶、LED节能灯具、不锈钢简约扶手。

## 4.2 功能用房（办公、库房、卫生间）实景概况

办公区域墙面采用环保壁纸，地面为复合实木地板，吊顶为平面石膏板；文物库房为防尘防静电装修，地面采用防静电地坪，墙面密闭防尘；卫生间采用防滑瓷砖、节水洁具，装修简洁实用；所有功能用房均以实用为主，无多余装饰性构件，实景规整统一。

装修标准：复合木地板、防静电地坪、节水洁具、节能门窗、简约固定柜体。

## 4.3 外立面装修实景概况

外立面以清水混凝土、节能玻璃幕墙为主，搭配少量铝合金线条（功能性线条），整体造型平直规整，无弧形、异形等复杂造型，无大面积浮雕、雕花等装饰性构件；入口门头为简约平顶设计，仅做功能性饰面，实景呈现简约生态的建筑造型，符合绿建造型管控要求。

装修标准：清水混凝土饰面、节能玻璃幕墙、铝合金功能性线条、石材饰面门头。

## 4.4 全装修实景核心特点

- 装修风格极简，无复杂造型、无大量装饰性构件，建筑造型要素简约

- 全装修部位全覆盖，装修材质环保节能，符合绿色建筑装修理念

- 装饰性构件仅为局部点缀，造价占比极低，远低于绿建1%限值要求

- 实景效果规整统一，兼顾实用性、美观性与生态性

# 5 装修造价与装饰性构件管控说明

## 5.1 全装修工程总造价

本项目全装修工程总造价（含室内外功能性装修）为：22580000.00元（大写：人民币贰仟贰佰伍拾捌万元整），该费用仅包含功能性装修费用，不含纯装饰性构件造价。

## 5.2 装饰性构件造价与占比管控

参照《绿色建筑评价标准》，本项目纯装饰性构件（无实用功能、仅造型点缀）总造价为314000.00元，建筑工程总造价为93490000.00元，经核算：

装饰性构件造价占比=（314000.00÷93490000.00）×100%≈0.336%

该占比远低于公共建筑装饰性构件造价占比≤1%的强制性要求，且装饰性构件均为小型点缀构件，无大量装饰性构件，完全符合绿建管控标准。

# 6 绿建评价符合性结论

本项目全装修部位实现全域覆盖，实景呈现简约生态风格，建筑造型要素简洁，无大量装饰性构件；装饰性构件造价占比仅为0.336%，远低于公共建筑≤1%的绿建限值要求，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019相关条款规定。