驻马店博物馆工程材料决算清单

决算编号：ZMD-BWG-GC-CLJS-20260320

工程名称：驻马店博物馆室内环境优化及配套设施完善工程

工程地点：驻马店市驿城区天中大道158号（驻马店博物馆内）

决算单位：驻马店博物馆后勤保障部

决算日期：2026年3月20日

备注：本清单涵盖工程所有主材、辅材，单价参考当前市场公允价及采购合同价，数量按实际验收用量核算，决算金额已扣除各项优惠及损耗，最终以审计结果为准。

一、工程概况

本次工程主要涉及驻马店博物馆室内各重点区域（展厅、文物库房、公共区域、办公及辅助区域）的环境优化、设施维修及防护工程，包括防尘、通风、清洁配套等相关材料采购及安装，确保博物馆室内环境达标，保障文物安全及参观体验。

二、决算清单明细

| 序号 | 工程类别 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 使用区域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防尘工程 | 无尘清洁工具套装 | 含吸尘器、无尘拖把、抹布 | 套 | 15 | 850 | 12750 | 全馆各区域 | 用于日常无尘清洁，避免二次扬尘 |
| 2 |  | 防尘地垫 | 1.5m×3m，厚度10mm | 块 | 8 | 680 | 5440 | 大厅、展厅入口 | 防滑、防尘，减少室外扬尘带入 |
| 3 |  | 密封胶条 | 耐高温、防尘，宽度10mm | 米 | 320 | 12 | 3840 | 文物库房、机房门窗 | 增强密闭性，防止扬尘进入 |
| 4 |  | 空气净化滤网 | 适配β射线监测仪、通风设备 | 个 | 40 | 180 | 7200 | 全馆通风、监测设备 | 过滤PM2.5、PM10，定期更换 |
| 5 |  | 防尘罩 | 防水、防尘，定制尺寸 | 个 | 25 | 150 | 3750 | 设备间、采样设备 | 保护设备，防止粉尘附着 |
| 6 | 通风工程 | 通风管道 | PVC材质，直径150mm | 米 | 80 | 85 | 6800 | 公共区域、办公区域 | 耐腐蚀、易清洁，保障通风顺畅 |
| 7 |  | 通风扇 | 静音型，功率300W | 台 | 12 | 450 | 5400 | 文物库房、机房 | 低噪音，避免影响文物及办公 |
| 8 |  | 风量调节阀 | 适配150mm通风管道 | 个 | 24 | 65 | 1560 | 全馆通风管道 | 调节通风量，适配不同区域需求 |
| 9 |  | 通风口防尘网 | 细密型，孔径0.1mm | 个 | 36 | 25 | 900 | 全馆通风口 | 过滤扬尘，防止堵塞管道 |
| 10 | 检测设备配套 | 采样滤膜 | 适配TH-150C采样器，恒重处理 | 盒 | 30 | 120 | 3600 | 全馆采样点位 | 一次性使用，保障采样精度 |
| 11 |  | 设备校准试剂 | 适配β射线监测仪 | 瓶 | 15 | 280 | 4200 | 监测设备校准 | 每3个月校准一次，确保数据准确 |
| 12 |  | 采样设备支架 | 可调节高度，不锈钢材质 | 个 | 12 | 180 | 2160 | 全馆采样点位 | 稳固设备，保障采样高度合规 |
| 13 |  | 数据记录打印纸 | 适配监测设备，防晕染 | 箱 | 10 | 150 | 1500 | 检测办公室 | 用于打印采样数据，留存归档 |
| 14 | 辅助工程 | 防水卷材 | SBS改性沥青，厚度4mm | ㎡ | 50 | 80 | 4000 | 设备间、库房地面 | 防水、防尘，保护设备及文物 |
| 15 |  | 防滑地砖 | 600mm×600mm，哑光防滑 | ㎡ | 120 | 120 | 14400 | 公共区域、走廊 | 耐磨、防滑，减少扬尘产生 |
| 16 |  | 密封胶 | 中性硅酮，防水防尘 | 支 | 60 | 35 | 2100 | 全馆各区域接缝处 | 填补缝隙，防止扬尘渗入 |
| 17 |  | 清洁消毒液 | 中性，无腐蚀，环保型 | 桶 | 20 | 120 | 2400 | 全馆各区域 | 清洁同时消毒，保障环境安全 |
| 18 |  | 警示标识牌 | 亚克力材质，定制内容 | 块 | 30 | 80 | 2400 | 全馆各区域 | 防尘、通风相关警示，引导规范操作 |
| 工程材料决算合计 |  |  |  |  |  |  | 87460 | 单位：人民币元（大写：捌万柒仟肆佰陆拾元整） |  |

三、决算说明

本清单中材料数量均为实际施工验收合格数量，单价参考2026年3月驻马店本地建材市场公允价及采购合同价，无虚高、虚报情况；

材料损耗已计入单价，清单合价为最终决算金额，不额外收取损耗费、运输费（运输费已包含在材料单价中）；

本决算清单仅包含工程材料费用，不含人工、机械租赁等其他费用，相关费用另行核算；

本清单经决算单位、施工单位双方确认，如有异议，可在决算出具后7个工作日内提出复核；

本决算清单作为工程结算的重要依据，最终结算金额以审计部门审计结果为准。