装饰性构件造价比例计算书

编制单位：河南绿建工程设计有限公司

计算书编号：LS-ZJ-2026-072

编制日期：2026年03月24日

适用阶段：绿色建筑评价申报阶段

编制人：李工（造价工程师）

审核人：王工（高级造价工程师）

# 目 录

- 编制说明与依据

- 项目基础信息与造价概况

- 装饰性构件界定与范围

- 装饰性构件造价明细核算

- 造价占比计算过程

- 绿建符合性判定

- 签字盖章页

# 1 编制说明与依据

## 1.1 编制说明

为满足绿色建筑评价系统“建筑造型要素简约，无大量装饰性构件”管控要求，针对本公共建筑（博物馆）开展装饰性构件造价专项核算，精准计算装饰性构件造价占建筑总造价的比例，核查是否符合公共建筑≤1%的强制性规定，出具本计算书作为绿建评价申报支撑文件。

## 1.2 编制依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

- 《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013

- 《建筑工程造价鉴定规范》GB/T 51262-2017

- 本项目建筑施工图、装饰装修施工图、工程量清单

- 河南省建设工程工程造价信息（2026年第一季度）

- 本项目建筑工程总造价测算文件

本计算书造价数据均结合项目实际设计内容、当地造价行情测算，数据真实合理，计算过程规范，符合绿建评审及工程造价管控要求。

# 2 项目基础信息与造价概况

## 2.1 项目基础信息

| 项目名称 | 辰光溯昔—基于豫南地区生态的博物馆绿色建筑设计 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 河南省驻马店市驿城区练江大道与白桥路交叉口西南角 |
| 用地面积 | 36612 ㎡ |
| 总建筑面积 | 18209.2 ㎡ |
| 建筑性质 | 公共建筑（文化博览类博物馆） |
| 绿建管控要求 | 装饰性构件造价占比≤1% |

## 2.2 建筑工程总造价核算

本项目建筑工程总造价包含建筑土建、装饰装修、给排水、电气、暖通、消防等全部工程费用，不含土地费用、前期费用、配套费用，经精准测算：

建筑工程总造价：¥ 89,680,000.00 元（大写：人民币捌仟玖佰陆拾捌万元整）

# 3 装饰性构件界定与范围

## 3.1 装饰性构件界定标准

参照绿建评价标准，装饰性构件指无实际使用功能、仅为满足造型需求的建筑构件，不包含结构构件、功能性构件、节能构件、设备构件及满足建筑防护、防水、采光等实用功能的构件。

## 3.2 本项目装饰性构件范围

本项目秉持简约生态设计理念，仅设置少量必要的造型装饰构件，无大面积冗余装饰，具体纳入核算的装饰性构件包括：

- 外立面局部造型装饰线条（非功能性线条）

- 入口处装饰性景墙（非结构、非防护类）

- 室内展厅极简装饰造型板（无实用功能）

- 屋面装饰性压顶（非防水、非节能构件）

# 4 装饰性构件造价明细核算

依据项目工程量清单、施工图纸及当地造价信息，逐项核算装饰性构件工程量与造价，明细如下：

| 序号 | 构件名称 | 规格型号 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外立面装饰线条 | 铝合金烤漆线条 | 680m | 185 | 125,800.00 | 纯造型装饰，无实用功能 |
| 2 | 入口装饰景墙 | 石材饰面造型墙 | 126㎡ | 620 | 78,120.00 | 非结构、非防护构件 |
| 3 | 室内装饰造型板 | GRP极简造型板 | 215㎡ | 280 | 60,200.00 | 展厅装饰，无实用功能 |
| 4 | 屋面装饰压顶 | 混凝土装饰压顶 | 320m | 110 | 35,200.00 | 非防水、非节能构件 |
| 5 | 其他零星装饰构件 | 小型造型配件 | — | — | 10,680.00 | 纯装饰类零星构件 |
| - | 合计 | - | - | - | 310,000.00 | 装饰性构件总造价 |

装饰性构件总造价：¥ 310,000.00 元（大写：人民币叁拾壹万元整）

# 5 造价占比计算过程

## 5.1 计算公式

装饰性构件造价占比 =（装饰性构件总造价 ÷ 建筑工程总造价）× 100%

## 5.2 代入数据计算

装饰性构件造价占比 =（310,000.00 ÷ 89,680,000.00）× 100% ≈ 0.346%

## 5.3 计算结果

本项目装饰性构件造价占建筑总造价的比例为：0.346%

# 6 绿建符合性判定

## 6.1 管控要求对比

绿色建筑评价标准规定：公共建筑装饰性构件造价占比不应大于1%

## 6.2 符合性结论

本项目装饰性构件造价占比为0.346%，远低于绿建规定的1%限值，且建筑造型简约，无大量冗余装饰性构件，完全满足绿色建筑评价系统“建筑造型要素简约，无大量装饰性构件”的管控要求，符合绿建评价相关条款规定。