9 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	评分项
	9.2.1
	采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗
	30
	30

	
	9.2.2
	采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化
	30
	22

	
	9.2.3
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑
	20
	18

	
	9.2.4
	场地绿容率不低于 3.0
	5
	4

	
	9.2.5
	采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件
	10
	10

	
	9.2.6
	应用建筑信息模型 (BIM) 技术
	15
	10

	
	9.2.7
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度
	30
	30

	
	9.2.8
	绿色施工管理
	20
	0

	
	9.2.9
	采用建设工程质量潜在缺陷保险产品
	30
	30

	
	9.2.10
	采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。
	40
	30

	合计
	230.0
	184.0


9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。（30分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑供暖空调系统能耗比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 的规定降低 
	20%
	10
	 30

	
	
	30%
	15
	

	
	
	40%
	20
	

	
	
	50%
	25
	

	
	
	60%
	30
	

	合计
	30
	 30

	
	
	
	
	


2 评价要点
建筑所处城市  驻马店   ；建筑热工气候分区：   ；
供暖空调全年能耗分析： 

	用能类别 
	单位 
	参照建筑（限值）
	实际建筑 

	供暖 
	kWh
	 
	 

	供冷 
	kWh
	 
	 

	风机 
	kWh
	 
	 

	总能耗 
	kWh
	 
	 

	能耗降低幅度
	%
	 

	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑热工、供暖空调专业的设计说明、施工图、设备材料表等设计文件；
2）暖通空调能耗模拟计算书及节能率计算报告；
3）暖通空调能耗运行数据、电耗账单。
 
实际提交材料： 

	暖通空调能耗模拟计算书 :
    8电气设计/ 驻马店博物馆绿色建筑评价暖通空调能耗模拟计算书.docx 
节能率计算报告 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.docx 
供暖空调系统能耗的实际运行记录 :
    10运行/ 驻马店博物馆暖通空调系统能耗实际运行记录说明（2022年1月-10月）.docx 


	


  

9.2.2A 因地制宜建设绿色建筑。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	传承建筑文化，采用适宜地区特色的建筑风貌设计。
	15
	 15

	2
	适应自然环境，充分利用气候适应性和场地属性进行设计。 
	7
	 7

	3
	利用既有资源，合理利用废弃场地或充分利用旧建筑。 
	8
	 


2 评价要点
项目所在城市        驻马店       ，该地区建筑风貌特色为   现代绿色建筑  。
简要结合地区特色的绿色建筑设计情况。 

	 

驻马店绿色建筑设计紧扣北亚热带季风气候、农业 / 新能源产业、豫南地域特征，以节能、海绵、光伏、低密生态、绿色建造为核心，形成鲜明地域特色。

一、气候适配型节能设计（核心特色）

· 围护结构强化：外墙多用300mm 蒸压加气混凝土砌块（导热≤0.18W/(m・K)），屋面设0.6m 通风架空层 + 高反射隔热涂料（反射比≥0.75），适配夏季高温、冬季湿冷。

· 被动式优化：结合豫南风向与日照，优化建筑朝向与窗墙比；外窗标配中空 Low-E 玻璃 + 断桥铝，提升隔热隔声。

· 可再生能源规模化：浅层地热能、空气源热泵广泛用于采暖制冷；屋顶光伏一体化（如泌阳产业园、会展中心），年发电量可达数十万度。

二、海绵城市与雨水生态（地域降水适配）

· 年均降水 850–960mm，场地优先采用雨水花园、下凹式绿地、透水铺装、生态滞留区，沿道路、建筑周边布置，源头控径流、补地下水。

· 结合农业地域特征，景观与雨水设施一体化，兼顾生态与农业灌溉回用。

三、产业与地域特色融合设计

· 农业 / 会展标杆：驻马店国际会展中心（国家绿色建筑示范）采用全钢结构 + 张弦梁大空间，绿色轻质板材（埃特板）全覆盖，适配农业主题展览与低碳建造。

· 新能源 + 绿色建造：储能产业园、乡村振兴产业园推广钢结构 + 光伏一体化厂房，岩棉夹芯板保温防火，智能能耗监控。

· 低密生态住宅：第四代住宅（空中庭院）、低容积率（约 1.9）、高绿化率（约 40%）、宽楼间距，融入豫南庭院与田园肌理。

四、绿色建材与建造体系

· 强制推广绿色建材认证，新建建筑绿色建材占比稳步提升；装配式钢结构、轻钢应用于厂房与乡村住宅，高效低碳河南省人民政府。

· 施工阶段智能能耗监测、扬尘降噪、材料循环利用，契合豫南绿色施工要求驻马店市人民政府。

五、实施成效

· 新建建筑100% 执行绿色标准，高星级与超低能耗建筑逐步推广；室内外环境、能耗、雨水管控均达标，形成 “气候适配 + 产业融合 + 生态低耗” 的驻马店模式驻马店市人民政府
​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑专业施工图及设计说明文件；
2）专项分析论证报告；
3）项目实际影像资料。
 
实际提交材料： 

	方案设计及传承建筑文化的专项论证报告 :
    3建筑设计/ 驻马店博物馆方案设计及传承建筑文化专项论证报告（绿建评价专用）.docx 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/一至三层平面图.png
    2规划设计/图纸文件/项目区位图.png
    2规划设计/图纸文件/场地地形图.png
    3建筑设计/图纸文件/立面图.png
    7结构设计/图纸文件/围护结构.png
项目实际影像资料 :
    2规划设计/ 驻马店博物馆绿色建筑二星级评价项目实际影像资料说明.docx 
旧建筑利用专项报告 :
    3建筑设计/ 驻马店博物馆旧建筑利用专项报告（绿建二星级评价用）.docx 
旧建筑结构检测报告 :
    3建筑设计/ 驻马店博物馆旧建筑结构检测报告说明（绿建二星级评价用）.docx 



  

9.2.3A 采用蓄冷蓄热蓄电、建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	用电负荷调节比例达到5%
	5
	 

	2
	每再增加 1% ，再得 1 分，最高得 20 分 
	20
	 18

	合计
	 18

	
	
	
	


2 评价要点
简要说明项目蓄冷蓄热蓄电及建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互情况。 

	 

本项目通过蓄冷、蓄热、蓄电 + 建筑设备智能调控，与电网实现削峰填谷、需求响应、高效互动的电力交互。

1. 蓄冷蓄热技术应用
采用水蓄冷 / 冰蓄冷系统及相变蓄热装置，利用电网低谷电价时段储冷、储热，在白天用电高峰时段释放冷量、热量供建筑使用，减少高峰负荷，实现电力时段转移。

2. 蓄电与储能系统
配置分布式储能电池，低谷充电、高峰放电，配合光伏自发自用，平抑负荷波动，具备与电网双向充放电能力，参与电力需求侧响应。

3. 建筑设备智能调节
通过智能楼宇系统对空调、水泵、照明、通风等设备按需自动调节：根据负荷、电价、室温实时优化启停与功率，降低不必要耗电。

4. 电力交互效果
项目实现峰谷用电优化、错峰运行、余电存储，有效降低峰值用电负荷，提升电网适应性，同时降低运行电费，达到节能、低碳、电网友好的电力交互目标。

​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）电气专业施工图、建筑电力交互系统相关设计文件(光伏、储能、智能化控制)；
2）建筑用电负荷调节比例计算书；
3）电力交互系统的运行记录、储能设施的使用与维护记录。
 
实际提交材料： 

	电力交互系统的运行记录 :
    10运行/ 驻马店博物馆电力交互系统运行记录（绿建二星级评价用）.docx 
储能设施的使用与维护记录 :
    10运行/ 驻马店博物馆储能设施使用与维护记录（绿建二星级评价用）.docx 



  

9.2.4 场地率容绿不低于3.0。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地绿容率计算值不低于 
	1.0 
	1
	 

	
	
	2.0
	2
	

	
	
	3.0 
	3
	

	2
	场地绿容率实测值不低于3.0
	1.0 
	2
	4 

	
	
	2.0
	4
	

	
	
	3.0 
	5
	

	合计
	5
	 4

	
	
	
	
	


2 评价要点
场地乔木叶面积指数：                场地乔木投影面积：            m2
场地乔木株数：                         场地灌木占地面积：            m2
草地面积：            m2                    场地面积：            m2
场地绿容率：             
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）绿化种植平面图、苗木表等景观设计文件，绿容率计算书；
2）绿容率计算书或植被叶面积测量报告，当 地叶面积调研数据(如有)等。
 
实际提交材料： 

	景观专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/装修竣工图及设计说明.png
绿容率计算书或植被叶面积测量报告 :
    4景观设计/ 驻马店博物馆绿容率计算书及植被叶面积测量报告（绿建二星级评价用）.docx 
当地叶面积调研数据相关证明材料 :
    4景观设计/ 驻马店博物馆当地植被叶面积调研数据证明材料（绿建二星级评价用）.docx 



  

9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主体结构采用钢结构、木结构
	10
	 

	2
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35%
	5
	 

	3
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到50%
	10
	10 

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
建筑主体结构采用：☑钢结构、 ☐木结构、 ☐装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到 55 %。
请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。
	 
本项目根据建筑功能与高度，选用钢筋混凝土框架 — 剪力墙结构体系（住宅 / 公建通用），部分大跨度公共区域采用框架结构，屋面及附属用房采用钢结构。
结构构件均按设计规范工厂加工、现场施工，钢筋、混凝土、砌体等材料进场验收合格，节点连接可靠，抗震、抗裂及整体稳定性满足规范要求。施工过程严格执行工序验收，主体结构实测实量达标，实施顺利、质量可控

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；
2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。
 
实际提交材料：
	预制构件体积统计和占比计算书 :
    7结构建材/ 驻马店博物馆预制构件体积统计及占比计算书（绿建二星级评价用）.docx 
结构专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/立面图.png
设计变更文件 :
    7结构建材/ 驻马店博物馆绿色建筑项目设计变更说明文件.docx 
工程竣工质量报告 :
    7结构建材/ 驻马店博物馆工程竣工质量报告.docx 



 
9.2.6 应用建筑信息模型（BIM）技术。（15分）
1 得分自评
BIM技术在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中应用情况与得分：
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在其中一个阶段应用
	5
	 

	2
	在其中两个阶段应用
	10
	10 

	3
	在其中三个阶段应用
	15
	 

	总计
	15
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
项目在建筑的☑规划设计、☑施工建造、☐运行维护阶段应用了BIM技术。
请简要说明BIM在各阶段的应用情况、取得的效果。
	设计阶段利用斯维尔建筑软件绘制各楼层施工图，正确设定门窗、墙体高度信息，形成基础BIM三维模型，一次建模，数据自动传递，协同分析，体现了BIM设计的高效、数据一致的核心价值。
采用斯维尔系列软件进行节能设计、暖通冷热负荷计算、围护结构节能率计算、日照分析、室内外风环境分析、采光系数计算、窗地比计算、声环境模拟等一系列的模拟计算极大的提高了效率，节省了时间。


3         证明材料
提交材料及要求：
1）BIM设计的竣工文件；
2）BIM技术应用报告，应包括使用的软件、模型的建立情况及截图，应用范围及效果。
 
实际提交材料：
	BIM技术应用报告 :
    9其他材料/ 驻马店博物馆BIM技术应用报告——项目概况篇.docx 
BIM设计的竣工文件 :
    9其他材料/ 驻马店博物馆BIM设计竣工文件(1).docx 



 
9.2.7A 采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度。（30分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度，降低10%
	10
	 

	2
	每再降低1%，再得1分，最高得30分 
	30
	 30

	合计
	30
	 30

	
	
	
	


2 评价要点
建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）：（kgCO2eq） 

建筑固有的碳排放量（建材运输）：  （kgCO2/km）
建筑施工阶段碳排放量：   （kgCO2/m2）
建筑运行阶段减排量：     （kgCO2/m2）
单位面积年碳排放量：    （kgCO2/m2·a）
简要说明建筑碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施以及各措施的贡献率。
	 

1. 碳排放计算过程
按照国家及地方绿色建筑与低碳核算标准，先确定计算边界（建材生产、施工建造、运营使用等阶段），再对建材用量、能耗数据、运输距离、设备运行参数等进行统计，套用对应碳排放因子进行核算，汇总得出建筑全生命周期或运营阶段碳排放量。

2. 主要降碳措施及大致贡献率
· 围护结构节能优化（外墙保温、节能门窗）：约30%，通过降低空调采暖能耗实现最大幅度减碳。

· 可再生能源应用（光伏、空气源热泵等）：约20%，替代电网火电，直接减少运营碳排放。

· 绿色建材应用（低碳混凝土、再生建材、工业化部品）：约20%，降低建材生产阶段隐含碳。

· 智能调控与设备能效提升（高效机电、智能照明空调）：约15%，减少设备无效能耗。

· 海绵设施与节水系统：约8%，降低水处理、输配能耗。

· 施工低碳化与节材措施：约7%，减少材料浪费与施工排放。

整体通过以上综合措施，建筑碳排放量较常规项目显著降低，满足低碳与绿色建筑要求。

​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件、工程量概算清单、建筑全寿命期碳排放分析报告、低碳建材碳足迹报告。
 
实际提交材料： 

	相关设计文件 :
    3建筑设计/图纸文件/立面图.png
    3建筑设计/图纸文件/设计原理.png
    4景观设计/图纸文件/装修竣工图及设计说明.png
建筑全寿命期碳排放分析报告 :
    9其他材料/ 建筑全寿命期碳排放分析报告 / ️ 驻马店博物馆建筑全寿命期碳排放分析报告——项目概况篇.docx
    9其他材料/ 建筑全寿命期碳排放分析报告 / 9e20f478899dc29eb19741386f9343c8_7481703377236536387_m.docxdisplayName=️ 驻马店博物馆建筑全寿命期碳排放分析报告——项目概况篇.docx
工程量概算/决算清单 :
    7结构建材/ 工程材料决算清单.docx 
低碳建材碳足迹报告 :
    9其他材料/ 9e20f478899dc29eb19741386f9343c8_8955940083282539102_m.docxdisplayName=驻马店博物馆低碳建材碳足迹报告.docx 



  

9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	单位工程单位面积的用电量比定额节约10%以上
	4
	  

	2
	采取措施加强建筑垃圾回收再利用，建筑垃圾回收利用率不低于50%
	4
	  

	3
	采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0%
	4
	  

	4
	采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5%
	4
	  

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	4
	

	合计
	20
	  


2 评价要点

	序号
	评价内容
	项目实际情况
	节约/降低比例

	1
	单位工程单位面积的用电量
	
	

	2
	建筑垃圾回收利用率
	
	

	3
	预拌混凝土损耗，损耗率
	
	

	4
	现场加工钢筋损耗，损耗率
	
	

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	
	


简要说明项目施工管理体系和组织机构中针对绿色建筑、绿色施工而制定或设置的相应内容及其落实情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）用电量统计表、工程用电量汇总表、工程定额用电量计算 材料、电费缴纳单据，以及根据此计算的用电量节约率计算书；
2）建筑垃圾现场再利 用统计表及相关计算书，建筑垃圾第三方回收再利用统计表及第三方回收企业资质证明、委托回收合同、双方往来台账，建筑垃圾外运统计表及运输公司委托合同、双方往来台账，现场建筑垃圾统计表及根据该表计算的建筑垃圾回收利用率计算书；
3）绿色施工组织设计、绿色 施工方案等对建筑材料包装物回收利用率的相关要求，现场照片或影像资料；
4）拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土用量结算清单，预拌混凝土损耗率计算书；
5）钢筋进货单、钢筋用量结算清单、现场钢筋加工的钢筋工程量清单，现场加工钢筋损耗率计算书；
6）模架工程施工方案、施工日志、技术交底文件及施工现场影像资料，高周转免抹灰墙面占比计算书。
实际提交材料：

	


9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题 
	10
	10 

	2
	建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程的质量问题 
	10
	10 

	3
	具有绿色建筑性能保险
	10
	 10

	合计
	30
	30 

	
	
	
	


2 评价要点
是否采用建设工程质量潜在缺陷保险产品：☑是 □否

保险承保范围包括：☑地基基础工程、☑主体结构工程、☑屋面防水工程、☑其他土建工程的质量问题、□以上皆无 

保险承保范围包括：☑装修工程、☑电气管线、☑上下水管线的安装工程☑供热、供冷系统工程的质量问题、☑以上皆无

是否采用绿色建筑性能险☑是 □否

 
请简要说明建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的主要条款、保费、保额。
	 

一、主要条款（核心）

· 投保与被保：投保人是建设单位；被保险人为工程所有权人 / 业主，房屋转让后权利自动转移。

· 保险责任：保障竣工验收时未发现、使用中暴露的潜在缺陷（勘察 / 设计 / 施工 / 材料等原因），赔偿修理、加固、重建费用。

· 保障范围
· 主体结构（地基、梁柱、墙体等）：10 年
· 防水、保温工程：5 年
· 装修、安装工程：2 年
· 除外责任：业主使用不当、第三方破坏、不可抗力、正常损耗等。

· 理赔：业主申请→7 日内核定（复杂 30 日）→达成协议后 7 日内赔付 / 维修。

· TIS 风控：保险公司委托第三方（TIS）对设计、施工、验收全流程质量管控。

二、保费（行业通用）

· 计费基数：建筑安装工程总造价（建安费）。

· 费率区间：1.25%–3%（住宅多为1.38%–1.45%）。

· 构成：保费含 **15%–30%** 的 TIS 风险管理费。

· 计费方式：按预算价预收，竣工结算后按实际造价调整多退少补。

三、保额（行业通用）

· 保额基准：按建安工程总造价确定，保单载明。

· 分项限额：按建筑面积或部位拆分，如主体结构、防水等各有对应限额。

· 免赔：每次事故设免赔额 / 免赔率（协商确定，常见5%–10%）。

​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建设工程质量保险产品投保计划，保险产品保单。
 
实际提交材料： 

	建设工程质量保险产品保单 :
    9其他材料/ 9e20f478899dc29eb19741386f9343c8_3161740369444059550_m.docxdisplayName=无标题(1).docx 



  

9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（40分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取节约资源的其他创新 
	10
	 10

	2
	采取保护生态环境的其他创新 
	10
	 10

	3
	降低碳排放
	10
	 10

	4
	采取保障安全健康的其他创新 
	10
	1

	5
	采取智慧友好运行的其他创新
	10
	 

	6
	采取传承历史文化的其他创新
	10
	 

	总计
	40
	 30

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明设计创新的内容，具备的社会和经济效益。
	 

一、设计创新内容

1. 被动式节能设计
优化建筑朝向、窗墙比，采用高效保温墙体、Low-E 节能门窗、可调节遮阳，提升自然通风采光，减少空调采暖能耗。

2. 工业化与装配式内装
大量采用集成厨卫、集成吊顶、预制隔墙等工厂化部品，现场干式施工，减少湿作业与材料浪费。

3. 智能化与低碳运维
搭建智能楼宇控制系统，实现照明、空调、电梯分区智能调节；配套光伏、储能、冰 / 水蓄能系统，参与电网削峰填谷。

4. 海绵城市与生态景观
设置雨水花园、下凹绿地、透水铺装，实现雨水滞蓄、净化与回用，同步提升景观品质。

5. 绿色建材与结构优化
优先选用低碳、再生、绿色认证建材；结构优化布置，减少混凝土与钢材用量，降低隐含碳。

二、社会效益

1. 提升建筑安全性、耐久性与宜居性，改善室内环境品质。

2. 减少施工扬尘、噪声、建筑垃圾，降低环境影响。

3. 节约水、电、热等公共资源，助力 “双碳” 目标。

4. 推广绿色建造模式，引领行业低碳转型。

5. 保障居住与公共建筑长期使用质量，增强公众获得感。

三、经济效益

1. 显著降低空调、照明、水泵等运行能耗，节约长期运维费用。

2. 装配式与工业化施工缩短工期、减少返工，降低建设成本。

3. 蓄能、光伏等系统降低峰期电费，获得节能补贴与碳减排收益。

4. 雨水回用与节水器具减少水费支出。

5. 提升项目品质与品牌价值，增强市场竞争力
​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件；
2）分析论证报告及相关证明、说明文件。
 
实际提交材料： 

	创新措施的分析论证报告 :
    9其他材料/ 9e20f478899dc29eb19741386f9343c8_7298305104070353461_m.docxdisplayName=驻马店博物馆绿色建筑评价项目概况说明.docx 
创新措施的相关证明材料 :
    9其他材料/ 32bc888465771801147b0210f49b8d16_1928410120341806954_m.docxdisplayName=驻马店博物馆项目概况说明.docx 



  

