徽厅聚绿·天井承合项目——安全防护措施专项报告（方案阶段） 

项目名称：徽厅聚绿·天井承合——徽派建筑绿色营造智慧在城市会客厅设计的转译实践 

编制阶段：建筑方案设计阶段 

编制依据： 1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 条文4.2.2 2. 《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019 3. 《建筑安全玻璃管理规定》 

第1款：阳台、外窗、窗台、防护栏杆安全防护措施

防护栏杆：所有临空部位（阳台、走廊、楼梯）均设置高度≥1.1m的防护栏杆，栏杆竖向杆件净距≤110mm，防止儿童攀爬/坠落；栏杆采用坚固耐久材料，满足抗水平推力≥1.0kN/m的规范要求。

外窗与窗台：窗台高度≤0.9m的外窗均设置防护栏杆或限位装置，限制开窗角度≤15°，防止人员意外坠落；外窗采用钢化安全玻璃，符合《建筑安全玻璃管理规定》。

防护提升：栏杆底部设置防踢挡板，避免物品坠落；外窗玻璃采用夹胶安全玻璃，提升抗冲击与防破碎性能。 

第2款：建筑出入口及外墙、门窗玻璃意外脱落防护措施

外墙/门窗玻璃防护：外窗、幕墙玻璃均采用钢化夹胶安全玻璃，玻璃与框体连接采用可靠锚固构造，防止玻璃意外脱落；玻璃下方设置防护接料板或挑檐，承接可能坠落的玻璃碎片。 

出入口防护：所有建筑出入口均设置≥1.5m宽的雨篷/遮阳棚，既满足遮阳、避风功能，又可作为坠落物防护缓冲结构，避免高空坠物直接打击通行人员。 

构造结合：雨篷与外墙、门窗玻璃防护构造一体化设计，实现“防护+功能”双重目标，符合规范要求。

第3款：场地/景观坠物风险缓冲隔离措施 

缓冲隔离带：沿建筑外墙外侧设置≥3m宽的绿化缓冲带，种植低矮灌木与草坪，形成坠物能量吸收区，降低高空坠物对人员的伤害风险。

景观引导：缓冲带外侧设置人行通道，通过景观绿化引导人员远离建筑外墙危险区域，避免在坠物风险区停留。

风险控制：场地设计避免在建筑正下方设置人员密集停留区域，从空间布局上降低坠物伤人概率。 

合规性说明

 本项目通过“临空防护强化+玻璃脱落防护+场地缓冲隔离”三重措施，全面提升人员安全防护水平，完全符合《绿色建筑评价标准》4.2.2条文三款要求，可有效保障人员安全，评定为达标（15分）。 

备注：本报告为方案阶段设计说明，非正式施工/检测文件，实际项目实施后将补充完整图纸与检测报告。
