建筑设备自控系统（BAS）运行记录及运行分析报告

一、系统概况

- 系统名称：建筑设备自控系统（BAS）

- 监控范围：空调通风系统、给排水系统、公共照明系统、变配电监测、电梯运行监测等。

- 系统结构：中央监控站 + 现场 DDC 控制器 + 传感器 / 执行器 + 通信网络。

- 运行模式：全自动控制运行，支持远程监控、参数调节、故障报警、数据存储与查询。

二、运行记录内容

（一）设备运行统计

- 系统正常投运率：100%

- 自控系统在线率：100%

- 受控设备运行合格率：100%

- 日均报警次数：≤____次（均为一般提示性报警，无重大故障）

（二）主要运行参数记录

- 环境参数：公共区域温度____℃，湿度____% RH，运行稳定。

- 设备参数：空调机组供回水温度、风机运行状态、水泵电流 / 压力、照明回路状态均在设计范围内。

- 能耗情况：系统按程序自动启停、自动调节，实现节能运行。

（三）故障与报警记录

- 本期共发生报警____起，均为：传感器短时漂移、通信瞬时闪断、阀门反馈延迟等。

- 故障处理率：100%，处理及时，未影响系统正常运行。

- 无设备损坏、无停机事故、无人为操作失误。

（四）维护保养记录

- 日常巡检：每日巡查，设备外观、接线、防尘、防潮正常。

- 定期维护：控制器、传感器、执行器检查校准正常。

- 软件备份：系统配置、历史数据已定期备份，安全可靠。

三、系统运行分析

稳定性分析自控系统运行稳定，通信正常，DDC 控制器工作可靠，未出现失控、掉线、死机情况。

控制效果分析空调、通风、照明、给排水均实现自动控制与调节，环境舒适、设备工况合理，达到设计要求。

节能运行分析系统根据时间程序、人流量、环境参数自动调节设备输出，节能效果明显，符合绿色运营要求。

安全可靠性分析报警机制完善，故障可实时提示、可追溯、可快速处理，系统安全可靠。

管理效率分析实现集中监控、少人值守，降低运维强度，提升管理效率。

四、存在问题及整改措施

- 存在问题：无重大问题；个别点位偶发提示性报警。

- 整改措施：加强传感器巡检与校准，优化控制参数，提升系统稳定性。

五、结论

本项目建筑设备自控系统运行正常、控制有效、安全稳定、节能达标，满足城市会客厅使用及管理要求，符合设计及规范标准，系统具备持续可靠运行条件。